## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №672 | [18 empty] | Маршрут №672
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 87.1981 | 3.7401 | 1.1841 | 0.1584 | 0.2742 | 0.0032 | 0.0877 | 0.0813 | 0.162 | 0.0274 | 4.5747 | 2.5089 | 0.7727 | 7969.6667 | 33.3674 | 9.2687 | 8822.3704 | 36.9375 | 10.2604 | 11014.9041 | 46.1172 | 12.8103 | -8.7 | -1.9
2 | [13 empty] | 7969.6667 | 33.3674 | 9.2687 | 8822.3704 | 36.9375 | 10.2604 | 11014.9041 | 46.1172 | 12.8103
3 | [13 empty] | 7969.6667 | 33.3674 | 9.2687 | 8822.3704 | 36.9375 | 10.2604 | 11014.9041 | 46.1172 | 12.8103
4 | [13 empty] | 7969.6667 | 33.3674 | 9.2687 | 8822.3704 | 36.9375 | 10.2604 | 11014.9041 | 46.1172 | 12.8103
5 | [13 empty] | 7969.6667 | 33.3674 | 9.2687 | 8822.3704 | 36.9375 | 10.2604 | 11014.9041 | 46.1172 | 12.8103
6 | [13 empty] | 7969.6667 | 33.3674 | 9.2687 | 8822.3704 | 36.9375 | 10.2604 | 11014.9041 | 46.1172 | 12.8103
7 | [13 empty] | 7969.6667 | 33.3674 | 9.2687 | 8822.3704 | 36.9375 | 10.2604 | 11014.9041 | 46.1172 | 12.8103
8 | 87.2748 | 3.7308 | 1.1844 | 0.1578 | 0.272 | 0.0031 | 0.0844 | 0.077 | 0.1229 | 0.0272 | 4.57 | 2.4956 | 0.7711 | 7956.1002 | 33.3106 | 9.2529 | 8807.8964 | 36.8769 | 10.2436 | 11008.2881 | 46.0895 | 12.8026 | -8.5 | -1.7 | 0,0014 | 0,0002 | відсутні
9 | [13 empty] | 7956.1002 | 33.3106 | 9.2529 | 8807.8964 | 36.8769 | 10.2436 | 11008.2881 | 46.0895 | 12.8026
10 | [13 empty] | 7956.1002 | 33.3106 | 9.2529 | 8807.8964 | 36.8769 | 10.2436 | 11008.2881 | 46.0895 | 12.8026
11 | [13 empty] | 7956.1002 | 33.3106 | 9.2529 | 8807.8964 | 36.8769 | 10.2436 | 11008.2881 | 46.0895 | 12.8026
12 | [13 empty] | 7956.1002 | 33.3106 | 9.2529 | 8807.8964 | 36.8769 | 10.2436 | 11008.2881 | 46.0895 | 12.8026
13 | [13 empty] | 7956.1002 | 33.3106 | 9.2529 | 8807.8964 | 36.8769 | 10.2436 | 11008.2881 | 46.0895 | 12.8026
14 | [13 empty] | 7956.1002 | 33.3106 | 9.2529 | 8807.8964 | 36.8769 | 10.2436 | 11008.2881 | 46.0895 | 12.8026
15 | 87.1621 | 3.7488 | 1.202 | 0.1625 | 0.2847 | 0.0033 | 0.092 | 0.0862 | 0.163 | 0.0227 | 4.5626 | 2.5101 | 0.7734 | 7979.0294 | 33.4066 | 9.2796 | 8832.4497 | 36.9797 | 10.2721 | 11022.5472 | 46.1492 | 12.8192 | -8.9 | -2.1
16 | [13 empty] | 7979.0294 | 33.4066 | 9.2796 | 8832.4497 | 36.9797 | 10.2721 | 11022.5472 | 46.1492 | 12.8192
17 | [13 empty] | 7979.0294 | 33.4066 | 9.2796 | 8832.4497 | 36.9797 | 10.2721 | 11022.5472 | 46.1492 | 12.8192
18 | [13 empty] | 7979.0294 | 33.4066 | 9.2796 | 8832.4497 | 36.9797 | 10.2721 | 11022.5472 | 46.1492 | 12.8192
19 | [13 empty] | 7979.0294 | 33.4066 | 9.2796 | 8832.4497 | 36.9797 | 10.2721 | 11022.5472 | 46.1492 | 12.8192
20 | [13 empty] | 7979.0294 | 33.4066 | 9.2796 | 8832.4497 | 36.9797 | 10.2721 | 11022.5472 | 46.1492 | 12.8192
21 | [13 empty] | 7979.0294 | 33.4066 | 9.2796 | 8832.4497 | 36.9797 | 10.2721 | 11022.5472 | 46.1492 | 12.8192
22 | 87.1722 | 3.7436 | 1.2138 | 0.1636 | 0.2843 | 0.0033 | 0.0935 | 0.0879 | 0.1728 | 0.025 | 4.5469 | 2.493 | 0.7736 | 7986.5292 | 33.438 | 9.2883 | 8840.5944 | 37.0138 | 10.2816 | 11031.1218 | 46.1851 | 12.8292 | -8.6 | -1.8 | 0,0013 | 0,0002 | відсутні
23 | [13 empty] | 7986.5292 | 33.438 | 9.2883 | 8840.5944 | 37.0138 | 10.2816 | 11031.1218 | 46.1851 | 12.8292
24 | [13 empty] | 7986.5292 | 33.438 | 9.2883 | 8840.5944 | 37.0138 | 10.2816 | 11031.1218 | 46.1851 | 12.8292
25 | [13 empty] | 7986.5292 | 33.438 | 9.2883 | 8840.5944 | 37.0138 | 10.2816 | 11031.1218 | 46.1851 | 12.8292
26 | [13 empty] | 7986.5292 | 33.438 | 9.2883 | 8840.5944 | 37.0138 | 10.2816 | 11031.1218 | 46.1851 | 12.8292
27 | [13 empty] | 7986.5292 | 33.438 | 9.2883 | 8840.5944 | 37.0138 | 10.2816 | 11031.1218 | 46.1851 | 12.8292
28 | [13 empty] | 7986.5292 | 33.438 | 9.2883 | 8840.5944 | 37.0138 | 10.2816 | 11031.1218 | 46.1851 | 12.8292
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7973.0583 | 33.3816 | 9.2727 | 8826.0725 | 36.953 | 10.2647
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №672
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №672 |  | 8826.0725 | 36.953 | 10.2647
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв ТЕЦ - 2 | 8818.1906 | 36.92 | 10.2556
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв селище | 8826.4069 | 36.9544 | 10.2651
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв теплиця | 8840.5944 | 37.0138 | 10.2816
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата