## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №681 | [18 empty] | Маршрут №681
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Херсонгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
газопроводу- відводу до радгоспу Азовський
Свідоцтво № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 97.46 | 0.0258 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0016 | 0.0022 | 0.0004 | 0.0037 | 0.0209 | 2.4438 | 0.0399 | 0.6813 | 7787.905 | 32.6064 | 9.0573 | 8641.9224 | 36.182 | 10.0506 | 11490.1597 | 48.107 | 13.3631 | 25.4 | 1.6 | <0,0001 | 0,0048
2 | [13 empty] | 7787.905 | 32.6064 | 9.0573 | 8641.9224 | 36.182 | 10.0506 | 11490.1597 | 48.107 | 13.3631
3 | [13 empty] | 7787.905 | 32.6064 | 9.0573 | 8641.9224 | 36.182 | 10.0506 | 11490.1597 | 48.107 | 13.3631
4 | [13 empty] | 7787.905 | 32.6064 | 9.0573 | 8641.9224 | 36.182 | 10.0506 | 11490.1597 | 48.107 | 13.3631
5 | [13 empty] | 7787.905 | 32.6064 | 9.0573 | 8641.9224 | 36.182 | 10.0506 | 11490.1597 | 48.107 | 13.3631
6 | [13 empty] | 7787.905 | 32.6064 | 9.0573 | 8641.9224 | 36.182 | 10.0506 | 11490.1597 | 48.107 | 13.3631
7 | [13 empty] | 7787.905 | 32.6064 | 9.0573 | 8641.9224 | 36.182 | 10.0506 | 11490.1597 | 48.107 | 13.3631
8 | 97.4664 | 0.0259 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0012 | 0.0019 | 0.0002 | 0.0036 | 0.022 | 2.438 | 0.0403 | 0.6813 | 7787.8333 | 32.6061 | 9.0573 | 8641.8507 | 36.1817 | 10.0505 | 11490.5657 | 48.1087 | 13.3635 | 26.3 | 2.4
9 | [13 empty] | 7787.8333 | 32.6061 | 9.0573 | 8641.8507 | 36.1817 | 10.0505 | 11490.5657 | 48.1087 | 13.3635
10 | [13 empty] | 7787.8333 | 32.6061 | 9.0573 | 8641.8507 | 36.1817 | 10.0505 | 11490.5657 | 48.1087 | 13.3635
11 | [13 empty] | 7787.8333 | 32.6061 | 9.0573 | 8641.8507 | 36.1817 | 10.0505 | 11490.5657 | 48.1087 | 13.3635
12 | [13 empty] | 7787.8333 | 32.6061 | 9.0573 | 8641.8507 | 36.1817 | 10.0505 | 11490.5657 | 48.1087 | 13.3635
13 | [13 empty] | 7787.8333 | 32.6061 | 9.0573 | 8641.8507 | 36.1817 | 10.0505 | 11490.5657 | 48.1087 | 13.3635
14 | [13 empty] | 7787.8333 | 32.6061 | 9.0573 | 8641.8507 | 36.1817 | 10.0505 | 11490.5657 | 48.1087 | 13.3635
15 | [13 empty] | 7787.8333 | 32.6061 | 9.0573 | 8641.8507 | 36.1817 | 10.0505 | 11490.5657 | 48.1087 | 13.3635
16 | 97.4173 | 0.0262 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0002 | 0.0063 | 0.0188 | 2.4861 | 0.0409 | 0.6816 | 7785.1582 | 32.5949 | 9.0541 | 8638.8651 | 36.1692 | 10.047 | 11483.9019 | 48.0808 | 13.3558 | 26.7 | 2.5 |  |  | відсутні
17 | [13 empty] | 7785.1582 | 32.5949 | 9.0541 | 8638.8651 | 36.1692 | 10.047 | 11483.9019 | 48.0808 | 13.3558
18 | [13 empty] | 7785.1582 | 32.5949 | 9.0541 | 8638.8651 | 36.1692 | 10.047 | 11483.9019 | 48.0808 | 13.3558
19 | [13 empty] | 7785.1582 | 32.5949 | 9.0541 | 8638.8651 | 36.1692 | 10.047 | 11483.9019 | 48.0808 | 13.3558
20 | [13 empty] | 7785.1582 | 32.5949 | 9.0541 | 8638.8651 | 36.1692 | 10.047 | 11483.9019 | 48.0808 | 13.3558
21 | [13 empty] | 7785.1582 | 32.5949 | 9.0541 | 8638.8651 | 36.1692 | 10.047 | 11483.9019 | 48.0808 | 13.3558
22 | 97.4563 | 0.0264 | 4e-05 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0007 | 0.002 | 0.0006 | 0.0056 | 0.0202 | 2.4472 | 0.0401 | 0.6814 | 7787.9766 | 32.6067 | 9.0574 | 8641.994 | 36.1823 | 10.0506 | 11489.897 | 48.1059 | 13.3628 | 25.9 | 1.5
23 | [13 empty] | 7787.9766 | 32.6067 | 9.0574 | 8641.994 | 36.1823 | 10.0506 | 11489.897 | 48.1059 | 13.3628
24 | [13 empty] | 7787.9766 | 32.6067 | 9.0574 | 8641.994 | 36.1823 | 10.0506 | 11489.897 | 48.1059 | 13.3628
25 | [13 empty] | 7787.9766 | 32.6067 | 9.0574 | 8641.994 | 36.1823 | 10.0506 | 11489.897 | 48.1059 | 13.3628
26 | [13 empty] | 7787.9766 | 32.6067 | 9.0574 | 8641.994 | 36.1823 | 10.0506 | 11489.897 | 48.1059 | 13.3628
27 | [13 empty] | 7787.9766 | 32.6067 | 9.0574 | 8641.994 | 36.1823 | 10.0506 | 11489.897 | 48.1059 | 13.3628
28 | [13 empty] | 7787.9766 | 32.6067 | 9.0574 | 8641.994 | 36.1823 | 10.0506 | 11489.897 | 48.1059 | 13.3628
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7787.3317 | 32.604 | 9.0567 | 8641.2775 | 36.1793 | 10.0498
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №681
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №681 |  | 8641.2775 | 36.1793 | 10.0498
Херсонська | Щасливцеве | 8641.2775 | 36.1793 | 10.0498
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата