## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 80 | [18 empty] | Маршрут № 801
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз", ПАТ "Хмельницькгаз"
Гусятинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № РХ-1274/13 від 07.06.13р. чинне до 06.06.18 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.2958 | 2.0237 | 0.6375 | 0.1009 | 0.097 | 0.0015 | 0.0174 | 0.0121 | 0.0091 | 0.0063 | 0.6486 | 0.1501 | 0.6971 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -19.8 | 0
2 | 96.3645 | 1.9707 | 0.6181 | 0.0978 | 0.0947 | 0.0014 | 0.0176 | 0.0121 | 0.0091 | 0.0065 | 0.6613 | 0.1462 | 0.6964 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -19.6 | 0
3 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
4 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
5 | 96.3384 | 1.9838 | 0.6145 | 0.0965 | 0.0931 | 0.0014 | 0.0171 | 0.0119 | 0.0092 | 0.0069 | 0.6785 | 0.1487 | 0.6965 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -20.5 | 0
6 | 96.2916 | 2.0042 | 0.6228 | 0.0979 | 0.0944 | 0.0014 | 0.0174 | 0.0121 | 0.0093 | 0.0072 | 0.6914 | 0.1503 | 0.6969 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -20.3 | 0
7 | 96.3367 | 1.9837 | 0.6177 | 0.0976 | 0.0939 | 0.0015 | 0.0173 | 0.0119 | 0.0093 | 0.0069 | 0.6763 | 0.1472 | 0.6966 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -20.2 | 0
8 | 96.3726 | 1.9678 | 0.6159 | 0.0974 | 0.0934 | 0.0013 | 0.017 | 0.0117 | 0.009 | 0.0082 | 0.6591 | 0.1466 | 0.6963 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -20.4 | 0
9 | 96.3744 | 1.9649 | 0.6146 | 0.0974 | 0.0937 | 0.0015 | 0.0172 | 0.0119 | 0.0096 | 0.0071 | 0.6601 | 0.1476 | 0.6964 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -20.4 | 0
10 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
11 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
12 | 96.4253 | 1.9259 | 0.6021 | 0.0959 | 0.0927 | 0.0014 | 0.017 | 0.012 | 0.01 | 0.0077 | 0.6683 | 0.1417 | 0.6959 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -19.6 | 0
13 | 96.3463 | 1.9794 | 0.6167 | 0.0973 | 0.0934 | 0.0014 | 0.017 | 0.0117 | 0.0087 | 0.0077 | 0.673 | 0.1474 | 0.6965 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -19.2 | 0
14 | 96.3042 | 2.0048 | 0.63 | 0.1 | 0.0967 | 0.0015 | 0.0177 | 0.0125 | 0.0102 | 0.0068 | 0.6653 | 0.1503 | 0.697 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20.3 | 0
15 | 96.2555 | 2.0157 | 0.6343 | 0.0994 | 0.0946 | 0.0014 | 0.0169 | 0.0116 | 0.0079 | 0.0096 | 0.7005 | 0.1526 | 0.6971 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -20 | 0
16 | 96.2876 | 1.9955 | 0.6265 | 0.0985 | 0.0944 | 0.0015 | 0.017 | 0.0115 | 0.0082 | 0.0156 | 0.6918 | 0.1519 | 0.6969 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -20 | 0
17 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
18 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
19 | 96.2949 | 2.024 | 0.6317 | 0.0993 | 0.0957 | 0.0014 | 0.0174 | 0.012 | 0.0095 | 0.0064 | 0.6547 | 0.153 | 0.697 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20.3 | 0
20 | 96.3583 | 1.962 | 0.6036 | 0.0943 | 0.0906 | 0.0013 | 0.0163 | 0.0113 | 0.0084 | 0.0132 | 0.6938 | 0.1469 | 0.6962 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -20.8 | 0
21 | 96.4013 | 1.9532 | 0.6005 | 0.0939 | 0.0902 | 0.0014 | 0.0164 | 0.0112 | 0.0084 | 0.0064 | 0.6708 | 0.1463 | 0.696 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -20.9 | 0
22 | 96.2791 | 2.0288 | 0.6327 | 0.099 | 0.0951 | 0.0014 | 0.0172 | 0.0119 | 0.0086 | 0.0063 | 0.6681 | 0.1518 | 0.697 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -21.3 | 0
23 | 96.2503 | 2.0487 | 0.6384 | 0.0998 | 0.096 | 0.0014 | 0.0173 | 0.0119 | 0.0087 | 0.0064 | 0.6674 | 0.1537 | 0.6973 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20.9 | 0
24 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
25 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
26 | 96.2798 | 2.0085 | 0.6277 | 0.0989 | 0.0963 | 0.0013 | 0.0179 | 0.0124 | 0.0094 | 0.0071 | 0.6889 | 0.1518 | 0.6971 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -20.9 | 0
27 | 96.2302 | 2.0482 | 0.6467 | 0.102 | 0.0989 | 0.0014 | 0.0182 | 0.0127 | 0.0096 | 0.0056 | 0.6713 | 0.1552 | 0.6976 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20.8 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 96.2041 | 2.0641 | 0.6505 | 0.1019 | 0.0983 | 0.0013 | 0.018 | 0.0125 | 0.0096 | 0.0058 | 0.6782 | 0.1557 | 0.6977 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20.8 | 0
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8166.7862 | 34.1927 | 9.498 | 9057.2037 | 37.9207 | 10.5335
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гусятинської ГКС | [8 empty] | Ільницький Р.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м | [8 empty] | Тарапата О.І. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 801
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут № 801 |  | 9057.2037 | 37.9207 | 10.5335
Тернопільська | Гусятин (Суходіл) С | 9057.2276 | 37.9208 | 10.5336
Хмельницька | Віньківці С | 9057.2037 | 37.9207 | 10.5335
Хмельницька | Дашківці С | 9057.2276 | 37.9208 | 10.5336
Хмельницька | Деражня С | 9057.2276 | 37.9208 | 10.5336
Хмельницька | Лісоводи С | 9057.2037 | 37.9207 | 10.5335
Хмельницька | Левада С | 9057.2037 | 37.9207 | 10.5335
Хмельницька | Н.Ушиця С | 9057.2037 | 37.9207 | 10.5335
Хмельницька | Чемерівці С | 9057.156 | 37.9205 | 10.5335
Начальник Гусятинської ГКС |  | Ільницький Р.О.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис
Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м |  | Тарапата О.І.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис