## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 812 | [18 empty] | Маршрут № 812
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"; ПАТ "Черкасигаз; "ПАТ "Уманьгаз"; ПАТ "Кіровоградгаз"; ТОВ "Газовик"; ВРТП "Укргазенергосервіс"; ДП "Укравтогаз" РВУ "Харківавтогаз"; ПОСП "Уманський тепличний комбінат"; ТОВ "Автотрансгаз"; ТОВ "Кредо"; ТОВ "Побужзький феронікелевий комбінат"; ТОВ "Вінницька птахофабрика", філія "Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів"
Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № ПУ-0077/14 чинне до 27.05.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.4966 | 1.8714 | 0.5749 | 0.0886 | 0.0863 | 0.003 | 0.0148 | 0.0106 | 0.0035 | 0.0065 | 0.7137 | 0.1302 | 0.6949 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9029.5931 | 37.8051 | 10.5014 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
2 | 96.4606 | 1.8977 | 0.5813 | 0.0902 | 0.0872 | 0.0019 | 0.0156 | 0.011 | 0.0038 | 0.0067 | 0.7112 | 0.133 | 0.6952 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
3 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
4 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
5 | 96.5618 | 1.835 | 0.5582 | 0.0865 | 0.084 | 0.003 | 0.014 | 0.01 | 0.0028 | 0.007 | 0.7112 | 0.1264 | 0.6943 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9024.0041 | 37.7817 | 10.4949 | 11885.6408 | 49.7628 | 13.823
6 | 96.4544 | 1.8977 | 0.57 | 0.0885 | 0.0856 | 0.0009 | 0.0145 | 0.0104 | 0.0027 | 0.0086 | 0.7279 | 0.1388 | 0.6951 | 8143.1405 | 34.0937 | 9.4705 | 9027.4196 | 37.796 | 10.4989 | 11883.4911 | 49.7538 | 13.8205
7 | 96.5606 | 1.7967 | 0.5436 | 0.0839 | 0.0816 | 0.0012 | 0.0152 | 0.0105 | 0.0029 | 0.0092 | 0.7645 | 0.13 | 0.6941 | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
8 | 96.5735 | 1.8121 | 0.5399 | 0.0854 | 0.0821 | 0.0022 | 0.0137 | 0.01 | 0.0023 | 0.0079 | 0.741 | 0.13 | 0.694 | 8124.317 | 34.0149 | 9.4486 | 9015.9311 | 37.7479 | 10.4855 | 11877.1378 | 49.7272 | 13.8131
9 | 96.5552 | 1.8251 | 0.5442 | 0.0858 | 0.0831 | 0.002 | 0.0141 | 0.0099 | 0.0027 | 0.008 | 0.7396 | 0.1302 | 0.6942 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9018.8212 | 37.76 | 10.4889 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
10 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9018.8212 | 37.76 | 10.4889 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
11 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9018.8212 | 37.76 | 10.4889 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
12 | 96.508 | 1.839 | 0.5495 | 0.0864 | 0.0846 | 0.0007 | 0.0137 | 0.0097 | 0.0018 | 0.0083 | 0.7676 | 0.1307 | 0.6945 | 8133.1089 | 34.0517 | 9.4588 | 9016.576 | 37.7506 | 10.4863 | 11874.415 | 49.7158 | 13.8099 | -20.2
13 | 96.476 | 1.869 | 0.5616 | 0.088 | 0.086 | 0.001 | 0.014 | 0.01 | 0.0021 | 0.0084 | 0.7506 | 0.1332 | 0.6948 | 8138.6024 | 34.0747 | 9.4652 | 9022.4994 | 37.7754 | 10.4932 | 11879.1919 | 49.7358 | 13.8155 | -20.4
14 | 96.4108 | 1.9154 | 0.5812 | 0.0904 | 0.0879 | 0.0021 | 0.0146 | 0.0105 | 0.0029 | 0.0075 | 0.7357 | 0.141 | 0.6955 | 8146.1021 | 34.1061 | 9.4739 | 9030.5724 | 37.8092 | 10.5026 | 11884.1599 | 49.7566 | 13.8213 | -20.5
15 | 96.5663 | 1.8163 | 0.5429 | 0.0845 | 0.0815 | 0.0018 | 0.0139 | 0.01 | 0.0025 | 0.0079 | 0.7407 | 0.1317 | 0.6941 | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9016.2178 | 37.7491 | 10.4859 | 11877.0423 | 49.7268 | 13.813 | -20.1
16 | 96.5471 | 1.832 | 0.551 | 0.0872 | 0.0843 | 0.0021 | 0.0126 | 0.0092 | 0.0027 | 0.0079 | 0.7354 | 0.1285 | 0.6943 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9018.8212 | 37.76 | 10.4889 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167 | -20
17 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9018.8212 | 37.76 | 10.4889 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
18 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9018.8212 | 37.76 | 10.4889 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
19 | 96.4873 | 1.857 | 0.5582 | 0.0867 | 0.0847 | 0.0011 | 0.0136 | 0.0098 | 0.0024 | 0.0089 | 0.7603 | 0.1299 | 0.6947 | 8136.3095 | 34.0651 | 9.4625 | 9020.0393 | 37.7651 | 10.4903 | 11877.2334 | 49.7276 | 13.8132 | -19.8
20 | 96.5616 | 1.8352 | 0.5514 | 0.0853 | 0.0839 | 0.0006 | 0.0136 | 0.0101 | 0.0024 | 0.0077 | 0.7211 | 0.127 | 0.6942 | 8137.1215 | 34.0685 | 9.4635 | 9021.0186 | 37.7692 | 10.4914 | 11882.7029 | 49.7505 | 13.8196 | -19.8
21 | 96.5513 | 1.83 | 0.5533 | 0.0857 | 0.0838 | 0.0024 | 0.0142 | 0.0101 | 0.0027 | 0.0079 | 0.73 | 0.1285 | 0.6943 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167 | -20 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
22 | 96.5459 | 1.8337 | 0.5539 | 0.0865 | 0.0843 | 0.0027 | 0.0141 | 0.0099 | 0.0029 | 0.0079 | 0.7302 | 0.1279 | 0.6944 | 8137.5754 | 34.0704 | 9.464 | 9021.4963 | 37.7712 | 10.492 | 11881.7953 | 49.7467 | 13.8185 | -20.4
23 | 96.529 | 1.849 | 0.5564 | 0.0864 | 0.0841 | 0.0015 | 0.0137 | 0.0099 | 0.0016 | 0.0079 | 0.7337 | 0.1269 | 0.6944 | 8137.7425 | 34.0711 | 9.4642 | 9021.6635 | 37.7719 | 10.4922 | 11881.6759 | 49.7462 | 13.8184 | -20.6
24 | [13 empty] | 8137.7425 | 34.0711 | 9.4642 | 9021.6635 | 37.7719 | 10.4922 | 11881.6759 | 49.7462 | 13.8184
25 | [13 empty] | 8137.7425 | 34.0711 | 9.4642 | 9021.6635 | 37.7719 | 10.4922 | 11881.6759 | 49.7462 | 13.8184
26 | 96.5513 | 1.8396 | 0.5466 | 0.0851 | 0.0821 | 0.0007 | 0.0124 | 0.0093 | 0.0024 | 0.0086 | 0.7312 | 0.1307 | 0.6942 | 8134.7809 | 34.0587 | 9.4608 | 9018.4629 | 37.7585 | 10.4885 | 11879.4308 | 49.7368 | 13.8158 | -20.3
27 | 96.5376 | 1.8438 | 0.546 | 0.085 | 0.0823 | 0.0028 | 0.014 | 0.0101 | 0.0026 | 0.0081 | 0.7376 | 0.13 | 0.6943 | 8135.7601 | 34.0628 | 9.4619 | 9019.49 | 37.7628 | 10.4897 | 11879.4785 | 49.737 | 13.8158 | -20
28 | 96.5222 | 1.8544 | 0.55 | 0.0866 | 0.0837 | 0.001 | 0.0136 | 0.0099 | 0.0029 | 0.0081 | 0.7387 | 0.1289 | 0.6944 | 8136.9782 | 34.0679 | 9.4633 | 9020.8036 | 37.7683 | 10.4912 | 11880.2906 | 49.7404 | 13.8168 | -20
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8137.4559 | 34.0699 | 9.4639 | 9021.8306 | 37.7726 | 10.4924
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гайсинського ЛВУМГ | [8 empty] | Омельченко Ю.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Стук О.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби АВ і ТМ | [8 empty] | Сав'юк В.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 812
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут № 812 |  | 9021.8306 | 37.7726 | 10.4924
Вінницька | Брацлав С | 9021.8306 | 37.7726 | 10.4924
Вінницька | В.Севастянівка, с. Красносілка (Вінницягаз) С | 9021.8784 | 37.7728 | 10.4924
Вінницька | ВРТП "УГЕС" КС Гайсин С | 9021.0186 | 37.7692 | 10.4914
Вінницька | Гайсин С | 9021.9023 | 37.7729 | 10.4925
Вінницька | Кирнасів (пряма труба ТОВ "Газовик")/Тульчин C | 9021.8306 | 37.7726 | 10.4924
Вінницька | Красне С | 9021.8068 | 37.7725 | 10.4924
Вінницька | Кропивна С | 9021.8306 | 37.7726 | 10.4924
Вінницька | Ладижин С | 9021.8545 | 37.7727 | 10.4924
Вінницька | Ладижин ТЕС С | 9020.2065 | 37.7658 | 10.4905
Вінницька | Моївка (ТОВ "Газовик")/Томашпіль C | 9021.8545 | 37.7727 | 10.4924
Вінницька | Немирів С | 9021.8306 | 37.7726 | 10.4924
Вінницька | Немирівський р-н С | 9021.8306 | 37.7726 | 10.4924
Вінницька | Носівці С | 9021.8545 | 37.7727 | 10.4924
Вінницька | ТОВ"Вінницька птахофабрика" Ладижин С | 9021.6396 | 37.7718 | 10.4922
Вінницька | ТОВ"Вінницька птахофабрика" Четвертинівка С | 9022.6666 | 37.7761 | 10.4934
Вінницька | Тарасівка С | 9021.8306 | 37.7726 | 10.4924
Вінницька | Теплик С | 9021.8784 | 37.7728 | 10.4924
Вінницька | Томашпіль С | 9021.8784 | 37.7728 | 10.4924
Вінницька | Тростянець С | 9021.9262 | 37.773 | 10.4925
Вінницька | Тульчин С | 9021.8545 | 37.7727 | 10.4924
Вінницька | Четвертинівка С | 9021.8784 | 37.7728 | 10.4924
Вінницька | Чечелівка С | 9021.8545 | 37.7727 | 10.4924
Вінницька | Шляхова С | 9021.8784 | 37.7728 | 10.4924
Вінницька | Ярмолинці С | 9021.8306 | 37.7726 | 10.4924
Кіровоградська | ГРС Побузьке (населення) С | 9021.8784 | 37.7728 | 10.4924
Кіровоградська | Капітанівка С | 9021.9262 | 37.773 | 10.4925
Кіровоградська | Н.Миргород С | 9021.8306 | 37.7726 | 10.4924
Кіровоградська | Надлак С | 9021.8784 | 37.7728 | 10.4924
Кіровоградська | Смоліне С | 9021.7829 | 37.7724 | 10.4923
Кіровоградська | ТзОВ "Побузький ФНК" С | 9022.4516 | 37.7752 | 10.4931
Черкаська | АГНКС Звенігородка (РВУ "Харківавтогаз" ) С | 9021.8784 | 37.7728 | 10.4924
Черкаська | АГНКС Умань-2 (ТОВ Кредо) С | 9022.1411 | 37.7739 | 10.4928
Черкаська | Будище С | 9021.8545 | 37.7727 | 10.4924
Черкаська | В.Севастянівка, с.В.Севастянівка (Уманьгаз) С | 9021.8784 | 37.7728 | 10.4924
Черкаська | В`язівок С | 9021.8784 | 37.7728 | 10.4924
Черкаська | Ватутине С | 9021.8306 | 37.7726 | 10.4924
Черкаська | Звенігородка С | 9021.8784 | 37.7728 | 10.4924
Черкаська | Катеринополь С | 9021.8545 | 37.7727 | 10.4924
Черкаська | Ладижинка С | 9021.9262 | 37.773 | 10.4925
Черкаська | Лебедин С | 9021.9023 | 37.7729 | 10.4925
Черкаська | Лисянка С | 9021.8306 | 37.7726 | 10.4924
Черкаська | Макіївка С | 9021.6873 | 37.772 | 10.4922
Черкаська | Маньківка С | 9021.8784 | 37.7728 | 10.4924
Черкаська | Монастирище С | 9021.9023 | 37.7729 | 10.4925
Черкаська | ПОСП "Тальнівський тепличний комбінат" КС Тальне С | 9020.6125 | 37.7675 | 10.491
Черкаська | Тальне, місто С | 9021.9023 | 37.7729 | 10.4925
Черкаська | Тальне, район С | 9021.9023 | 37.7729 | 10.4925
Черкаська | Умань С | 9021.8784 | 37.7728 | 10.4924
Черкаська | Христинівка С | 9021.8306 | 37.7726 | 10.4924
Черкаська | Шпола С | 9021.8545 | 37.7727 | 10.4924
Начальник Гайсинського ЛВУМГ |  | Омельченко Ю.В. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Стук О.В. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби АВ і ТМ |  | Сав'юк В.В. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата