## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №165 | [18 empty] | Маршрут №165
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз", ПАТ "Сумигаз", ТОВ "ГАЗОВІ АВТОМОБІЛЬНІ ЗАПРАВКИ"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.8007 | 4.8653 | 1.1582 | 0.1239 | 0.2121 | 0.004 | 0.0559 | 0.0451 | 0.0431 | 0.0038 | 1.6462 | 2.0418 | 0.752 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425 | -13 | -13.2 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
2 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
3 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
4 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
5 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
6 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
7 | 89.3461 | 5.0978 | 1.2139 | 0.1298 | 0.2226 | 0.0037 | 0.06 | 0.0485 | 0.0543 | 0.0039 | 1.6817 | 2.1378 | 0.7562 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194 | -13.8 | -14.2 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
8 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
9 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
10 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
11 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
12 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
13 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
14 | 89.5994 | 4.9586 | 1.1876 | 0.1277 | 0.2197 | 0.0041 | 0.0591 | 0.0482 | 0.0541 | 0.0039 | 1.6998 | 2.0379 | 0.7538 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278 | -13 | -13.4 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
15 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
16 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
17 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
18 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
19 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
20 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
21 | 89.7531 | 4.9086 | 1.1505 | 0.1238 | 0.2096 | 0.0035 | 0.0561 | 0.0454 | 0.0559 | 0.004 | 1.6758 | 2.0137 | 0.7524 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306 | -13.7 | -13.5 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
22 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
23 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
24 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
25 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
26 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
27 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
28 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8249.1403 | 34.5375 | 9.5938 | 9131.6281 | 38.2323 | 10.6201
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №165
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №165 |  | 9131.6281 | 38.2323 | 10.6201
Сумська | АГНКС ТОВ "ГАЗ" м.Шостка | 9131.7236 | 38.2327 | 10.6202
Сумська | АГНКС Шостка-1 | 9131.7953 | 38.233 | 10.6203
Чернігівська | Іванівка (Семен. р-н) | 9131.5803 | 38.2321 | 10.62
Чернігівська | Буда-Вороб`ївська | 9131.4131 | 38.2314 | 10.6198
Чернігівська | Горбове | 9131.5803 | 38.2321 | 10.62
Чернігівська | Жадове | 9131.5326 | 38.2319 | 10.62
Чернігівська | Забарівка | 9131.5326 | 38.2319 | 10.62
Чернігівська | Кірове/ Троїцьке | 9131.7236 | 38.2327 | 10.6202
Чернігівська | Корюківка | 9131.7475 | 38.2328 | 10.6202
Чернігівська | Костобобрів | 9131.437 | 38.2315 | 10.6199
Чернігівська | Машеве | 9131.5564 | 38.232 | 10.62
Чернігівська | Н.Сіверський | 9131.3654 | 38.2312 | 10.6198
Чернігівська | Наумівка | 9131.5564 | 38.232 | 10.62
Чернігівська | Олександрівка | 9131.5087 | 38.2318 | 10.6199
Чернігівська | Печенюги | 9131.5087 | 38.2318 | 10.6199
Чернігівська | Радомка | 9132.2491 | 38.2349 | 10.6208
Чернігівська | Семенівка | 9131.5564 | 38.232 | 10.62
Чернігівська | Сядрине | 9132.8462 | 38.2374 | 10.6215
Чернігівська | Хотіївка | 9131.5326 | 38.2319 | 10.62
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата