## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №806 | [18 empty] | Маршрут №806
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № ПУ-0124/15 чинне до 20.10.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.1981 | 2.0569 | 0.651 | 0.1101 | 0.0948 | 0.0014 | 0.0186 | 0.0133 | 0.0108 | 0.0135 | 0.6749 | 0.1566 | 0.6979 | 8176.149 | 34.2319 | 9.5089 | 9066.9725 | 37.9616 | 10.5449 | 11911.4122 | 49.8707 | 13.853 | -22.9
2 | 96.3057 | 1.9899 | 0.6296 | 0.1066 | 0.092 | 0.0014 | 0.018 | 0.0127 | 0.0097 | 0.013 | 0.6726 | 0.1489 | 0.697 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -22.3
3 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
4 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
5 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
6 | 96.2483 | 2.02 | 0.6435 | 0.1081 | 0.0936 | 0.0014 | 0.0184 | 0.0126 | 0.0094 | 0.0164 | 0.6778 | 0.1505 | 0.6974 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -21.7
7 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
8 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
9 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
10 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
11 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
12 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
13 | 96.3572 | 1.964 | 0.6147 | 0.1022 | 0.0886 | 0.0014 | 0.0171 | 0.012 | 0.0088 | 0.0081 | 0.6782 | 0.1476 | 0.6964 | 8162.8214 | 34.1761 | 9.4934 | 9052.7134 | 37.9019 | 10.5283 | 11905.2261 | 49.8448 | 13.8458 | -20.8 |  | 0 | 0 | 0
14 | 96.3968 | 1.932 | 0.6048 | 0.1012 | 0.0876 | 0.0014 | 0.017 | 0.0121 | 0.0092 | 0.0085 | 0.6845 | 0.1449 | 0.6961 | 8158.9998 | 34.1601 | 9.4889 | 9048.6053 | 37.8847 | 10.5235 | 11902.6227 | 49.8339 | 13.8428 | -20.9
15 | 96.4058 | 1.9232 | 0.6012 | 0.0999 | 0.0865 | 0.0013 | 0.0168 | 0.0117 | 0.0089 | 0.0079 | 0.6925 | 0.1443 | 0.696 | 8156.7308 | 34.1506 | 9.4863 | 9046.169 | 37.8745 | 10.5207 | 11900.5209 | 49.8251 | 13.8403 | -20.7
16 | 96.3834 | 1.9248 | 0.6053 | 0.1012 | 0.0873 | 0.0014 | 0.0171 | 0.0119 | 0.0093 | 0.009 | 0.705 | 0.1444 | 0.6961 | 8156.898 | 34.1513 | 9.4865 | 9046.2885 | 37.875 | 10.5208 | 11899.0878 | 49.8191 | 13.8386 | -20.7
17 | [13 empty] | 8156.898 | 34.1513 | 9.4865 | 9046.2885 | 37.875 | 10.5208 | 11899.0878 | 49.8191 | 13.8386
18 | [13 empty] | 8156.898 | 34.1513 | 9.4865 | 9046.2885 | 37.875 | 10.5208 | 11899.0878 | 49.8191 | 13.8386
19 | 96.343 | 1.9531 | 0.6163 | 0.1027 | 0.0889 | 0.0013 | 0.0173 | 0.0119 | 0.0095 | 0.011 | 0.698 | 0.1471 | 0.6965 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -23.4
20 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
21 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
22 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
23 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
24 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
25 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
26 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
27 | 96.3029 | 1.9865 | 0.6249 | 0.1039 | 0.0894 | 0.0013 | 0.0178 | 0.0125 | 0.0099 | 0.0124 | 0.6898 | 0.1488 | 0.6969 | 8165.1859 | 34.186 | 9.4961 | 9055.1974 | 37.9123 | 10.5312 | 11904.629 | 49.8423 | 13.8451 | -22.2
28 | [13 empty] | 8165.1859 | 34.186 | 9.4961 | 9055.1974 | 37.9123 | 10.5312 | 11904.629 | 49.8423 | 13.8451
29 | [13 empty] | 8165.1859 | 34.186 | 9.4961 | 9055.1974 | 37.9123 | 10.5312 | 11904.629 | 49.8423 | 13.8451
30 | [13 empty] | 8165.1859 | 34.186 | 9.4961 | 9055.1974 | 37.9123 | 10.5312 | 11904.629 | 49.8423 | 13.8451
31 | [13 empty] | 8165.1859 | 34.186 | 9.4961 | 9055.1974 | 37.9123 | 10.5312 | 11904.629 | 49.8423 | 13.8451
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8165.2337 | 34.1862 | 9.4962 | 9054.7197 | 37.9103 | 10.5306
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Мандра В.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Ільницька Г.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер САВ і ТМ | [8 empty] | Черній С.П. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №806
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №806 |  | 9054.7197 | 37.9103 | 10.5306
Вінницька | ГРП Митки (КС Бар МГ П) | 9054.7436 | 37.9104 | 10.5307
Вінницька | Літин" УПУ" | 9054.7197 | 37.9103 | 10.5306
Вінницька | Мартинівка " УПУ" | 9054.7436 | 37.9104 | 10.5307
Вінницька | Мурафа "УПУ" | 9054.7436 | 37.9104 | 10.5307
Вінницька | Пасинки "УПУ" | 9054.7197 | 37.9103 | 10.5306
Вінницька | Сьомаки (Браїлів) ДПМон. | 9054.672 | 37.9101 | 10.5306
Начальник Барського ЛВУМГ |  | Мандра В.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Ільницька Г.О. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер САВ І ТМ |  | Черній С.П. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата