## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №808 | [18 empty] | Маршрут №808
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № ПУ-0124/15 чинне до 20.10.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11880.1234 | 49.7397 | 13.8166
2 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11880.1234 | 49.7397 | 13.8166
3 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11880.1234 | 49.7397 | 13.8166
4 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11880.1234 | 49.7397 | 13.8166
5 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11880.1234 | 49.7397 | 13.8166
6 | 96.2526 | 2.019 | 0.6431 | 0.1081 | 0.0935 | 0.0014 | 0.0182 | 0.0124 | 0.0094 | 0.0154 | 0.6759 | 0.1508 | 0.6974 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -20.6
7 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
8 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
9 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
10 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
11 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
12 | 96.5495 | 1.8035 | 0.5475 | 0.0916 | 0.079 | 0.0012 | 0.0157 | 0.0112 | 0.0092 | 0.0091 | 0.7471 | 0.1354 | 0.6945 | 8135.569 | 34.062 | 9.4617 | 9023.3354 | 37.7789 | 10.4941 | 11883.0373 | 49.7519 | 13.82 | -22
13 | [13 empty] | 8135.569 | 34.062 | 9.4617 | 9023.3354 | 37.7789 | 10.4941 | 11883.0373 | 49.7519 | 13.82
14 | [13 empty] | 8135.569 | 34.062 | 9.4617 | 9023.3354 | 37.7789 | 10.4941 | 11883.0373 | 49.7519 | 13.82
15 | [13 empty] | 8135.569 | 34.062 | 9.4617 | 9023.3354 | 37.7789 | 10.4941 | 11883.0373 | 49.7519 | 13.82
16 | [13 empty] | 8135.569 | 34.062 | 9.4617 | 9023.3354 | 37.7789 | 10.4941 | 11883.0373 | 49.7519 | 13.82
17 | [13 empty] | 8135.569 | 34.062 | 9.4617 | 9023.3354 | 37.7789 | 10.4941 | 11883.0373 | 49.7519 | 13.82
18 | [13 empty] | 8135.569 | 34.062 | 9.4617 | 9023.3354 | 37.7789 | 10.4941 | 11883.0373 | 49.7519 | 13.82
19 | [13 empty] | 8135.569 | 34.062 | 9.4617 | 9023.3354 | 37.7789 | 10.4941 | 11883.0373 | 49.7519 | 13.82
20 | 96.3809 | 1.9433 | 0.6114 | 0.1008 | 0.0878 | 0.0013 | 0.0167 | 0.0115 | 0.0079 | 0.0086 | 0.6825 | 0.1473 | 0.6962 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -22.9
21 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
22 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
23 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
24 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
25 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
26 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
27 | 96.4626 | 1.882 | 0.5853 | 0.0973 | 0.084 | 0.0013 | 0.0166 | 0.0115 | 0.0084 | 0.0121 | 0.7015 | 0.1374 | 0.6954 | 8150.473 | 34.1244 | 9.479 | 9039.4336 | 37.8463 | 10.5129 | 11896.3888 | 49.8078 | 13.8355 | -20.8 |  | 0 | 0 | 0
28 | [13 empty] | 8150.473 | 34.1244 | 9.479 | 9039.4336 | 37.8463 | 10.5129 | 11896.3888 | 49.8078 | 13.8355
29 | [13 empty] | 8150.473 | 34.1244 | 9.479 | 9039.4336 | 37.8463 | 10.5129 | 11896.3888 | 49.8078 | 13.8355
30 | [13 empty] | 8150.473 | 34.1244 | 9.479 | 9039.4336 | 37.8463 | 10.5129 | 11896.3888 | 49.8078 | 13.8355
31 | [13 empty] | 8150.473 | 34.1244 | 9.479 | 9039.4336 | 37.8463 | 10.5129 | 11896.3888 | 49.8078 | 13.8355
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8148.7056 | 34.117 | 9.4769 | 9038.0722 | 37.8406 | 10.5113
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Мандра В.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Ільницька Г.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер САВ і ТМ | [8 empty] | Черній С.П. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №808
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №808 |  | 9038.0722 | 37.8406 | 10.5113
Вінницька | Бар" СОЮЗ" | 9038.0722 | 37.8406 | 10.5113
Вінницька | Дашкiвцi" СОЮЗ" (Ялтушківці) | 9038.2155 | 37.8412 | 10.5114
Вінницька | Жмеринка" СОЮЗ" | 9038.0722 | 37.8406 | 10.5113
Начальник Барського ЛВУМГ |  | Мандра В.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Ільницька Г.О. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер САВ і ТМ |  | Черній С.П. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата