## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №4 | [18 empty] | Маршрут №4
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Вінницягаз", ТОВ "ЕКО-МЕТАН"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8277.1569 | 34.6548 | 9.6263 | 9162.7497 | 38.3626 | 10.6563 | 11590.2123 | 48.5259 | 13.4794
2 | [13 empty] | 8277.1569 | 34.6548 | 9.6263 | 9162.7497 | 38.3626 | 10.6563 | 11590.2123 | 48.5259 | 13.4794
3 | [13 empty] | 8277.1569 | 34.6548 | 9.6263 | 9162.7497 | 38.3626 | 10.6563 | 11590.2123 | 48.5259 | 13.4794
4 | [13 empty] | 8277.1569 | 34.6548 | 9.6263 | 9162.7497 | 38.3626 | 10.6563 | 11590.2123 | 48.5259 | 13.4794
5 | 91.3561 | 4.235 | 1.0331 | 0.1247 | 0.1746 | 0.0033 | 0.0441 | 0.0343 | 0.0715 | 0.0081 | 1.3523 | 1.5627 | 0.7395 | 8241.9032 | 34.5072 | 9.5853 | 9126.8273 | 38.2122 | 10.6145 | 11647.8697 | 48.7673 | 13.5465 | -16.7 | -14.3
6 | [13 empty] | 8241.9032 | 34.5072 | 9.5853 | 9126.8273 | 38.2122 | 10.6145 | 11647.8697 | 48.7673 | 13.5465
7 | [13 empty] | 8241.9032 | 34.5072 | 9.5853 | 9126.8273 | 38.2122 | 10.6145 | 11647.8697 | 48.7673 | 13.5465
8 | [13 empty] | 8241.9032 | 34.5072 | 9.5853 | 9126.8273 | 38.2122 | 10.6145 | 11647.8697 | 48.7673 | 13.5465
9 | [13 empty] | 8241.9032 | 34.5072 | 9.5853 | 9126.8273 | 38.2122 | 10.6145 | 11647.8697 | 48.7673 | 13.5465
10 | [13 empty] | 8241.9032 | 34.5072 | 9.5853 | 9126.8273 | 38.2122 | 10.6145 | 11647.8697 | 48.7673 | 13.5465
11 | [13 empty] | 8241.9032 | 34.5072 | 9.5853 | 9126.8273 | 38.2122 | 10.6145 | 11647.8697 | 48.7673 | 13.5465
12 | 90.6642 | 4.5613 | 1.0222 | 0.1208 | 0.1776 | 0.0035 | 0.0469 | 0.0384 | 0.0646 | 0.0074 | 1.4223 | 1.8709 | 0.7452 | 8230.3431 | 34.4588 | 9.5719 | 9113.2847 | 38.1555 | 10.5988 | 11586.1996 | 48.5091 | 13.4748 | -14.5 | -12.5
13 | [13 empty] | 8230.3431 | 34.4588 | 9.5719 | 9113.2847 | 38.1555 | 10.5988 | 11586.1996 | 48.5091 | 13.4748
14 | [13 empty] | 8230.3431 | 34.4588 | 9.5719 | 9113.2847 | 38.1555 | 10.5988 | 11586.1996 | 48.5091 | 13.4748
15 | [13 empty] | 8230.3431 | 34.4588 | 9.5719 | 9113.2847 | 38.1555 | 10.5988 | 11586.1996 | 48.5091 | 13.4748
16 | [13 empty] | 8230.3431 | 34.4588 | 9.5719 | 9113.2847 | 38.1555 | 10.5988 | 11586.1996 | 48.5091 | 13.4748
17 | [13 empty] | 8230.3431 | 34.4588 | 9.5719 | 9113.2847 | 38.1555 | 10.5988 | 11586.1996 | 48.5091 | 13.4748
18 | [13 empty] | 8230.3431 | 34.4588 | 9.5719 | 9113.2847 | 38.1555 | 10.5988 | 11586.1996 | 48.5091 | 13.4748
19 | 90.5512 | 4.5382 | 1.0002 | 0.12 | 0.1799 | 0.004 | 0.0499 | 0.0329 | 0.0958 | 0.0081 | 1.56 | 1.8597 | 0.7462 | 8225.399 | 34.4381 | 9.5661 | 9107.6002 | 38.1317 | 10.5921 | 11570.7463 | 48.4444 | 13.4568 | -15.5 | -13.3
20 | [13 empty] | 8225.399 | 34.4381 | 9.5661 | 9107.6002 | 38.1317 | 10.5921 | 11570.7463 | 48.4444 | 13.4568
21 | [13 empty] | 8225.399 | 34.4381 | 9.5661 | 9107.6002 | 38.1317 | 10.5921 | 11570.7463 | 48.4444 | 13.4568
22 | [13 empty] | 8225.399 | 34.4381 | 9.5661 | 9107.6002 | 38.1317 | 10.5921 | 11570.7463 | 48.4444 | 13.4568
23 | [13 empty] | 8225.399 | 34.4381 | 9.5661 | 9107.6002 | 38.1317 | 10.5921 | 11570.7463 | 48.4444 | 13.4568
24 | [13 empty] | 8225.399 | 34.4381 | 9.5661 | 9107.6002 | 38.1317 | 10.5921 | 11570.7463 | 48.4444 | 13.4568
25 | [13 empty] | 8225.399 | 34.4381 | 9.5661 | 9107.6002 | 38.1317 | 10.5921 | 11570.7463 | 48.4444 | 13.4568
26 | 90.8825 | 4.4228 | 1.0263 | 0.1229 | 0.1789 | 0.0034 | 0.0454 | 0.0349 | 0.0652 | 0.0109 | 1.4673 | 1.7396 | 0.7431 | 8228.289 | 34.4502 | 9.5695 | 9111.3262 | 38.1473 | 10.5965 | 11600.0527 | 48.5671 | 13.4909 | -16.6 | -14.1
27 | [13 empty] | 8228.289 | 34.4502 | 9.5695 | 9111.3262 | 38.1473 | 10.5965 | 11600.0527 | 48.5671 | 13.4909
28 | [13 empty] | 8228.289 | 34.4502 | 9.5695 | 9111.3262 | 38.1473 | 10.5965 | 11600.0527 | 48.5671 | 13.4909
29 | [13 empty] | 8228.289 | 34.4502 | 9.5695 | 9111.3262 | 38.1473 | 10.5965 | 11600.0527 | 48.5671 | 13.4909
30 | [13 empty] | 8228.289 | 34.4502 | 9.5695 | 9111.3262 | 38.1473 | 10.5965 | 11600.0527 | 48.5671 | 13.4909
31 | [13 empty] | 8228.289 | 34.4502 | 9.5695 | 9111.3262 | 38.1473 | 10.5965 | 11600.0527 | 48.5671 | 13.4909
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8239.6103 | 34.4976 | 9.5827 | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Лохман В.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Савченко О.М. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Власов Д.І. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №4
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №4 |  | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
Вінницька | ГРС Краснопіль, Лип`ятин | 9122.9341 | 38.1959 | 10.61
Вінницька | ГРС Райгородок Тернівка | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111
Житомирська | АГНКС ТОВ "ЕКО-МЕТАН" | 9121.2861 | 38.189 | 10.6081
Житомирська | ГРС Березівка | 9123.4357 | 38.198 | 10.6106
Житомирська | ГРС Краснопіль, Безпечна | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
Житомирська | ГРС Маркуші | 9123.3163 | 38.1975 | 10.6104
Житомирська | ГРС Райгородок побут | 9123.364 | 38.1977 | 10.6105
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  | Лохман В.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Савченко О.М. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Власов Д.І. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата