## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №630 | [18 empty] | Маршрут №630
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов" 2н. та "Ставрополь - Москва" 2н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8937.6136 | 37.42 | 10.3944 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
2 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8937.6136 | 37.42 | 10.3944 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
3 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8937.6136 | 37.42 | 10.3944 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
4 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8937.6136 | 37.42 | 10.3944 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
5 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8937.6136 | 37.42 | 10.3944 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
6 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8937.6136 | 37.42 | 10.3944 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
7 | 95.0249 | 2.5328 | 0.6856 | 0.0877 | 0.0963 | 0.001 | 0.0203 | 0.0159 | 0.0153 | 0.0108 | 1.3293 | 0.1801 | 0.7044 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
8 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
9 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
10 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
11 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
12 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
13 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
14 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
15 | 91.4602 | 3.8449 | 0.7981 | 0.0575 | 0.0892 | 0.0002 | 0.0247 | 0.0223 | 0.017 | 0.0072 | 3.1478 | 0.5309 | 0.7262 | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
16 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
17 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
18 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
19 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
20 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
21 | 91.2251 | 3.8986 | 0.7748 | 0.0461 | 0.0728 | 0.0004 | 0.0218 | 0.0175 | 0.0227 | 0.0164 | 3.2971 | 0.6067 | 0.7274 | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
22 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
23 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
24 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
25 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
26 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
27 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
28 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
29 | 91.7557 | 3.8276 | 0.7729 | 0.0518 | 0.086 | 0.0004 | 0.0207 | 0.0152 | 0.0063 | 0.0099 | 2.7525 | 0.701 | 0.7251 | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
30 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
31 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8088.7791 | 33.8661 | 9.4073 | 8962.6924 | 37.525 | 10.4236
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №630
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №630 |  | 8962.6924 | 37.525 | 10.4236
Луганська | Лісна Поляна | 8963.3851 | 37.5279 | 10.4244
Луганська | Марківка | 8962.6207 | 37.5247 | 10.4235
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата