## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №632 | [18 empty] | Маршрут №632
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов" 1н. та "Ставрополь - Москва" 2н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 91.5648 | 3.7126 | 0.722 | 0.0516 | 0.0765 | 0.0002 | 0.0196 | 0.0178 | 0.0199 | 0.0102 | 3.2345 | 0.5703 | 0.725 | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
2 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
3 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
4 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
5 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
6 | 94.9225 | 2.5703 | 0.6896 | 0.0871 | 0.0961 | 0.0008 | 0.02 | 0.0161 | 0.016 | 0.0085 | 1.378 | 0.195 | 0.7051 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
7 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
8 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
9 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
10 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
11 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
12 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
13 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
14 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
15 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
16 | 93.7104 | 2.9124 | 0.7484 | 0.0767 | 0.0919 | 0.0016 | 0.02 | 0.0175 | 0.0184 | 0.0085 | 2.0635 | 0.3307 | 0.7127 | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
17 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
18 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
19 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
20 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
21 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
22 | 91.2522 | 3.8964 | 0.7553 | 0.0406 | 0.0626 | 0.0002 | 0.0188 | 0.0163 | 0.0199 | 0.0073 | 3.3284 | 0.602 | 0.7268 | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
23 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
24 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
25 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
26 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
27 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
28 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
29 | 91.7489 | 3.846 | 0.788 | 0.0496 | 0.0787 | 0.0003 | 0.0202 | 0.0149 | 0.0118 | 0.0074 | 2.649 | 0.7852 | 0.7258 | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
30 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
31 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8095.3474 | 33.8936 | 9.4149 | 8977.2859 | 37.5861 | 10.4406
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №632
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №632 |  | 8977.2859 | 37.5861 | 10.4406
Луганська | Новопсков | 8977.2859 | 37.5861 | 10.4406
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата