## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №646 | [18 empty] | Маршрут №646
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8451.5622 | 35.385 | 9.8292 | 9348.5718 | 39.1406 | 10.8724 | 11700.8696 | 48.9892 | 13.6081
2 | [13 empty] | 8451.5622 | 35.385 | 9.8292 | 9348.5718 | 39.1406 | 10.8724 | 11700.8696 | 48.9892 | 13.6081
3 | [13 empty] | 8451.5622 | 35.385 | 9.8292 | 9348.5718 | 39.1406 | 10.8724 | 11700.8696 | 48.9892 | 13.6081
4 | [13 empty] | 8451.5622 | 35.385 | 9.8292 | 9348.5718 | 39.1406 | 10.8724 | 11700.8696 | 48.9892 | 13.6081
5 | 88.4958 | 4.3552 | 2.1911 | 0.2597 | 0.5891 | 0.0064 | 0.1127 | 0.1046 | 0.0645 | 0.0072 | 2.6091 | 1.2046 | 0.7687 | 8455.8614 | 35.403 | 9.8342 | 9353.301 | 39.1604 | 10.8779 | 11708.0588 | 49.0193 | 13.6165 | -8.7 | -7.8
6 | [13 empty] | 8455.8614 | 35.403 | 9.8342 | 9353.301 | 39.1604 | 10.8779 | 11708.0588 | 49.0193 | 13.6165
7 | [13 empty] | 8455.8614 | 35.403 | 9.8342 | 9353.301 | 39.1604 | 10.8779 | 11708.0588 | 49.0193 | 13.6165
8 | [13 empty] | 8455.8614 | 35.403 | 9.8342 | 9353.301 | 39.1604 | 10.8779 | 11708.0588 | 49.0193 | 13.6165
9 | [13 empty] | 8455.8614 | 35.403 | 9.8342 | 9353.301 | 39.1604 | 10.8779 | 11708.0588 | 49.0193 | 13.6165
10 | [13 empty] | 8455.8614 | 35.403 | 9.8342 | 9353.301 | 39.1604 | 10.8779 | 11708.0588 | 49.0193 | 13.6165
11 | [13 empty] | 8455.8614 | 35.403 | 9.8342 | 9353.301 | 39.1604 | 10.8779 | 11708.0588 | 49.0193 | 13.6165
12 | 88.2385 | 4.4252 | 2.21 | 0.2625 | 0.5887 | 0.0061 | 0.1088 | 0.0998 | 0.0619 | 0.0076 | 2.7133 | 1.2776 | 0.7704 | 8445.8299 | 35.361 | 9.8225 | 9342.0036 | 39.1131 | 10.8648 | 11680.5438 | 48.9041 | 13.5845 | -8.2 | -7.7 | 0,001 | 0,001 | відсутні
13 | [13 empty] | 8445.8299 | 35.361 | 9.8225 | 9342.0036 | 39.1131 | 10.8648 | 11680.5438 | 48.9041 | 13.5845
14 | [13 empty] | 8445.8299 | 35.361 | 9.8225 | 9342.0036 | 39.1131 | 10.8648 | 11680.5438 | 48.9041 | 13.5845
15 | [13 empty] | 8445.8299 | 35.361 | 9.8225 | 9342.0036 | 39.1131 | 10.8648 | 11680.5438 | 48.9041 | 13.5845
16 | [13 empty] | 8445.8299 | 35.361 | 9.8225 | 9342.0036 | 39.1131 | 10.8648 | 11680.5438 | 48.9041 | 13.5845
17 | [13 empty] | 8445.8299 | 35.361 | 9.8225 | 9342.0036 | 39.1131 | 10.8648 | 11680.5438 | 48.9041 | 13.5845
18 | [13 empty] | 8445.8299 | 35.361 | 9.8225 | 9342.0036 | 39.1131 | 10.8648 | 11680.5438 | 48.9041 | 13.5845
19 | [13 empty] | 8445.8299 | 35.361 | 9.8225 | 9342.0036 | 39.1131 | 10.8648 | 11680.5438 | 48.9041 | 13.5845
20 | 88.582 | 4.3641 | 2.1789 | 0.2554 | 0.5673 | 0.0059 | 0.1009 | 0.0889 | 0.0506 | 0.0074 | 2.6046 | 1.194 | 0.7669 | 8440.0737 | 35.3369 | 9.8158 | 9336.4146 | 39.0897 | 10.8583 | 11700.3202 | 48.9869 | 13.6075 | -9.2 | -6.9
21 | [13 empty] | 8440.0737 | 35.3369 | 9.8158 | 9336.4146 | 39.0897 | 10.8583 | 11700.3202 | 48.9869 | 13.6075
22 | [13 empty] | 8440.0737 | 35.3369 | 9.8158 | 9336.4146 | 39.0897 | 10.8583 | 11700.3202 | 48.9869 | 13.6075
23 | [13 empty] | 8440.0737 | 35.3369 | 9.8158 | 9336.4146 | 39.0897 | 10.8583 | 11700.3202 | 48.9869 | 13.6075
24 | [13 empty] | 8440.0737 | 35.3369 | 9.8158 | 9336.4146 | 39.0897 | 10.8583 | 11700.3202 | 48.9869 | 13.6075
25 | [13 empty] | 8440.0737 | 35.3369 | 9.8158 | 9336.4146 | 39.0897 | 10.8583 | 11700.3202 | 48.9869 | 13.6075
26 | [13 empty] | 8440.0737 | 35.3369 | 9.8158 | 9336.4146 | 39.0897 | 10.8583 | 11700.3202 | 48.9869 | 13.6075
27 | [13 empty] | 8440.0737 | 35.3369 | 9.8158 | 9336.4146 | 39.0897 | 10.8583 | 11700.3202 | 48.9869 | 13.6075
28 | [13 empty] | 8440.0737 | 35.3369 | 9.8158 | 9336.4146 | 39.0897 | 10.8583 | 11700.3202 | 48.9869 | 13.6075
29 | [13 empty] | 8440.0737 | 35.3369 | 9.8158 | 9336.4146 | 39.0897 | 10.8583 | 11700.3202 | 48.9869 | 13.6075
30 | [13 empty] | 8440.0737 | 35.3369 | 9.8158 | 9336.4146 | 39.0897 | 10.8583 | 11700.3202 | 48.9869 | 13.6075
31 | [13 empty] | 8440.0737 | 35.3369 | 9.8158 | 9336.4146 | 39.0897 | 10.8583 | 11700.3202 | 48.9869 | 13.6075
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8446.9047 | 35.3655 | 9.8238 | 9343.5561 | 39.1196 | 10.8666
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №646
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №646 |  | 9343.5561 | 39.1196 | 10.8666
Луганська | Красноріченськ | 9343.5561 | 39.1196 | 10.8666
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата