## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №654 | [18 empty] | Маршрут №654
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8255.5652 | 34.5644 | 9.6012 | 9140.4176 | 38.2691 | 10.6303 | 11659.1193 | 48.8144 | 13.5596
2 | 91.1905 | 3.6349 | 1.1684 | 0.1597 | 0.2739 | 0.0025 | 0.072 | 0.0584 | 0.1077 | 0.0132 | 2.5138 | 0.805 | 0.7392 | 8236.7203 | 34.4855 | 9.5793 | 9120.068 | 38.1839 | 10.6066 | 11641.9224 | 48.7424 | 13.5396 | -8.8 | -7.8 | 0,001 | 0,002 | відсутні
3 | [13 empty] | 8236.7203 | 34.4855 | 9.5793 | 9120.068 | 38.1839 | 10.6066 | 11641.9224 | 48.7424 | 13.5396
4 | [13 empty] | 8236.7203 | 34.4855 | 9.5793 | 9120.068 | 38.1839 | 10.6066 | 11641.9224 | 48.7424 | 13.5396
5 | [13 empty] | 8236.7203 | 34.4855 | 9.5793 | 9120.068 | 38.1839 | 10.6066 | 11641.9224 | 48.7424 | 13.5396
6 | [13 empty] | 8236.7203 | 34.4855 | 9.5793 | 9120.068 | 38.1839 | 10.6066 | 11641.9224 | 48.7424 | 13.5396
7 | [13 empty] | 8236.7203 | 34.4855 | 9.5793 | 9120.068 | 38.1839 | 10.6066 | 11641.9224 | 48.7424 | 13.5396
8 | [13 empty] | 8236.7203 | 34.4855 | 9.5793 | 9120.068 | 38.1839 | 10.6066 | 11641.9224 | 48.7424 | 13.5396
9 | [13 empty] | 8236.7203 | 34.4855 | 9.5793 | 9120.068 | 38.1839 | 10.6066 | 11641.9224 | 48.7424 | 13.5396
10 | [13 empty] | 8236.7203 | 34.4855 | 9.5793 | 9120.068 | 38.1839 | 10.6066 | 11641.9224 | 48.7424 | 13.5396
11 | [13 empty] | 8236.7203 | 34.4855 | 9.5793 | 9120.068 | 38.1839 | 10.6066 | 11641.9224 | 48.7424 | 13.5396
12 | [13 empty] | 8236.7203 | 34.4855 | 9.5793 | 9120.068 | 38.1839 | 10.6066 | 11641.9224 | 48.7424 | 13.5396
13 | [13 empty] | 8236.7203 | 34.4855 | 9.5793 | 9120.068 | 38.1839 | 10.6066 | 11641.9224 | 48.7424 | 13.5396
14 | 91.3429 | 3.5622 | 1.1542 | 0.1593 | 0.2713 | 0.003 | 0.0713 | 0.058 | 0.0998 | 0.0101 | 2.4746 | 0.7933 | 0.7349 | 8231.5851 | 34.464 | 9.5733 | 9114.7178 | 38.1615 | 10.6004 | 11644.908 | 48.7549 | 13.543 | -8.2 | -7.1
15 | [13 empty] | 8231.5851 | 34.464 | 9.5733 | 9114.7178 | 38.1615 | 10.6004 | 11644.908 | 48.7549 | 13.543
16 | [13 empty] | 8231.5851 | 34.464 | 9.5733 | 9114.7178 | 38.1615 | 10.6004 | 11644.908 | 48.7549 | 13.543
17 | [13 empty] | 8231.5851 | 34.464 | 9.5733 | 9114.7178 | 38.1615 | 10.6004 | 11644.908 | 48.7549 | 13.543
18 | [13 empty] | 8231.5851 | 34.464 | 9.5733 | 9114.7178 | 38.1615 | 10.6004 | 11644.908 | 48.7549 | 13.543
19 | [13 empty] | 8231.5851 | 34.464 | 9.5733 | 9114.7178 | 38.1615 | 10.6004 | 11644.908 | 48.7549 | 13.543
20 | [13 empty] | 8231.5851 | 34.464 | 9.5733 | 9114.7178 | 38.1615 | 10.6004 | 11644.908 | 48.7549 | 13.543
21 | 91.3281 | 3.5519 | 1.1399 | 0.1554 | 0.2666 | 0.0032 | 0.0699 | 0.0573 | 0.1155 | 0.0114 | 2.5058 | 0.795 | 0.7381 | 8229.2205 | 34.4541 | 9.5706 | 9112.0905 | 38.1505 | 10.5974 | 11639.8206 | 48.7336 | 13.5371 | -8.9 | -7.4
22 | [13 empty] | 8229.2205 | 34.4541 | 9.5706 | 9112.0905 | 38.1505 | 10.5974 | 11639.8206 | 48.7336 | 13.5371
23 | [13 empty] | 8229.2205 | 34.4541 | 9.5706 | 9112.0905 | 38.1505 | 10.5974 | 11639.8206 | 48.7336 | 13.5371
24 | [13 empty] | 8229.2205 | 34.4541 | 9.5706 | 9112.0905 | 38.1505 | 10.5974 | 11639.8206 | 48.7336 | 13.5371
25 | [13 empty] | 8229.2205 | 34.4541 | 9.5706 | 9112.0905 | 38.1505 | 10.5974 | 11639.8206 | 48.7336 | 13.5371
26 | [13 empty] | 8229.2205 | 34.4541 | 9.5706 | 9112.0905 | 38.1505 | 10.5974 | 11639.8206 | 48.7336 | 13.5371
27 | 91.3882 | 3.5269 | 1.1425 | 0.156 | 0.2674 | 0.0037 | 0.0691 | 0.0593 | 0.1155 | 0.0088 | 2.4544 | 0.8082 | 0.738 | 8231.9195 | 34.4654 | 9.5737 | 9115.1 | 38.1631 | 10.6009 | 11645.0035 | 48.7553 | 13.5431 | -9.1 | -7.8
28 | [13 empty] | 8231.9195 | 34.4654 | 9.5737 | 9115.1 | 38.1631 | 10.6009 | 11645.0035 | 48.7553 | 13.5431
29 | [13 empty] | 8231.9195 | 34.4654 | 9.5737 | 9115.1 | 38.1631 | 10.6009 | 11645.0035 | 48.7553 | 13.5431
30 | [13 empty] | 8231.9195 | 34.4654 | 9.5737 | 9115.1 | 38.1631 | 10.6009 | 11645.0035 | 48.7553 | 13.5431
31 | [13 empty] | 8231.9195 | 34.4654 | 9.5737 | 9115.1 | 38.1631 | 10.6009 | 11645.0035 | 48.7553 | 13.5431
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8234.2602 | 34.4752 | 9.5764 | 9117.5123 | 38.1732 | 10.6037
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №654
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №654 |  | 9117.5123 | 38.1732 | 10.6037
Луганська | Сєвєродонецьк (на Лисичанськ) | 9117.3451 | 38.1725 | 10.6035
Луганська | Сєвєродонецьк (побут) | 9117.7034 | 38.174 | 10.6039
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата