## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №101 | [18 empty] | Маршрут №101
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8263.0411 | 34.5957 | 9.6099 | 9148.8011 | 38.3042 | 10.6401 | 11474.7303 | 48.0424 | 13.3451
2 | [13 empty] | 8263.0411 | 34.5957 | 9.6099 | 9148.8011 | 38.3042 | 10.6401 | 11474.7303 | 48.0424 | 13.3451
3 | [13 empty] | 8263.0411 | 34.5957 | 9.6099 | 9148.8011 | 38.3042 | 10.6401 | 11474.7303 | 48.0424 | 13.3451
4 | [13 empty] | 8263.0411 | 34.5957 | 9.6099 | 9148.8011 | 38.3042 | 10.6401 | 11474.7303 | 48.0424 | 13.3451
5 | 88.3315 | 5.6279 | 0.9922 | 0.0696 | 0.1341 | 0.0013 | 0.0373 | 0.0345 | 0.0815 | 0.0102 | 2.364 | 2.316 | 0.7594 | 8166.6668 | 34.1922 | 9.4978 | 9044.8076 | 37.8688 | 10.5191 | 11390.6087 | 47.6902 | 13.2473
6 | [13 empty] | 8166.6668 | 34.1922 | 9.4978 | 9044.8076 | 37.8688 | 10.5191 | 11390.6087 | 47.6902 | 13.2473
7 | [13 empty] | 8166.6668 | 34.1922 | 9.4978 | 9044.8076 | 37.8688 | 10.5191 | 11390.6087 | 47.6902 | 13.2473
8 | [13 empty] | 8166.6668 | 34.1922 | 9.4978 | 9044.8076 | 37.8688 | 10.5191 | 11390.6087 | 47.6902 | 13.2473
9 | [13 empty] | 8166.6668 | 34.1922 | 9.4978 | 9044.8076 | 37.8688 | 10.5191 | 11390.6087 | 47.6902 | 13.2473
10 | [13 empty] | 8166.6668 | 34.1922 | 9.4978 | 9044.8076 | 37.8688 | 10.5191 | 11390.6087 | 47.6902 | 13.2473
11 | [13 empty] | 8166.6668 | 34.1922 | 9.4978 | 9044.8076 | 37.8688 | 10.5191 | 11390.6087 | 47.6902 | 13.2473
12 | [13 empty] | 8166.6668 | 34.1922 | 9.4978 | 9044.8076 | 37.8688 | 10.5191 | 11390.6087 | 47.6902 | 13.2473
13 | 88.6981 | 5.4459 | 0.9128 | 0.064 | 0.1285 | 0.0014 | 0.0376 | 0.0342 | 0.0743 | 0.0097 | 2.2933 | 2.3003 | 0.7565 | 8148.1323 | 34.1146 | 9.4763 | 9025.1984 | 37.7867 | 10.4963 | 11388.1725 | 47.68 | 13.2444
14 | [13 empty] | 8148.1323 | 34.1146 | 9.4763 | 9025.1984 | 37.7867 | 10.4963 | 11388.1725 | 47.68 | 13.2444
15 | [13 empty] | 8148.1323 | 34.1146 | 9.4763 | 9025.1984 | 37.7867 | 10.4963 | 11388.1725 | 47.68 | 13.2444 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відс.
16 | [13 empty] | 8148.1323 | 34.1146 | 9.4763 | 9025.1984 | 37.7867 | 10.4963 | 11388.1725 | 47.68 | 13.2444
17 | [13 empty] | 8148.1323 | 34.1146 | 9.4763 | 9025.1984 | 37.7867 | 10.4963 | 11388.1725 | 47.68 | 13.2444
18 | [13 empty] | 8148.1323 | 34.1146 | 9.4763 | 9025.1984 | 37.7867 | 10.4963 | 11388.1725 | 47.68 | 13.2444
19 | [13 empty] | 8148.1323 | 34.1146 | 9.4763 | 9025.1984 | 37.7867 | 10.4963 | 11388.1725 | 47.68 | 13.2444
20 | [13 empty] | 8148.1323 | 34.1146 | 9.4763 | 9025.1984 | 37.7867 | 10.4963 | 11388.1725 | 47.68 | 13.2444
21 | 88.3569 | 5.6057 | 0.9452 | 0.067 | 0.1291 | 0.0014 | 0.0368 | 0.0318 | 0.0698 | 0.0106 | 2.435 | 2.3109 | 0.7585 | 8148.3712 | 34.1156 | 9.4766 | 9024.9595 | 37.7857 | 10.496 | 11372.6714 | 47.6151 | 13.2264 | -7.3 | -15
22 | [13 empty] | 8148.3712 | 34.1156 | 9.4766 | 9024.9595 | 37.7857 | 10.496 | 11372.6714 | 47.6151 | 13.2264
23 | [13 empty] | 8148.3712 | 34.1156 | 9.4766 | 9024.9595 | 37.7857 | 10.496 | 11372.6714 | 47.6151 | 13.2264
24 | [13 empty] | 8148.3712 | 34.1156 | 9.4766 | 9024.9595 | 37.7857 | 10.496 | 11372.6714 | 47.6151 | 13.2264
25 | [13 empty] | 8148.3712 | 34.1156 | 9.4766 | 9024.9595 | 37.7857 | 10.496 | 11372.6714 | 47.6151 | 13.2264
26 | 88.4516 | 5.5673 | 0.9283 | 0.062 | 0.1239 | 0.0013 | 0.0362 | 0.0334 | 0.0702 | 0.021 | 2.3865 | 2.3185 | 0.7578 | 8144.7407 | 34.1004 | 9.4723 | 9021.1858 | 37.7699 | 10.4916 | 11372.8147 | 47.6157 | 13.2266 | -9.4 | -13.8
27 | [13 empty] | 8144.7407 | 34.1004 | 9.4723 | 9021.1858 | 37.7699 | 10.4916 | 11372.8147 | 47.6157 | 13.2266
28 | [13 empty] | 8144.7407 | 34.1004 | 9.4723 | 9021.1858 | 37.7699 | 10.4916 | 11372.8147 | 47.6157 | 13.2266
29 | [13 empty] | 8144.7407 | 34.1004 | 9.4723 | 9021.1858 | 37.7699 | 10.4916 | 11372.8147 | 47.6157 | 13.2266
30 | [13 empty] | 8144.7407 | 34.1004 | 9.4723 | 9021.1858 | 37.7699 | 10.4916 | 11372.8147 | 47.6157 | 13.2266
31 | [13 empty] | 8144.7407 | 34.1004 | 9.4723 | 9021.1858 | 37.7699 | 10.4916 | 11372.8147 | 47.6157 | 13.2266
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8171.3482 | 34.2118 | 9.5033 | 9049.9428 | 37.8903 | 10.5251
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №101
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №101 |  | 9049.9428 | 37.8903 | 10.5251
Полтавська | ГРС В.Будища | 9049.9428 | 37.8903 | 10.5251
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата