## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №106 | [18 empty] | Маршрут №106
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8233.9974 | 34.4741 | 9.5761 | 9126.899 | 38.2125 | 10.6146 | 11860.6575 | 49.6582 | 13.7939
2 | [13 empty] | 8233.9974 | 34.4741 | 9.5761 | 9126.899 | 38.2125 | 10.6146 | 11860.6575 | 49.6582 | 13.7939
3 | [13 empty] | 8233.9974 | 34.4741 | 9.5761 | 9126.899 | 38.2125 | 10.6146 | 11860.6575 | 49.6582 | 13.7939
4 | [13 empty] | 8233.9974 | 34.4741 | 9.5761 | 9126.899 | 38.2125 | 10.6146 | 11860.6575 | 49.6582 | 13.7939
5 | 94.9122 | 2.7491 | 0.8201 | 0.1238 | 0.13 | 0.0022 | 0.0269 | 0.02 | 0.0244 | 0.0038 | 0.8897 | 0.2976 | 0.7082 | 8230.0087 | 34.4574 | 9.5715 | 9123.579 | 38.1986 | 10.6107 | 11898.0369 | 49.8147 | 13.8374 | -16.5 | -5.5
6 | [13 empty] | 8230.0087 | 34.4574 | 9.5715 | 9123.579 | 38.1986 | 10.6107 | 11898.0369 | 49.8147 | 13.8374
7 | [13 empty] | 8230.0087 | 34.4574 | 9.5715 | 9123.579 | 38.1986 | 10.6107 | 11898.0369 | 49.8147 | 13.8374
8 | [13 empty] | 8230.0087 | 34.4574 | 9.5715 | 9123.579 | 38.1986 | 10.6107 | 11898.0369 | 49.8147 | 13.8374
9 | [13 empty] | 8230.0087 | 34.4574 | 9.5715 | 9123.579 | 38.1986 | 10.6107 | 11898.0369 | 49.8147 | 13.8374
10 | [13 empty] | 8230.0087 | 34.4574 | 9.5715 | 9123.579 | 38.1986 | 10.6107 | 11898.0369 | 49.8147 | 13.8374
11 | [13 empty] | 8230.0087 | 34.4574 | 9.5715 | 9123.579 | 38.1986 | 10.6107 | 11898.0369 | 49.8147 | 13.8374
12 | [13 empty] | 8230.0087 | 34.4574 | 9.5715 | 9123.579 | 38.1986 | 10.6107 | 11898.0369 | 49.8147 | 13.8374
13 | 91.4946 | 4.1976 | 1.0265 | 0.1283 | 0.1956 | 0.0046 | 0.0523 | 0.0413 | 0.0551 | 0.0038 | 1.8313 | 0.9692 | 0.735 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11703.3774 | 48.9997 | 13.611 | -11.6 | -12.4
14 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11703.3774 | 48.9997 | 13.611
15 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11703.3774 | 48.9997 | 13.611 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відс.
16 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11703.3774 | 48.9997 | 13.611
17 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11703.3774 | 48.9997 | 13.611
18 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11703.3774 | 48.9997 | 13.611
19 | 92.4976 | 3.7725 | 0.9775 | 0.128 | 0.1775 | 0.0027 | 0.0453 | 0.0354 | 0.0529 | 0.0034 | 1.5462 | 0.761 | 0.7273 | 8251.0272 | 34.5454 | 9.5959 | 9142.615 | 38.2783 | 10.6329 | 11765.4296 | 49.2595 | 13.6832 | -14.8 | -15
20 | [13 empty] | 8251.0272 | 34.5454 | 9.5959 | 9142.615 | 38.2783 | 10.6329 | 11765.4296 | 49.2595 | 13.6832
21 | [13 empty] | 8251.0272 | 34.5454 | 9.5959 | 9142.615 | 38.2783 | 10.6329 | 11765.4296 | 49.2595 | 13.6832
22 | [13 empty] | 8251.0272 | 34.5454 | 9.5959 | 9142.615 | 38.2783 | 10.6329 | 11765.4296 | 49.2595 | 13.6832
23 | [13 empty] | 8251.0272 | 34.5454 | 9.5959 | 9142.615 | 38.2783 | 10.6329 | 11765.4296 | 49.2595 | 13.6832
24 | [13 empty] | 8251.0272 | 34.5454 | 9.5959 | 9142.615 | 38.2783 | 10.6329 | 11765.4296 | 49.2595 | 13.6832
25 | [13 empty] | 8251.0272 | 34.5454 | 9.5959 | 9142.615 | 38.2783 | 10.6329 | 11765.4296 | 49.2595 | 13.6832
26 | 92.9264 | 3.5552 | 0.9189 | 0.1212 | 0.1617 | 0.0031 | 0.0386 | 0.0302 | 0.0338 | 0.0079 | 1.5074 | 0.6956 | 0.7232 | 8225.184 | 34.4372 | 9.5659 | 9115.2194 | 38.1636 | 10.601 | 11763.5427 | 49.2516 | 13.681 | -15.3 | -15.7
27 | [13 empty] | 8225.184 | 34.4372 | 9.5659 | 9115.2194 | 38.1636 | 10.601 | 11763.5427 | 49.2516 | 13.681
28 | [13 empty] | 8225.184 | 34.4372 | 9.5659 | 9115.2194 | 38.1636 | 10.601 | 11763.5427 | 49.2516 | 13.681
29 | [13 empty] | 8225.184 | 34.4372 | 9.5659 | 9115.2194 | 38.1636 | 10.601 | 11763.5427 | 49.2516 | 13.681
30 | [13 empty] | 8225.184 | 34.4372 | 9.5659 | 9115.2194 | 38.1636 | 10.601 | 11763.5427 | 49.2516 | 13.681
31 | [13 empty] | 8225.184 | 34.4372 | 9.5659 | 9115.2194 | 38.1636 | 10.601 | 11763.5427 | 49.2516 | 13.681
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8238.7744 | 34.4941 | 9.5817 | 9130.7444 | 38.2286 | 10.6191
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №106
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №106 |  | 9130.7444 | 38.2286 | 10.6191
Полтавська | ГРС Зіньків | 9130.7444 | 38.2286 | 10.6191
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата