## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №41 | [18 empty] | Маршрут №41
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 70А-100-15 чинне до 31.12.2018р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139
2 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139
3 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139
4 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139
5 | 90.4043 | 4.5209 | 0.9356 | 0.1046 | 0.1473 | 0.0001 | 0.0384 | 0.0293 | 0.0427 | 0.0032 | 1.2517 | 2.5218 | 0.7487 | 8158.6654 | 34.1587 | 9.4885 | 9035.0627 | 37.828 | 10.5078 | 11459.7546 | 47.9797 | 13.3277 | -11.8 | -14
6 | [13 empty] | 8158.6654 | 34.1587 | 9.4885 | 9035.0627 | 37.828 | 10.5078 | 11459.7546 | 47.9797 | 13.3277
7 | [13 empty] | 8158.6654 | 34.1587 | 9.4885 | 9035.0627 | 37.828 | 10.5078 | 11459.7546 | 47.9797 | 13.3277
8 | [13 empty] | 8158.6654 | 34.1587 | 9.4885 | 9035.0627 | 37.828 | 10.5078 | 11459.7546 | 47.9797 | 13.3277
9 | [13 empty] | 8158.6654 | 34.1587 | 9.4885 | 9035.0627 | 37.828 | 10.5078 | 11459.7546 | 47.9797 | 13.3277
10 | [13 empty] | 8158.6654 | 34.1587 | 9.4885 | 9035.0627 | 37.828 | 10.5078 | 11459.7546 | 47.9797 | 13.3277
11 | [13 empty] | 8158.6654 | 34.1587 | 9.4885 | 9035.0627 | 37.828 | 10.5078 | 11459.7546 | 47.9797 | 13.3277
12 | 89.9745 | 4.6855 | 0.8872 | 0.0989 | 0.1452 | 0.0002 | 0.0388 | 0.0291 | 0.0437 | 0.0031 | 1.2325 | 2.8613 | 0.7528 | 8136.4289 | 34.0656 | 9.4627 | 9010.2227 | 37.724 | 10.4789 | 11396.6277 | 47.7154 | 13.2543
13 | [13 empty] | 8136.4289 | 34.0656 | 9.4627 | 9010.2227 | 37.724 | 10.4789 | 11396.6277 | 47.7154 | 13.2543 |  |  | менше0,006 | менше0,02
14 | [13 empty] | 8136.4289 | 34.0656 | 9.4627 | 9010.2227 | 37.724 | 10.4789 | 11396.6277 | 47.7154 | 13.2543
15 | [13 empty] | 8136.4289 | 34.0656 | 9.4627 | 9010.2227 | 37.724 | 10.4789 | 11396.6277 | 47.7154 | 13.2543 |  |  |  |  | відсутн
16 | [13 empty] | 8136.4289 | 34.0656 | 9.4627 | 9010.2227 | 37.724 | 10.4789 | 11396.6277 | 47.7154 | 13.2543
17 | [13 empty] | 8136.4289 | 34.0656 | 9.4627 | 9010.2227 | 37.724 | 10.4789 | 11396.6277 | 47.7154 | 13.2543
18 | [13 empty] | 8136.4289 | 34.0656 | 9.4627 | 9010.2227 | 37.724 | 10.4789 | 11396.6277 | 47.7154 | 13.2543
19 | 91.0155 | 4.2627 | 0.8698 | 0.1022 | 0.1394 | 0.0004 | 0.0355 | 0.027 | 0.0397 | 0.0033 | 1.2173 | 2.2872 | 0.7431 | 8151.7389 | 34.1297 | 9.4805 | 9028.4467 | 37.8003 | 10.5001 | 11494.3395 | 48.1245 | 13.3679
20 | [13 empty] | 8151.7389 | 34.1297 | 9.4805 | 9028.4467 | 37.8003 | 10.5001 | 11494.3395 | 48.1245 | 13.3679
21 | [13 empty] | 8151.7389 | 34.1297 | 9.4805 | 9028.4467 | 37.8003 | 10.5001 | 11494.3395 | 48.1245 | 13.3679
22 | [13 empty] | 8151.7389 | 34.1297 | 9.4805 | 9028.4467 | 37.8003 | 10.5001 | 11494.3395 | 48.1245 | 13.3679
23 | [13 empty] | 8151.7389 | 34.1297 | 9.4805 | 9028.4467 | 37.8003 | 10.5001 | 11494.3395 | 48.1245 | 13.3679
24 | [13 empty] | 8151.7389 | 34.1297 | 9.4805 | 9028.4467 | 37.8003 | 10.5001 | 11494.3395 | 48.1245 | 13.3679
25 | [13 empty] | 8151.7389 | 34.1297 | 9.4805 | 9028.4467 | 37.8003 | 10.5001 | 11494.3395 | 48.1245 | 13.3679
26 | 90.1314 | 4.653 | 0.8873 | 0.0991 | 0.1424 | 0.0007 | 0.0379 | 0.0286 | 0.0415 | 0.0033 | 1.2621 | 2.7126 | 0.7509 | 8142.4478 | 34.0908 | 9.4697 | 9017.0537 | 37.7526 | 10.4868 | 11419.7479 | 47.8122 | 13.2812
27 | [13 empty] | 8142.4478 | 34.0908 | 9.4697 | 9017.0537 | 37.7526 | 10.4868 | 11419.7479 | 47.8122 | 13.2812
28 | [13 empty] | 8142.4478 | 34.0908 | 9.4697 | 9017.0537 | 37.7526 | 10.4868 | 11419.7479 | 47.8122 | 13.2812
29 | [13 empty] | 8142.4478 | 34.0908 | 9.4697 | 9017.0537 | 37.7526 | 10.4868 | 11419.7479 | 47.8122 | 13.2812
30 | [13 empty] | 8142.4478 | 34.0908 | 9.4697 | 9017.0537 | 37.7526 | 10.4868 | 11419.7479 | 47.8122 | 13.2812
31 | [13 empty] | 8142.4478 | 34.0908 | 9.4697 | 9017.0537 | 37.7526 | 10.4868 | 11419.7479 | 47.8122 | 13.2812
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8150.7596 | 34.1256 | 9.4793 | 9026.4165 | 37.7918 | 10.4977
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Яготинського ЛВУМГ | [8 empty] | Приймак М.А. | [10 empty] | .04.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бугера Т.О. | [10 empty] | .04.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Калитюк О.А. | [10 empty] | .04.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №41
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №41 |  | 9026.4165 | 37.7918 | 10.4977
Полтавська | Березова Рудка | 9026.4404 | 37.7919 | 10.4978
Полтавська | Вікторія | 9026.3687 | 37.7916 | 10.4977
Полтавська | Майорщина-1 | 9026.3926 | 37.7917 | 10.4977
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ |  | Приймак М.А. |  |  | .04.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бугера Т.О. |  |  | .04.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Калитюк О.А. |  |  | .04.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата