## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №60 | [18 empty] | Маршрут №60
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Глинськ-Розбишівськ - Шебелинка-Полтава-Київ"
Свідоцтво № 199-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11266.3611 | 47.17 | 13.1028
2 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11266.3611 | 47.17 | 13.1028
3 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11266.3611 | 47.17 | 13.1028
4 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11266.3611 | 47.17 | 13.1028
5 | 86.596 | 7.117 | 0.638 | 0.053 | 0.123 |  | 0.035 | 0.031 | 0.103 | 0.005 | 1.473 | 3.826 | 0.7774 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11256.8073 | 47.13 | 13.0917 | -11.2 | -5
6 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11256.8073 | 47.13 | 13.0917
7 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11256.8073 | 47.13 | 13.0917
8 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11256.8073 | 47.13 | 13.0917
9 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11256.8073 | 47.13 | 13.0917
10 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11256.8073 | 47.13 | 13.0917
11 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11256.8073 | 47.13 | 13.0917
12 | 86.858 | 6.922 | 0.582 | 0.052 | 0.125 |  | 0.039 | 0.036 | 0.109 | 0.006 | 1.403 | 3.868 | 0.776 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11247.2534 | 47.09 | 13.0806 | -8.9 | -0.3 | 0,0009 | 0 | 0
13 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11247.2534 | 47.09 | 13.0806
14 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11247.2534 | 47.09 | 13.0806
15 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11247.2534 | 47.09 | 13.0806
16 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11247.2534 | 47.09 | 13.0806
17 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11247.2534 | 47.09 | 13.0806
18 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11247.2534 | 47.09 | 13.0806
19 | 85.696 | 7.626 | 0.726 | 0.066 | 0.153 |  | 0.045 | 0.042 | 0.121 | 0.005 | 1.631 | 3.889 | 0.7846 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11259.1957 | 47.14 | 13.0944 | -11.3 | -4
20 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11259.1957 | 47.14 | 13.0944
21 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11259.1957 | 47.14 | 13.0944
22 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11259.1957 | 47.14 | 13.0944
23 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11259.1957 | 47.14 | 13.0944
24 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11259.1957 | 47.14 | 13.0944
25 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11259.1957 | 47.14 | 13.0944
26 | 86.576 | 7.135 | 0.653 | 0.062 | 0.14 |  | 0.042 | 0.038 | 0.115 | 0.005 | 1.499 | 3.735 | 0.7778 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11278.3034 | 47.22 | 13.1167 | -10.3 | -5.6
27 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11278.3034 | 47.22 | 13.1167
28 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11278.3034 | 47.22 | 13.1167
29 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11278.3034 | 47.22 | 13.1167
30 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11278.3034 | 47.22 | 13.1167
31 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11278.3034 | 47.22 | 13.1167
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8181.1408 | 34.2528 | 9.5147 | 9059.0189 | 37.9283 | 10.5356
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Сирота В.П. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №60
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №60 |  | 9059.0189 | 37.9283 | 10.5356
Полтавська | Комишня | 9058.9951 | 37.9282 | 10.5356
Полтавська | Нижня Бодаква | 9059.0428 | 37.9284 | 10.5357
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ |  | Сирота В.П. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата