## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №92 | [18 empty] | Маршрут №92
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8247.5161 | 34.5307 | 9.5919 | 9137.7187 | 38.2578 | 10.6272 | 11718.3292 | 49.0623 | 13.6284
2 | [13 empty] | 8247.5161 | 34.5307 | 9.5919 | 9137.7187 | 38.2578 | 10.6272 | 11718.3292 | 49.0623 | 13.6284
3 | [13 empty] | 8247.5161 | 34.5307 | 9.5919 | 9137.7187 | 38.2578 | 10.6272 | 11718.3292 | 49.0623 | 13.6284
4 | [13 empty] | 8247.5161 | 34.5307 | 9.5919 | 9137.7187 | 38.2578 | 10.6272 | 11718.3292 | 49.0623 | 13.6284
5 | [13 empty] | 8247.5161 | 34.5307 | 9.5919 | 9137.7187 | 38.2578 | 10.6272 | 11718.3292 | 49.0623 | 13.6284
6 | [13 empty] | 8247.5161 | 34.5307 | 9.5919 | 9137.7187 | 38.2578 | 10.6272 | 11718.3292 | 49.0623 | 13.6284
7 | [13 empty] | 8247.5161 | 34.5307 | 9.5919 | 9137.7187 | 38.2578 | 10.6272 | 11718.3292 | 49.0623 | 13.6284
8 | [13 empty] | 8247.5161 | 34.5307 | 9.5919 | 9137.7187 | 38.2578 | 10.6272 | 11718.3292 | 49.0623 | 13.6284
9 | [13 empty] | 8247.5161 | 34.5307 | 9.5919 | 9137.7187 | 38.2578 | 10.6272 | 11718.3292 | 49.0623 | 13.6284
10 | [13 empty] | 8247.5161 | 34.5307 | 9.5919 | 9137.7187 | 38.2578 | 10.6272 | 11718.3292 | 49.0623 | 13.6284
11 | [13 empty] | 8247.5161 | 34.5307 | 9.5919 | 9137.7187 | 38.2578 | 10.6272 | 11718.3292 | 49.0623 | 13.6284
12 | [13 empty] | 8247.5161 | 34.5307 | 9.5919 | 9137.7187 | 38.2578 | 10.6272 | 11718.3292 | 49.0623 | 13.6284
13 | [13 empty] | 8247.5161 | 34.5307 | 9.5919 | 9137.7187 | 38.2578 | 10.6272 | 11718.3292 | 49.0623 | 13.6284
14 | [13 empty] | 8247.5161 | 34.5307 | 9.5919 | 9137.7187 | 38.2578 | 10.6272 | 11718.3292 | 49.0623 | 13.6284
15 | 91.7137 | 4.0897 | 1.0195 | 0.1278 | 0.1905 | 0.0046 | 0.0504 | 0.0397 | 0.06 | 0.0034 | 1.7847 | 0.916 | 0.7334 | 8252.0542 | 34.5497 | 9.5971 | 9142.4717 | 38.2777 | 10.6327 | 11716.6095 | 49.0551 | 13.6264 | -12.4 | -15.8 | менше 0,006 | менше 0,02 | відс.
16 | [13 empty] | 8252.0542 | 34.5497 | 9.5971 | 9142.4717 | 38.2777 | 10.6327 | 11716.6095 | 49.0551 | 13.6264
17 | [13 empty] | 8252.0542 | 34.5497 | 9.5971 | 9142.4717 | 38.2777 | 10.6327 | 11716.6095 | 49.0551 | 13.6264
18 | [13 empty] | 8252.0542 | 34.5497 | 9.5971 | 9142.4717 | 38.2777 | 10.6327 | 11716.6095 | 49.0551 | 13.6264
19 | [13 empty] | 8252.0542 | 34.5497 | 9.5971 | 9142.4717 | 38.2777 | 10.6327 | 11716.6095 | 49.0551 | 13.6264
20 | [13 empty] | 8252.0542 | 34.5497 | 9.5971 | 9142.4717 | 38.2777 | 10.6327 | 11716.6095 | 49.0551 | 13.6264
21 | [13 empty] | 8252.0542 | 34.5497 | 9.5971 | 9142.4717 | 38.2777 | 10.6327 | 11716.6095 | 49.0551 | 13.6264
22 | [13 empty] | 8252.0542 | 34.5497 | 9.5971 | 9142.4717 | 38.2777 | 10.6327 | 11716.6095 | 49.0551 | 13.6264
23 | 91.914 | 4.0063 | 0.9831 | 0.1249 | 0.184 | 0.0044 | 0.0492 | 0.0386 | 0.0634 | 0.0034 | 1.7497 | 0.879 | 0.7317 | 8246.7279 | 34.5274 | 9.5909 | 9137.0021 | 38.2548 | 10.6263 | 11722.7956 | 49.081 | 13.6336 | -10.7 | -4.8
24 | [13 empty] | 8246.7279 | 34.5274 | 9.5909 | 9137.0021 | 38.2548 | 10.6263 | 11722.7956 | 49.081 | 13.6336
25 | [13 empty] | 8246.7279 | 34.5274 | 9.5909 | 9137.0021 | 38.2548 | 10.6263 | 11722.7956 | 49.081 | 13.6336
26 | [13 empty] | 8246.7279 | 34.5274 | 9.5909 | 9137.0021 | 38.2548 | 10.6263 | 11722.7956 | 49.081 | 13.6336
27 | [13 empty] | 8246.7279 | 34.5274 | 9.5909 | 9137.0021 | 38.2548 | 10.6263 | 11722.7956 | 49.081 | 13.6336
28 | [13 empty] | 8246.7279 | 34.5274 | 9.5909 | 9137.0021 | 38.2548 | 10.6263 | 11722.7956 | 49.081 | 13.6336
29 | 91.8803 | 4.0485 | 0.981 | 0.123 | 0.1835 | 0.0041 | 0.0483 | 0.0391 | 0.0565 | 0.0069 | 1.7359 | 0.8928 | 0.7318 | 8246.1069 | 34.5248 | 9.5902 | 9136.3095 | 38.2519 | 10.6255 | 11721.267 | 49.0746 | 13.6318 | -10.6 | -8.8
30 | [13 empty] | 8246.1069 | 34.5248 | 9.5902 | 9136.3095 | 38.2519 | 10.6255 | 11721.267 | 49.0746 | 13.6318
31 | [13 empty] | 8246.1069 | 34.5248 | 9.5902 | 9136.3095 | 38.2519 | 10.6255 | 11721.267 | 49.0746 | 13.6318
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8248.4954 | 34.5348 | 9.593 | 9138.7696 | 38.2622 | 10.6284
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №92
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №92 |  | 9138.7696 | 38.2622 | 10.6284
Полтавська | ГРС Орданівка | 9138.7696 | 38.2622 | 10.6284
Полтавська | ГРС Пришиб | 9138.8174 | 38.2624 | 10.6284
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата