## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №94 | [18 empty] | Маршрут №94
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8272.7621 | 34.6364 | 9.6212 | 9167.6938 | 38.3833 | 10.662 | 11824.0424 | 49.5049 | 13.7514
2 | [13 empty] | 8272.7621 | 34.6364 | 9.6212 | 9167.6938 | 38.3833 | 10.662 | 11824.0424 | 49.5049 | 13.7514
3 | [13 empty] | 8272.7621 | 34.6364 | 9.6212 | 9167.6938 | 38.3833 | 10.662 | 11824.0424 | 49.5049 | 13.7514
4 | [13 empty] | 8272.7621 | 34.6364 | 9.6212 | 9167.6938 | 38.3833 | 10.662 | 11824.0424 | 49.5049 | 13.7514
5 | [13 empty] | 8272.7621 | 34.6364 | 9.6212 | 9167.6938 | 38.3833 | 10.662 | 11824.0424 | 49.5049 | 13.7514
6 | [13 empty] | 8272.7621 | 34.6364 | 9.6212 | 9167.6938 | 38.3833 | 10.662 | 11824.0424 | 49.5049 | 13.7514
7 | [13 empty] | 8272.7621 | 34.6364 | 9.6212 | 9167.6938 | 38.3833 | 10.662 | 11824.0424 | 49.5049 | 13.7514
8 | [13 empty] | 8272.7621 | 34.6364 | 9.6212 | 9167.6938 | 38.3833 | 10.662 | 11824.0424 | 49.5049 | 13.7514
9 | [13 empty] | 8272.7621 | 34.6364 | 9.6212 | 9167.6938 | 38.3833 | 10.662 | 11824.0424 | 49.5049 | 13.7514
10 | [13 empty] | 8272.7621 | 34.6364 | 9.6212 | 9167.6938 | 38.3833 | 10.662 | 11824.0424 | 49.5049 | 13.7514
11 | [13 empty] | 8272.7621 | 34.6364 | 9.6212 | 9167.6938 | 38.3833 | 10.662 | 11824.0424 | 49.5049 | 13.7514
12 | [13 empty] | 8272.7621 | 34.6364 | 9.6212 | 9167.6938 | 38.3833 | 10.662 | 11824.0424 | 49.5049 | 13.7514
13 | [13 empty] | 8272.7621 | 34.6364 | 9.6212 | 9167.6938 | 38.3833 | 10.662 | 11824.0424 | 49.5049 | 13.7514
14 | 93.391 | 3.4499 | 0.9647 | 0.1312 | 0.1716 | 0.0028 | 0.0419 | 0.0333 | 0.059 | 0.0019 | 0.6904 | 1.0621 | 0.7245 | 8273.9802 | 34.6415 | 9.6226 | 9168.9358 | 38.3885 | 10.6635 | 11821.9644 | 49.4962 | 13.7489 | 4.2 | -1.6
15 | [13 empty] | 8273.9802 | 34.6415 | 9.6226 | 9168.9358 | 38.3885 | 10.6635 | 11821.9644 | 49.4962 | 13.7489 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відс.
16 | [13 empty] | 8273.9802 | 34.6415 | 9.6226 | 9168.9358 | 38.3885 | 10.6635 | 11821.9644 | 49.4962 | 13.7489
17 | [13 empty] | 8273.9802 | 34.6415 | 9.6226 | 9168.9358 | 38.3885 | 10.6635 | 11821.9644 | 49.4962 | 13.7489
18 | [13 empty] | 8273.9802 | 34.6415 | 9.6226 | 9168.9358 | 38.3885 | 10.6635 | 11821.9644 | 49.4962 | 13.7489
19 | [13 empty] | 8273.9802 | 34.6415 | 9.6226 | 9168.9358 | 38.3885 | 10.6635 | 11821.9644 | 49.4962 | 13.7489
20 | 93.4951 | 3.3872 | 0.9535 | 0.1325 | 0.1696 | 0.0029 | 0.0406 | 0.0314 | 0.0568 | 0.0042 | 0.7213 | 1.005 | 0.7234 | 8268.9406 | 34.6204 | 9.6168 | 9163.6096 | 38.3662 | 10.6573 | 11824.5201 | 49.5069 | 13.7519 | -4.3 | -8.7
21 | [13 empty] | 8268.9406 | 34.6204 | 9.6168 | 9163.6096 | 38.3662 | 10.6573 | 11824.5201 | 49.5069 | 13.7519
22 | [13 empty] | 8268.9406 | 34.6204 | 9.6168 | 9163.6096 | 38.3662 | 10.6573 | 11824.5201 | 49.5069 | 13.7519
23 | [13 empty] | 8268.9406 | 34.6204 | 9.6168 | 9163.6096 | 38.3662 | 10.6573 | 11824.5201 | 49.5069 | 13.7519
24 | [13 empty] | 8268.9406 | 34.6204 | 9.6168 | 9163.6096 | 38.3662 | 10.6573 | 11824.5201 | 49.5069 | 13.7519
25 | [13 empty] | 8268.9406 | 34.6204 | 9.6168 | 9163.6096 | 38.3662 | 10.6573 | 11824.5201 | 49.5069 | 13.7519
26 | [13 empty] | 8268.9406 | 34.6204 | 9.6168 | 9163.6096 | 38.3662 | 10.6573 | 11824.5201 | 49.5069 | 13.7519
27 | 93.4333 | 3.4276 | 0.9539 | 0.1324 | 0.1752 | 0.0028 | 0.0431 | 0.0347 | 0.0556 | 0.0062 | 0.705 | 1.0303 | 0.724 | 8272.6905 | 34.6361 | 9.6211 | 9167.6222 | 38.383 | 10.6619 | 11824.2335 | 49.5057 | 13.7516 | -7.4 | -3.7
28 | [13 empty] | 8272.6905 | 34.6361 | 9.6211 | 9167.6222 | 38.383 | 10.6619 | 11824.2335 | 49.5057 | 13.7516
29 | [13 empty] | 8272.6905 | 34.6361 | 9.6211 | 9167.6222 | 38.383 | 10.6619 | 11824.2335 | 49.5057 | 13.7516
30 | [13 empty] | 8272.6905 | 34.6361 | 9.6211 | 9167.6222 | 38.383 | 10.6619 | 11824.2335 | 49.5057 | 13.7516
31 | [13 empty] | 8272.6905 | 34.6361 | 9.6211 | 9167.6222 | 38.383 | 10.6619 | 11824.2335 | 49.5057 | 13.7516
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8272.1411 | 34.6338 | 9.6205 | 9167.0012 | 38.3804 | 10.6612
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №94
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №94 |  | 9167.0012 | 38.3804 | 10.6612
Полтавська | ГРС Милорадове | 9167.0012 | 38.3804 | 10.6612
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата