## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №97 | [18 empty] | Маршрут №97
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8244.6739 | 34.5188 | 9.5886 | 9132.6551 | 38.2366 | 10.6213 | 11668.1954 | 48.8524 | 13.5701
2 | [13 empty] | 8244.6739 | 34.5188 | 9.5886 | 9132.6551 | 38.2366 | 10.6213 | 11668.1954 | 48.8524 | 13.5701
3 | [13 empty] | 8244.6739 | 34.5188 | 9.5886 | 9132.6551 | 38.2366 | 10.6213 | 11668.1954 | 48.8524 | 13.5701
4 | [13 empty] | 8244.6739 | 34.5188 | 9.5886 | 9132.6551 | 38.2366 | 10.6213 | 11668.1954 | 48.8524 | 13.5701
5 | 91.0477 | 3.944 | 1.1308 | 0.1488 | 0.2437 | 0.0056 | 0.069 | 0.0568 | 0.086 | 0.0045 | 2.7379 | 0.5253 | 0.7369 | 8242.2376 | 34.5086 | 9.5857 | 9130.2428 | 38.2265 | 10.6185 | 11672.5902 | 48.8708 | 13.5752 | -6.4 | -18.1
6 | [13 empty] | 8242.2376 | 34.5086 | 9.5857 | 9130.2428 | 38.2265 | 10.6185 | 11672.5902 | 48.8708 | 13.5752
7 | [13 empty] | 8242.2376 | 34.5086 | 9.5857 | 9130.2428 | 38.2265 | 10.6185 | 11672.5902 | 48.8708 | 13.5752
8 | [13 empty] | 8242.2376 | 34.5086 | 9.5857 | 9130.2428 | 38.2265 | 10.6185 | 11672.5902 | 48.8708 | 13.5752
9 | [13 empty] | 8242.2376 | 34.5086 | 9.5857 | 9130.2428 | 38.2265 | 10.6185 | 11672.5902 | 48.8708 | 13.5752
10 | [13 empty] | 8242.2376 | 34.5086 | 9.5857 | 9130.2428 | 38.2265 | 10.6185 | 11672.5902 | 48.8708 | 13.5752
11 | [13 empty] | 8242.2376 | 34.5086 | 9.5857 | 9130.2428 | 38.2265 | 10.6185 | 11672.5902 | 48.8708 | 13.5752
12 | [13 empty] | 8242.2376 | 34.5086 | 9.5857 | 9130.2428 | 38.2265 | 10.6185 | 11672.5902 | 48.8708 | 13.5752 | -11.3 | -16.8
13 | [13 empty] | 8242.2376 | 34.5086 | 9.5857 | 9130.2428 | 38.2265 | 10.6185 | 11672.5902 | 48.8708 | 13.5752
14 | [13 empty] | 8242.2376 | 34.5086 | 9.5857 | 9130.2428 | 38.2265 | 10.6185 | 11672.5902 | 48.8708 | 13.5752
15 | [13 empty] | 8242.2376 | 34.5086 | 9.5857 | 9130.2428 | 38.2265 | 10.6185 | 11672.5902 | 48.8708 | 13.5752 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відс.
16 | [13 empty] | 8242.2376 | 34.5086 | 9.5857 | 9130.2428 | 38.2265 | 10.6185 | 11672.5902 | 48.8708 | 13.5752
17 | [13 empty] | 8242.2376 | 34.5086 | 9.5857 | 9130.2428 | 38.2265 | 10.6185 | 11672.5902 | 48.8708 | 13.5752
18 | [13 empty] | 8242.2376 | 34.5086 | 9.5857 | 9130.2428 | 38.2265 | 10.6185 | 11672.5902 | 48.8708 | 13.5752
19 | [13 empty] | 8242.2376 | 34.5086 | 9.5857 | 9130.2428 | 38.2265 | 10.6185 | 11672.5902 | 48.8708 | 13.5752
20 | 90.5745 | 4.0524 | 1.2609 | 0.1623 | 0.2656 | 0.0056 | 0.0728 | 0.0606 | 0.1141 | 0.0059 | 2.893 | 0.5322 | 0.7416 | 8269.2511 | 34.6217 | 9.6171 | 9158.6893 | 38.3456 | 10.6516 | 11672.1125 | 48.8688 | 13.5747 | -9.1 | -15.6
21 | [13 empty] | 8269.2511 | 34.6217 | 9.6171 | 9158.6893 | 38.3456 | 10.6516 | 11672.1125 | 48.8688 | 13.5747
22 | [13 empty] | 8269.2511 | 34.6217 | 9.6171 | 9158.6893 | 38.3456 | 10.6516 | 11672.1125 | 48.8688 | 13.5747
23 | [13 empty] | 8269.2511 | 34.6217 | 9.6171 | 9158.6893 | 38.3456 | 10.6516 | 11672.1125 | 48.8688 | 13.5747
24 | [13 empty] | 8269.2511 | 34.6217 | 9.6171 | 9158.6893 | 38.3456 | 10.6516 | 11672.1125 | 48.8688 | 13.5747
25 | [13 empty] | 8269.2511 | 34.6217 | 9.6171 | 9158.6893 | 38.3456 | 10.6516 | 11672.1125 | 48.8688 | 13.5747
26 | 90.5991 | 4.0841 | 1.2496 | 0.1574 | 0.2553 | 0.0048 | 0.0657 | 0.0541 | 0.0495 | 0.012 | 2.9624 | 0.506 | 0.7392 | 8239.5387 | 34.4973 | 9.5826 | 9126.684 | 38.2116 | 10.6143 | 11649.9715 | 48.7761 | 13.5489 | 4.7 | -4.7
27 | [13 empty] | 8239.5387 | 34.4973 | 9.5826 | 9126.684 | 38.2116 | 10.6143 | 11649.9715 | 48.7761 | 13.5489
28 | [13 empty] | 8239.5387 | 34.4973 | 9.5826 | 9126.684 | 38.2116 | 10.6143 | 11649.9715 | 48.7761 | 13.5489
29 | [13 empty] | 8239.5387 | 34.4973 | 9.5826 | 9126.684 | 38.2116 | 10.6143 | 11649.9715 | 48.7761 | 13.5489
30 | [13 empty] | 8239.5387 | 34.4973 | 9.5826 | 9126.684 | 38.2116 | 10.6143 | 11649.9715 | 48.7761 | 13.5489
31 | [13 empty] | 8239.5387 | 34.4973 | 9.5826 | 9126.684 | 38.2116 | 10.6143 | 11649.9715 | 48.7761 | 13.5489
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8247.2773 | 34.5297 | 9.5916 | 9135.4019 | 38.2481 | 10.6245
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №97
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №97 |  | 9135.4019 | 38.2481 | 10.6245
Полтавська | ГРС Терешки | 9135.4019 | 38.2481 | 10.6245
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата