## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №133 | [18 empty] | Маршрут №133
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ Кегичівка по газопроводу "ШЕБЕЛИНКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ"
Свідоцтво № 123/15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
2 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
3 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
4 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
5 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9 | 15.2 | -2
6 | 93.3731 | 3.6781 | 0.8314 | 0.1167 | 0.1642 | 0.004 | 0.0555 | 0.0449 | 0.275 | 0.0045 | 1.191 | 0.2617 | 0.724 | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
7 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
8 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
9 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
10 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
11 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
12 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
13 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9 | 16.1 | -0.9 |  |  | відсут.
14 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
15 | 93.3831 | 3.6684 | 0.8314 | 0.1167 | 0.1639 | 0.0041 | 0.0545 | 0.0439 | 0.2649 | 0.0045 | 1.2097 | 0.255 | 0.7236 | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
16 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
17 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
18 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
19 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
20 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | 13.6 | -3
21 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
22 | 93.2745 | 3.7324 | 0.8478 | 0.1188 | 0.1672 | 0.0042 | 0.0566 | 0.0461 | 0.2534 | 0.0049 | 1.2311 | 0.2631 | 0.7243 | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
23 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
24 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
25 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
26 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
27 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | 17 | 0.7
28 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
29 | 93.2969 | 3.732 | 0.8433 | 0.1182 | 0.1659 | 0.0046 | 0.0548 | 0.0437 | 0.2487 | 0.0047 | 1.2227 | 0.2644 | 0.7239 | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
30 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
31 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8364.6939 | 35.0213 | 9.7281 | 9266.2655 | 38.796 | 10.7767
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №133
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №133 |  | 9266.2655 | 38.796 | 10.7767
Харківська | ГРС Медведівка | 9266.2655 | 38.796 | 10.7767
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата