## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №139 | [18 empty] | Маршрут №139
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопрводу-відводу ГРС Олексіївка, точка відбору проб - ГРС Олексіївка (Дублянка, Н.Іванівка)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8367.8706 | 35.0346 | 9.7318 | 9263.6621 | 38.7851 | 10.7736 | 11571.3434 | 48.4469 | 13.4575
2 | [13 empty] | 8367.8706 | 35.0346 | 9.7318 | 9263.6621 | 38.7851 | 10.7736 | 11571.3434 | 48.4469 | 13.4575
3 | [13 empty] | 8367.8706 | 35.0346 | 9.7318 | 9263.6621 | 38.7851 | 10.7736 | 11571.3434 | 48.4469 | 13.4575
4 | [13 empty] | 8367.8706 | 35.0346 | 9.7318 | 9263.6621 | 38.7851 | 10.7736 | 11571.3434 | 48.4469 | 13.4575
5 | [13 empty] | 8367.8706 | 35.0346 | 9.7318 | 9263.6621 | 38.7851 | 10.7736 | 11571.3434 | 48.4469 | 13.4575
6 | [13 empty] | 8367.8706 | 35.0346 | 9.7318 | 9263.6621 | 38.7851 | 10.7736 | 11571.3434 | 48.4469 | 13.4575
7 | [13 empty] | 8367.8706 | 35.0346 | 9.7318 | 9263.6621 | 38.7851 | 10.7736 | 11571.3434 | 48.4469 | 13.4575
8 | [13 empty] | 8367.8706 | 35.0346 | 9.7318 | 9263.6621 | 38.7851 | 10.7736 | 11571.3434 | 48.4469 | 13.4575
9 | [13 empty] | 8367.8706 | 35.0346 | 9.7318 | 9263.6621 | 38.7851 | 10.7736 | 11571.3434 | 48.4469 | 13.4575
10 | [13 empty] | 8367.8706 | 35.0346 | 9.7318 | 9263.6621 | 38.7851 | 10.7736 | 11571.3434 | 48.4469 | 13.4575
11 | [13 empty] | 8367.8706 | 35.0346 | 9.7318 | 9263.6621 | 38.7851 | 10.7736 | 11571.3434 | 48.4469 | 13.4575
12 | [13 empty] | 8367.8706 | 35.0346 | 9.7318 | 9263.6621 | 38.7851 | 10.7736 | 11571.3434 | 48.4469 | 13.4575
13 | [13 empty] | 8367.8706 | 35.0346 | 9.7318 | 9263.6621 | 38.7851 | 10.7736 | 11571.3434 | 48.4469 | 13.4575
14 | [13 empty] | 8367.8706 | 35.0346 | 9.7318 | 9263.6621 | 38.7851 | 10.7736 | 11571.3434 | 48.4469 | 13.4575
15 | 89.7198 | 4.5273 | 1.3398 | 0.1762 | 0.3077 | 0.0031 | 0.0875 | 0.0787 | 0.131 | 0.0014 | 0.4073 | 3.2202 | 0.7665 | 8317.2352 | 34.8226 | 9.6729 | 9209.4919 | 38.5583 | 10.7106 | 11544.5449 | 48.3347 | 13.4263 | 1.5 | -0.2 | менше 0,006 | менше 0,02 | відс.
16 | [13 empty] | 8317.2352 | 34.8226 | 9.6729 | 9209.4919 | 38.5583 | 10.7106 | 11544.5449 | 48.3347 | 13.4263
17 | [13 empty] | 8317.2352 | 34.8226 | 9.6729 | 9209.4919 | 38.5583 | 10.7106 | 11544.5449 | 48.3347 | 13.4263
18 | [13 empty] | 8317.2352 | 34.8226 | 9.6729 | 9209.4919 | 38.5583 | 10.7106 | 11544.5449 | 48.3347 | 13.4263
19 | [13 empty] | 8317.2352 | 34.8226 | 9.6729 | 9209.4919 | 38.5583 | 10.7106 | 11544.5449 | 48.3347 | 13.4263
20 | [13 empty] | 8317.2352 | 34.8226 | 9.6729 | 9209.4919 | 38.5583 | 10.7106 | 11544.5449 | 48.3347 | 13.4263
21 | [13 empty] | 8317.2352 | 34.8226 | 9.6729 | 9209.4919 | 38.5583 | 10.7106 | 11544.5449 | 48.3347 | 13.4263
22 | 89.2224 | 4.8546 | 1.4619 | 0.192 | 0.3351 | 0.0038 | 0.0951 | 0.0844 | 0.1416 | 0.0012 | 0.4048 | 3.2031 | 0.771 | 8369.2081 | 35.0402 | 9.7334 | 9265.2624 | 38.7918 | 10.7755 | 11580.133 | 48.4837 | 13.4677
23 | [13 empty] | 8369.2081 | 35.0402 | 9.7334 | 9265.2624 | 38.7918 | 10.7755 | 11580.133 | 48.4837 | 13.4677
24 | [13 empty] | 8369.2081 | 35.0402 | 9.7334 | 9265.2624 | 38.7918 | 10.7755 | 11580.133 | 48.4837 | 13.4677
25 | [13 empty] | 8369.2081 | 35.0402 | 9.7334 | 9265.2624 | 38.7918 | 10.7755 | 11580.133 | 48.4837 | 13.4677
26 | [13 empty] | 8369.2081 | 35.0402 | 9.7334 | 9265.2624 | 38.7918 | 10.7755 | 11580.133 | 48.4837 | 13.4677
27 | [13 empty] | 8369.2081 | 35.0402 | 9.7334 | 9265.2624 | 38.7918 | 10.7755 | 11580.133 | 48.4837 | 13.4677
28 | [13 empty] | 8369.2081 | 35.0402 | 9.7334 | 9265.2624 | 38.7918 | 10.7755 | 11580.133 | 48.4837 | 13.4677
29 | [13 empty] | 8369.2081 | 35.0402 | 9.7334 | 9265.2624 | 38.7918 | 10.7755 | 11580.133 | 48.4837 | 13.4677
30 | [13 empty] | 8369.2081 | 35.0402 | 9.7334 | 9265.2624 | 38.7918 | 10.7755 | 11580.133 | 48.4837 | 13.4677
31 | [13 empty] | 8369.2081 | 35.0402 | 9.7334 | 9265.2624 | 38.7918 | 10.7755 | 11580.133 | 48.4837 | 13.4677
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8356.406 | 34.9866 | 9.7185 | 9251.4332 | 38.7339 | 10.7594
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №139
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №139 |  | 9251.4332 | 38.7339 | 10.7594
Харківська | ГРС Олексіївка - Дублянка | 9251.3138 | 38.7334 | 10.7593
Харківська | ГРС Олексіївка - Новоіванівка | 9251.5287 | 38.7343 | 10.7595
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата