## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №686 | [18 empty] | Маршрут №686
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8186.1566 | 34.2738 | 9.5205 | 9073.278 | 37.988 | 10.5522 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839
2 | [13 empty] | 8186.1566 | 34.2738 | 9.5205 | 9073.278 | 37.988 | 10.5522 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839
3 | [13 empty] | 8186.1566 | 34.2738 | 9.5205 | 9073.278 | 37.988 | 10.5522 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839
4 | [13 empty] | 8186.1566 | 34.2738 | 9.5205 | 9073.278 | 37.988 | 10.5522 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839
5 | [13 empty] | 8186.1566 | 34.2738 | 9.5205 | 9073.278 | 37.988 | 10.5522 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839
6 | [13 empty] | 8186.1566 | 34.2738 | 9.5205 | 9073.278 | 37.988 | 10.5522 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839
7 | [13 empty] | 8186.1566 | 34.2738 | 9.5205 | 9073.278 | 37.988 | 10.5522 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839
8 | [13 empty] | 8186.1566 | 34.2738 | 9.5205 | 9073.278 | 37.988 | 10.5522 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839
9 | [13 empty] | 8186.1566 | 34.2738 | 9.5205 | 9073.278 | 37.988 | 10.5522 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839
10 | [13 empty] | 8186.1566 | 34.2738 | 9.5205 | 9073.278 | 37.988 | 10.5522 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839
11 | [13 empty] | 8186.1566 | 34.2738 | 9.5205 | 9073.278 | 37.988 | 10.5522 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839
12 | [13 empty] | 8186.1566 | 34.2738 | 9.5205 | 9073.278 | 37.988 | 10.5522 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839
13 | [13 empty] | 8186.1566 | 34.2738 | 9.5205 | 9073.278 | 37.988 | 10.5522 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839
14 | [13 empty] | 8186.1566 | 34.2738 | 9.5205 | 9073.278 | 37.988 | 10.5522 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839
15 | [13 empty] | 8186.1566 | 34.2738 | 9.5205 | 9073.278 | 37.988 | 10.5522 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839
16 | [13 empty] | 8186.1566 | 34.2738 | 9.5205 | 9073.278 | 37.988 | 10.5522 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839
17 | [13 empty] | 8186.1566 | 34.2738 | 9.5205 | 9073.278 | 37.988 | 10.5522 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839
18 | [13 empty] | 8186.1566 | 34.2738 | 9.5205 | 9073.278 | 37.988 | 10.5522 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839
19 | [13 empty] | 8186.1566 | 34.2738 | 9.5205 | 9073.278 | 37.988 | 10.5522 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839
20 | [13 empty] | 8186.1566 | 34.2738 | 9.5205 | 9073.278 | 37.988 | 10.5522 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839
21 | [13 empty] | 8186.1566 | 34.2738 | 9.5205 | 9073.278 | 37.988 | 10.5522 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839
22 | [13 empty] | 8186.1566 | 34.2738 | 9.5205 | 9073.278 | 37.988 | 10.5522 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839
23 | [13 empty] | 8186.1566 | 34.2738 | 9.5205 | 9073.278 | 37.988 | 10.5522 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839
24 | [13 empty] | 8186.1566 | 34.2738 | 9.5205 | 9073.278 | 37.988 | 10.5522 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839
25 | [13 empty] | 8186.1566 | 34.2738 | 9.5205 | 9073.278 | 37.988 | 10.5522 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839
26 | [13 empty] | 8186.1566 | 34.2738 | 9.5205 | 9073.278 | 37.988 | 10.5522 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839
27 | [13 empty] | 8186.1566 | 34.2738 | 9.5205 | 9073.278 | 37.988 | 10.5522 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839
28 | 96.096 | 2.1401 | 0.6763 | 0.105 | 0.1023 | 0.0013 | 0.0184 | 0.0128 | 0.0139 | 0.0049 | 0.6661 | 0.1628 | 0.6988 | 8186.1088 | 34.2736 | 9.5204 | 9073.5647 | 37.9892 | 10.5526 | 11912.6303 | 49.8758 | 13.8544 | -10.2 | -6.3 | 0,0003 | 0,0002 | відсутні
29 | [13 empty] | 8186.1088 | 34.2736 | 9.5204 | 9073.5647 | 37.9892 | 10.5526 | 11912.6303 | 49.8758 | 13.8544
30 | [13 empty] | 8186.1088 | 34.2736 | 9.5204 | 9073.5647 | 37.9892 | 10.5526 | 11912.6303 | 49.8758 | 13.8544
31 | [13 empty] | 8186.1088 | 34.2736 | 9.5204 | 9073.5647 | 37.9892 | 10.5526 | 11912.6303 | 49.8758 | 13.8544
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8186.1566 | 34.2738 | 9.5205 | 9073.3019 | 37.9881 | 10.5523
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №686
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №686 |  | 9073.3019 | 37.9881 | 10.5523
Харківська | ГРС м. Вовчанськ | 9073.3019 | 37.9881 | 10.5523
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата