## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №688 | [18 empty] | Маршрут №688
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Херсонгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Шебелинка-Дніпро-Кривий Ріг-Ізмаїл" (ШДКРІ), "Шебелинка-Дніпро-Одеса" (ШДО)
Свідоцтво № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.223 | 1.9933 | 0.6238 | 0.0961 | 0.0984 | 0.0012 | 0.0189 | 0.014 | 0.0128 | 0.0025 | 0.7561 | 0.1599 | 0.6975 | 8161.2927 | 34.1697 | 9.4916 | 9046.7184 | 37.8768 | 10.5213 | 11888.483 | 49.7747 | 13.8263 |  |  |  |  | відсутні
2 | 95.1384 | 2.3203 | 0.6775 | 0.0963 | 0.114 | 0.001 | 0.0195 | 0.0151 | 0.0156 | 0.0028 | 1.3883 | 0.2112 | 0.7041 | 8137.8859 | 34.0717 | 9.4644 | 9019.5377 | 37.763 | 10.4897 | 11796.3124 | 49.3888 | 13.7191
3 | 95.1791 | 2.3042 | 0.6779 | 0.0973 | 0.1155 | 0.001 | 0.0201 | 0.0157 | 0.0158 | 0.0031 | 1.3634 | 0.2069 | 0.704 | 8140.0355 | 34.0807 | 9.4669 | 9021.9262 | 37.773 | 10.4925 | 11800.9938 | 49.4084 | 13.7246
4 | [13 empty] | 8140.0355 | 34.0807 | 9.4669 | 9021.9262 | 37.773 | 10.4925 | 11800.9938 | 49.4084 | 13.7246
5 | 94.8971 | 2.4342 | 0.6673 | 0.0884 | 0.1033 | 0.0009 | 0.0206 | 0.0163 | 0.0183 | 0.0025 | 1.5251 | 0.226 | 0.7054 | 8129.6218 | 34.0371 | 9.4548 | 9010.1988 | 37.7239 | 10.4789 | 11774.0519 | 49.2956 | 13.6932
6 | 94.775 | 2.6098 | 0.7354 | 0.0926 | 0.0973 | 0.0009 | 0.0192 | 0.0152 | 0.0179 | 0.0038 | 1.4341 | 0.1988 | 0.7063 | 8157.2563 | 34.1528 | 9.4869 | 9040.174 | 37.8494 | 10.5137 | 11805.1497 | 49.4258 | 13.7294 | -13.2 | -10.9 | <0,0001 | 0,0026
7 | 95.5256 | 2.2879 | 0.6737 | 0.0939 | 0.0958 | 0.001 | 0.0187 | 0.0143 | 0.0137 | 0.0029 | 1.1028 | 0.1698 | 0.7016 | 8156.7308 | 34.1506 | 9.4863 | 9040.7234 | 37.8517 | 10.5144 | 11845.8729 | 49.5963 | 13.7768
8 | [13 empty] | 8156.7308 | 34.1506 | 9.4863 | 9040.7234 | 37.8517 | 10.5144 | 11845.8729 | 49.5963 | 13.7768
9 | [13 empty] | 8156.7308 | 34.1506 | 9.4863 | 9040.7234 | 37.8517 | 10.5144 | 11845.8729 | 49.5963 | 13.7768
10 | [13 empty] | 8156.7308 | 34.1506 | 9.4863 | 9040.7234 | 37.8517 | 10.5144 | 11845.8729 | 49.5963 | 13.7768
11 | [13 empty] | 8156.7308 | 34.1506 | 9.4863 | 9040.7234 | 37.8517 | 10.5144 | 11845.8729 | 49.5963 | 13.7768
12 | 96.0036 | 2.1267 | 0.6482 | 0.095 | 0.0958 | 0.0012 | 0.0182 | 0.0134 | 0.012 | 0.0027 | 0.8119 | 0.1713 | 0.6988 | 8166.0458 | 34.1896 | 9.4971 | 9051.6147 | 37.8973 | 10.527 | 11883.3001 | 49.753 | 13.8203
13 | 95.8111 | 2.2454 | 0.6788 | 0.0961 | 0.0978 | 0.0012 | 0.0188 | 0.0139 | 0.0138 | 0.0035 | 0.8467 | 0.1729 | 0.7002 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11884.9242 | 49.7598 | 13.8222 |  |  | <0,0001 | 0,0012
14 | 95.7499 | 2.2816 | 0.6863 | 0.0963 | 0.0976 | 0.0012 | 0.0185 | 0.0136 | 0.0126 | 0.0037 | 0.8647 | 0.1741 | 0.7006 | 8176.8177 | 34.2347 | 9.5096 | 9062.936 | 37.9447 | 10.5402 | 11883.3956 | 49.7534 | 13.8204 | -16.8 | -14
15 | 96.2647 | 1.9791 | 0.6217 | 0.0948 | 0.0956 | 0.0012 | 0.0181 | 0.0131 | 0.0115 | 0.0025 | 0.7411 | 0.1567 | 0.6971 | 8160.003 | 34.1643 | 9.4901 | 9045.4047 | 37.8713 | 10.5198 | 11889.9161 | 49.7807 | 13.828
16 | 96.1824 | 2.0121 | 0.6245 | 0.0939 | 0.0954 | 0.0012 | 0.0182 | 0.0133 | 0.0117 | 0.0039 | 0.7832 | 0.1602 | 0.6976 | 8158.6177 | 34.1585 | 9.4885 | 9043.7567 | 37.8644 | 10.5179 | 11883.6583 | 49.7545 | 13.8207
17 | [13 empty] | 8158.6177 | 34.1585 | 9.4885 | 9043.7567 | 37.8644 | 10.5179 | 11883.6583 | 49.7545 | 13.8207
18 | [13 empty] | 8158.6177 | 34.1585 | 9.4885 | 9043.7567 | 37.8644 | 10.5179 | 11883.6583 | 49.7545 | 13.8207
19 | 95.886 | 2.2087 | 0.6723 | 0.0953 | 0.0963 | 0.0012 | 0.0181 | 0.0133 | 0.0118 | 0.003 | 0.835 | 0.159 | 0.6996 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.3294 | 37.9296 | 10.536 | 11887.1455 | 49.7691 | 13.8248
20 | 96.0771 | 2.0943 | 0.6462 | 0.0947 | 0.0955 | 0.0012 | 0.0179 | 0.0132 | 0.0116 | 0.0028 | 0.7843 | 0.1612 | 0.6983 | 8166.4041 | 34.1911 | 9.4975 | 9052.0924 | 37.8993 | 10.5276 | 11888.2203 | 49.7736 | 13.826 | -16.5 | -14.6 | <0,0001 | 0.0012
21 | 96.1362 | 2.0856 | 0.6449 | 0.0952 | 0.0947 | 0.0012 | 0.0176 | 0.0127 | 0.0107 | 0.0017 | 0.7444 | 0.155 | 0.6979 | 8168.9597 | 34.2018 | 9.5005 | 9054.9825 | 37.9114 | 10.5309 | 11895.3618 | 49.8035 | 13.8343
22 | 96.1102 | 2.0896 | 0.644 | 0.0941 | 0.0935 | 0.0012 | 0.0174 | 0.0126 | 0.0111 | 0.0039 | 0.7662 | 0.1562 | 0.698 | 8166.6668 | 34.1922 | 9.4978 | 9052.4507 | 37.9008 | 10.528 | 11891.0864 | 49.7856 | 13.8293
23 | 96.1323 | 2.0792 | 0.6467 | 0.0957 | 0.0955 | 0.0012 | 0.0178 | 0.0129 | 0.0112 | 0.0021 | 0.75 | 0.1555 | 0.698 | 8168.7447 | 34.2009 | 9.5003 | 9054.7197 | 37.9103 | 10.5306 | 11894.4781 | 49.7998 | 13.8333
24 | [13 empty] | 8168.7447 | 34.2009 | 9.5003 | 9054.7197 | 37.9103 | 10.5306 | 11894.4781 | 49.7998 | 13.8333
25 | [13 empty] | 8168.7447 | 34.2009 | 9.5003 | 9054.7197 | 37.9103 | 10.5306 | 11894.4781 | 49.7998 | 13.8333
26 | 96.2123 | 2.0241 | 0.6348 | 0.096 | 0.0963 | 0.0012 | 0.0182 | 0.0134 | 0.0119 | 0.0022 | 0.7332 | 0.1563 | 0.6975 | 8165.7353 | 34.1883 | 9.4968 | 9051.567 | 37.8971 | 10.527 | 11894.3347 | 49.7992 | 13.8331 | -16.8 | -15.2
27 | 96.2057 | 2.0316 | 0.6393 | 0.0969 | 0.0972 | 0.0012 | 0.0184 | 0.0134 | 0.0114 | 0.0035 | 0.7278 | 0.1537 | 0.6976 | 8167.5266 | 34.1958 | 9.4988 | 9053.5016 | 37.9052 | 10.5292 | 11896.3172 | 49.8075 | 13.8354
28 | 96.1989 | 2.0429 | 0.6299 | 0.0931 | 0.0928 | 0.0012 | 0.0173 | 0.0127 | 0.0106 | 0.0027 | 0.7442 | 0.1538 | 0.6974 | 8163.5857 | 34.1793 | 9.4943 | 9049.2263 | 37.8873 | 10.5243 | 11892.2329 | 49.7904 | 13.8307 |  |  | <0,0001 | 0,0004
29 | 96.1825 | 2.058 | 0.6315 | 0.091 | 0.0901 | 0.0012 | 0.0166 | 0.0123 | 0.0106 | 0.0032 | 0.7499 | 0.1532 | 0.6974 | 8163.1319 | 34.1774 | 9.4937 | 9048.7247 | 37.8852 | 10.5237 | 11891.3731 | 49.7868 | 13.8297
30 | 96.2241 | 2.0429 | 0.6424 | 0.0965 | 0.0956 | 0.0012 | 0.0174 | 0.0126 | 0.0102 | 0.0025 | 0.6951 | 0.1595 | 0.6975 | 8169.6762 | 34.2048 | 9.5013 | 9055.8901 | 37.9152 | 10.532 | 11900.3775 | 49.8245 | 13.8401 |  |  |  |  | відсутні
31 | [13 empty] | 8169.6762 | 34.2048 | 9.5013 | 9055.8901 | 37.9152 | 10.532 | 11900.3775 | 49.8245 | 13.8401
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8159.7641 | 34.1633 | 9.4898 | 9044.4493 | 37.8673 | 10.5187
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №688
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №688 |  | 9044.4493 | 37.8673 | 10.5187
Херсонська | В. Олександрівка | 9044.4255 | 37.8672 | 10.5187
Херсонська | Кочубеївка | 9044.4971 | 37.8675 | 10.5188
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата