## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №808 | [18 empty] | Маршрут №808
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № ПУ-0124/15 чинне до 20.10.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8150.473 | 34.1244 | 9.479 | 9039.4336 | 37.8463 | 10.5129 | 11896.3888 | 49.8078 | 13.8355
2 | [13 empty] | 8150.473 | 34.1244 | 9.479 | 9039.4336 | 37.8463 | 10.5129 | 11896.3888 | 49.8078 | 13.8355
3 | 96.4425 | 1.8992 | 0.5861 | 0.0955 | 0.0824 | 0.0013 | 0.0159 | 0.0113 | 0.0076 | 0.01 | 0.7152 | 0.1331 | 0.6954 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -20
4 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
5 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
6 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
7 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
8 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
9 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
10 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
11 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
12 | 96.4867 | 1.8725 | 0.5793 | 0.096 | 0.0832 | 0.0013 | 0.0163 | 0.0114 | 0.0082 | 0.0081 | 0.699 | 0.1379 | 0.6952 | 8149.1116 | 34.1187 | 9.4774 | 9038.0005 | 37.8403 | 10.5112 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -19.9 |  | 0 | 0 | 0
13 | [13 empty] | 8149.1116 | 34.1187 | 9.4774 | 9038.0005 | 37.8403 | 10.5112 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
14 | [13 empty] | 8149.1116 | 34.1187 | 9.4774 | 9038.0005 | 37.8403 | 10.5112 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
15 | [13 empty] | 8149.1116 | 34.1187 | 9.4774 | 9038.0005 | 37.8403 | 10.5112 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
16 | [13 empty] | 8149.1116 | 34.1187 | 9.4774 | 9038.0005 | 37.8403 | 10.5112 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
17 | [13 empty] | 8149.1116 | 34.1187 | 9.4774 | 9038.0005 | 37.8403 | 10.5112 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
18 | [13 empty] | 8149.1116 | 34.1187 | 9.4774 | 9038.0005 | 37.8403 | 10.5112 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
19 | 96.3591 | 1.9415 | 0.6029 | 0.0991 | 0.0859 | 0.0013 | 0.0162 | 0.0112 | 0.0079 | 0.0157 | 0.7138 | 0.1453 | 0.6962 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -17.9
20 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
21 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
22 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
23 | 96.296 | 2.0251 | 0.6256 | 0.1016 | 0.0884 | 0.0014 | 0.0166 | 0.0113 | 0.0078 | 0.0079 | 0.6654 | 0.1529 | 0.5785 | 8167.861 | 34.1972 | 9.4992 | 9058.1352 | 37.9246 | 10.5346 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -19.7
24 | [13 empty] | 8167.861 | 34.1972 | 9.4992 | 9058.1352 | 37.9246 | 10.5346 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
25 | [13 empty] | 8167.861 | 34.1972 | 9.4992 | 9058.1352 | 37.9246 | 10.5346 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
26 | [13 empty] | 8167.861 | 34.1972 | 9.4992 | 9058.1352 | 37.9246 | 10.5346 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
27 | [13 empty] | 8167.861 | 34.1972 | 9.4992 | 9058.1352 | 37.9246 | 10.5346 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
28 | [13 empty] | 8167.861 | 34.1972 | 9.4992 | 9058.1352 | 37.9246 | 10.5346 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
29 | [13 empty] | 8167.861 | 34.1972 | 9.4992 | 9058.1352 | 37.9246 | 10.5346 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
30 | [13 empty] | 8167.861 | 34.1972 | 9.4992 | 9058.1352 | 37.9246 | 10.5346 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8151.7389 | 34.1297 | 9.4805 | 9040.7711 | 37.8519 | 10.5144
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Мандра В.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Ільницька Г.О. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер САВ і ТМ | [8 empty] | Черній С.П | [10 empty] | 1900-01-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №808
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №808 |  | 9040.7711 | 37.8519 | 10.5144
Вінницька | Бар" Союз" | 9039.4814 | 37.8465 | 10.5129
Вінницька | Дашкiвцi "Союз" (Ялтушківці) | 9040.6278 | 37.8513 | 10.5143
Вінницька | Жмеринка "Союз" | 9041.6787 | 37.8557 | 10.5155
Начальник Барського ЛВУМГ |  | Мандра В.В. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Ільницька Г.О. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер САВ і ТМ |  | Черній С.П. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата