## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 830 | [18 empty] | Маршрут № 830
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № ПУ-0077/14 чинне до 27.05.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8163.7051 | 34.1798 | 9.4944 | 9049.5368 | 37.8886 | 10.5246 | 11899.3505 | 49.8202 | 13.8389
2 | 96.2638 | 2.0426 | 0.637 | 0.0991 | 0.0956 | 0.0012 | 0.0165 | 0.012 | 0.0031 | 0.0077 | 0.6791 | 0.1423 | 0.697 | 8169.103 | 34.2024 | 9.5007 | 9055.3646 | 37.913 | 10.5314 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -21.7
3 | [13 empty] | 8169.103 | 34.2024 | 9.5007 | 9055.3646 | 37.913 | 10.5314 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
4 | [13 empty] | 8169.103 | 34.2024 | 9.5007 | 9055.3646 | 37.913 | 10.5314 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
5 | [13 empty] | 8169.103 | 34.2024 | 9.5007 | 9055.3646 | 37.913 | 10.5314 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
6 | [13 empty] | 8169.103 | 34.2024 | 9.5007 | 9055.3646 | 37.913 | 10.5314 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
7 | [13 empty] | 8169.103 | 34.2024 | 9.5007 | 9055.3646 | 37.913 | 10.5314 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
8 | [13 empty] | 8169.103 | 34.2024 | 9.5007 | 9055.3646 | 37.913 | 10.5314 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
9 | [13 empty] | 8169.103 | 34.2024 | 9.5007 | 9055.3646 | 37.913 | 10.5314 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
10 | 96.222 | 2.0712 | 0.6482 | 0.1005 | 0.0975 | 0.0023 | 0.0161 | 0.0114 | 0.0029 | 0.007 | 0.6663 | 0.1546 | 0.6974 | 8172.9723 | 34.2186 | 9.5052 | 9059.4966 | 37.9303 | 10.5362 | 11905.8471 | 49.8474 | 13.8465 | -18.8
11 | [13 empty] | 8172.9723 | 34.2186 | 9.5052 | 9059.4966 | 37.9303 | 10.5362 | 11905.8471 | 49.8474 | 13.8465
12 | [13 empty] | 8172.9723 | 34.2186 | 9.5052 | 9059.4966 | 37.9303 | 10.5362 | 11905.8471 | 49.8474 | 13.8465
13 | [13 empty] | 8172.9723 | 34.2186 | 9.5052 | 9059.4966 | 37.9303 | 10.5362 | 11905.8471 | 49.8474 | 13.8465
14 | [13 empty] | 8172.9723 | 34.2186 | 9.5052 | 9059.4966 | 37.9303 | 10.5362 | 11905.8471 | 49.8474 | 13.8465
15 | [13 empty] | 8172.9723 | 34.2186 | 9.5052 | 9059.4966 | 37.9303 | 10.5362 | 11905.8471 | 49.8474 | 13.8465
16 | 96.079 | 2.1571 | 0.6742 | 0.1043 | 0.1005 | 0.0027 | 0.0171 | 0.0122 | 0.004 | 0.0078 | 0.6743 | 0.1668 | 0.6986 | 8182.0007 | 34.2564 | 9.5157 | 9069.1221 | 37.9706 | 10.5474 | 11908.2356 | 49.8574 | 13.8493 | -19.2
17 | [13 empty] | 8182.0007 | 34.2564 | 9.5157 | 9069.1221 | 37.9706 | 10.5474 | 11908.2356 | 49.8574 | 13.8493
18 | [13 empty] | 8182.0007 | 34.2564 | 9.5157 | 9069.1221 | 37.9706 | 10.5474 | 11908.2356 | 49.8574 | 13.8493
19 | [13 empty] | 8182.0007 | 34.2564 | 9.5157 | 9069.1221 | 37.9706 | 10.5474 | 11908.2356 | 49.8574 | 13.8493
20 | [13 empty] | 8182.0007 | 34.2564 | 9.5157 | 9069.1221 | 37.9706 | 10.5474 | 11908.2356 | 49.8574 | 13.8493
21 | [13 empty] | 8182.0007 | 34.2564 | 9.5157 | 9069.1221 | 37.9706 | 10.5474 | 11908.2356 | 49.8574 | 13.8493
22 | [13 empty] | 8182.0007 | 34.2564 | 9.5157 | 9069.1221 | 37.9706 | 10.5474 | 11908.2356 | 49.8574 | 13.8493
23 | [13 empty] | 8182.0007 | 34.2564 | 9.5157 | 9069.1221 | 37.9706 | 10.5474 | 11908.2356 | 49.8574 | 13.8493
24 | 96.0597 | 2.1744 | 0.6774 | 0.1036 | 0.0993 | 0.0036 | 0.0162 | 0.0117 | 0.0035 | 0.0078 | 0.6695 | 0.1733 | 0.6987 | 8182.765 | 34.2596 | 9.5166 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -21.8 |  | 0 | 0 | 0
25 | [13 empty] | 8182.765 | 34.2596 | 9.5166 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
26 | [13 empty] | 8182.765 | 34.2596 | 9.5166 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
27 | [13 empty] | 8182.765 | 34.2596 | 9.5166 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
28 | [13 empty] | 8182.765 | 34.2596 | 9.5166 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
29 | [13 empty] | 8182.765 | 34.2596 | 9.5166 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
30 | [13 empty] | 8182.765 | 34.2596 | 9.5166 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8173.5455 | 34.221 | 9.5058 | 9059.9504 | 37.9322 | 10.5367
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В. о. начальника Гайсинського ЛВУМГ | [8 empty] | Стук О.П. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Стук О.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби АВ і ТМ | [8 empty] | Сав'юк В.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 830
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут № 830 |  | 9059.9504 | 37.9322 | 10.5367
Вінницька | Іллінці УПУ | 9060.7864 | 37.9357 | 10.5377
Вінницька | Вороновиця УПУ | 9059.6877 | 37.9311 | 10.5364
Вінницька | Оратів УПУ | 9059.0189 | 37.9283 | 10.5356
Вінницька | Осична УПУ | 9058.6607 | 37.9268 | 10.5352
Вінницька | Побережне УПУ | 9059.425 | 37.93 | 10.5361
Вінницька | Тиврів УПУ | 9058.8995 | 37.9278 | 10.5355
Вінницька | Тягун УПУ | 9059.21 | 37.9291 | 10.5359
В. о. начальника Гайсинського ЛВУМГ |  | Стук О.П. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Стук О.В. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби АВ і ТМ |  | Сав'юк В.В. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата