## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 832 | [18 empty] | Маршрут № 832
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № ПУ-0077/14 чинне до 27.05.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8160.0269 | 34.1644 | 9.4901 | 9045.6197 | 37.8722 | 10.5201 | 11898.1563 | 49.8152 | 13.8376
2 | 96.3342 | 1.9997 | 0.6227 | 0.0968 | 0.0937 | 0.0015 | 0.0154 | 0.0114 | 0.0029 | 0.0073 | 0.6777 | 0.1367 | 0.6964 | 8164.0395 | 34.1812 | 9.4948 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11902.1689 | 49.832 | 13.8422 | -22
3 | [13 empty] | 8164.0395 | 34.1812 | 9.4948 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11902.1689 | 49.832 | 13.8422
4 | [13 empty] | 8164.0395 | 34.1812 | 9.4948 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11902.1689 | 49.832 | 13.8422
5 | [13 empty] | 8164.0395 | 34.1812 | 9.4948 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11902.1689 | 49.832 | 13.8422
6 | [13 empty] | 8164.0395 | 34.1812 | 9.4948 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11902.1689 | 49.832 | 13.8422
7 | [13 empty] | 8164.0395 | 34.1812 | 9.4948 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11902.1689 | 49.832 | 13.8422
8 | [13 empty] | 8164.0395 | 34.1812 | 9.4948 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11902.1689 | 49.832 | 13.8422
9 | [13 empty] | 8164.0395 | 34.1812 | 9.4948 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11902.1689 | 49.832 | 13.8422
10 | 96.3259 | 1.9964 | 0.6243 | 0.0981 | 0.0947 | 0.0025 | 0.015 | 0.011 | 0.0032 | 0.0076 | 0.6732 | 0.1481 | 0.6965 | 8164.0634 | 34.1813 | 9.4948 | 9049.9667 | 37.8904 | 10.5251 | 11900.7119 | 49.8259 | 13.8405 | -18.8
11 | [13 empty] | 8164.0634 | 34.1813 | 9.4948 | 9049.9667 | 37.8904 | 10.5251 | 11900.7119 | 49.8259 | 13.8405
12 | [13 empty] | 8164.0634 | 34.1813 | 9.4948 | 9049.9667 | 37.8904 | 10.5251 | 11900.7119 | 49.8259 | 13.8405
13 | [13 empty] | 8164.0634 | 34.1813 | 9.4948 | 9049.9667 | 37.8904 | 10.5251 | 11900.7119 | 49.8259 | 13.8405
14 | [13 empty] | 8164.0634 | 34.1813 | 9.4948 | 9049.9667 | 37.8904 | 10.5251 | 11900.7119 | 49.8259 | 13.8405
15 | [13 empty] | 8164.0634 | 34.1813 | 9.4948 | 9049.9667 | 37.8904 | 10.5251 | 11900.7119 | 49.8259 | 13.8405
16 | 96.131 | 2.1276 | 0.6646 | 0.1025 | 0.0989 | 0.002 | 0.0159 | 0.0115 | 0.0035 | 0.0074 | 0.6711 | 0.164 | 0.6981 | 8178.1075 | 34.2401 | 9.5111 | 9064.9662 | 37.9532 | 10.5426 | 11906.7786 | 49.8513 | 13.8476 | -19.1
17 | [13 empty] | 8178.1075 | 34.2401 | 9.5111 | 9064.9662 | 37.9532 | 10.5426 | 11906.7786 | 49.8513 | 13.8476
18 | [13 empty] | 8178.1075 | 34.2401 | 9.5111 | 9064.9662 | 37.9532 | 10.5426 | 11906.7786 | 49.8513 | 13.8476
19 | [13 empty] | 8178.1075 | 34.2401 | 9.5111 | 9064.9662 | 37.9532 | 10.5426 | 11906.7786 | 49.8513 | 13.8476
20 | [13 empty] | 8178.1075 | 34.2401 | 9.5111 | 9064.9662 | 37.9532 | 10.5426 | 11906.7786 | 49.8513 | 13.8476
21 | [13 empty] | 8178.1075 | 34.2401 | 9.5111 | 9064.9662 | 37.9532 | 10.5426 | 11906.7786 | 49.8513 | 13.8476
22 | [13 empty] | 8178.1075 | 34.2401 | 9.5111 | 9064.9662 | 37.9532 | 10.5426 | 11906.7786 | 49.8513 | 13.8476
23 | [13 empty] | 8178.1075 | 34.2401 | 9.5111 | 9064.9662 | 37.9532 | 10.5426 | 11906.7786 | 49.8513 | 13.8476
24 | 96.0748 | 2.1648 | 0.6743 | 0.1037 | 0.0995 | 0.0022 | 0.0154 | 0.0114 | 0.0039 | 0.0077 | 0.6685 | 0.1738 | 0.6986 | 8181.3797 | 34.2538 | 9.5149 | 9068.4534 | 37.9678 | 10.5466 | 11907.3757 | 49.8538 | 13.8483 | -21.6 |  | 0 | 0 | 0
25 | [13 empty] | 8181.3797 | 34.2538 | 9.5149 | 9068.4534 | 37.9678 | 10.5466 | 11907.3757 | 49.8538 | 13.8483
26 | [13 empty] | 8181.3797 | 34.2538 | 9.5149 | 9068.4534 | 37.9678 | 10.5466 | 11907.3757 | 49.8538 | 13.8483
27 | [13 empty] | 8181.3797 | 34.2538 | 9.5149 | 9068.4534 | 37.9678 | 10.5466 | 11907.3757 | 49.8538 | 13.8483
28 | [13 empty] | 8181.3797 | 34.2538 | 9.5149 | 9068.4534 | 37.9678 | 10.5466 | 11907.3757 | 49.8538 | 13.8483
29 | [13 empty] | 8181.3797 | 34.2538 | 9.5149 | 9068.4534 | 37.9678 | 10.5466 | 11907.3757 | 49.8538 | 13.8483
30 | [13 empty] | 8181.3797 | 34.2538 | 9.5149 | 9068.4534 | 37.9678 | 10.5466 | 11907.3757 | 49.8538 | 13.8483
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8167.6938 | 34.1965 | 9.499 | 9053.8121 | 37.9065 | 10.5296
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В. о. начальника Гайсинського ЛВУМГ | [8 empty] | Стук О.П. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Стук О.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби АВ і ТМ | [8 empty] | Сав'юк В.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 832
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут № 832 |  | 9053.8121 | 37.9065 | 10.5296
Вінницька | Андрушівка (Погребищенський район) | 9053.4777 | 37.9051 | 10.5292
Вінницька | Воловодівка П | 9053.6688 | 37.9059 | 10.5294
Вінницька | Липовець | 9053.8121 | 37.9065 | 10.5296
Вінницька | Погребище | 9053.8838 | 37.9068 | 10.5297
Вінницька | Троща П | 9053.621 | 37.9057 | 10.5294
В. о. начальника Гайсинського ЛВУМГ |  | Стук О.П. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Стук О.В. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби АВ і ТМ |  | Сав'юк В.В. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата