## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №216 | [18 empty] | Маршрут №216
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ " Волиньгаз"
Ковельський п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво № 56/04-2014 чинне до 02 грудня 2018 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
2 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
3 | 92.6358 | 3.5984 | 0.9077 | 0.1164 | 0.1574 | 0.0032 | 0.0403 | 0.0314 | 0.0423 | 0.004 | 1.2657 | 1.1973 | 0.7281 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056 | -8.1 | -11.4
4 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
5 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
6 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
7 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
8 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
9 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
10 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
11 | 92.7266 | 3.5451 | 0.8882 | 0.1138 | 0.1541 | 0.0031 | 0.0397 | 0.0312 | 0.0418 | 0.0054 | 1.2489 | 1.2022 | 0.7274 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028 | -8.1 | -12.2
12 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
13 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
14 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
15 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
16 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
17 | 91.136 | 4.2929 | 0.976 | 0.1143 | 0.162 | 0.0037 | 0.042 | 0.0325 | 0.0406 | 0.0072 | 1.4758 | 1.7171 | 0.7402 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
18 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
19 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
20 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
21 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
22 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
23 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
24 | 93.2256 | 2.0236 | 0.5967 | 0.1306 | 0 | 0.0196 | 0.0686 | 0 | 0.0586 | 0.0131 | 3.8624 | 0.0013 | 0.7125 | 7939.2377 | 33.24 | 9.2333 | 8803.8599 | 36.86 | 10.2389 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111 | -8.1 | -10.2 | <0,001 | <0,001 | не виявл.
25 | [13 empty] | 7939.2377 | 33.24 | 9.2333 | 8803.8599 | 36.86 | 10.2389 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
26 | [13 empty] | 7939.2377 | 33.24 | 9.2333 | 8803.8599 | 36.86 | 10.2389 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
27 | [13 empty] | 7939.2377 | 33.24 | 9.2333 | 8803.8599 | 36.86 | 10.2389 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
28 | [13 empty] | 7939.2377 | 33.24 | 9.2333 | 8803.8599 | 36.86 | 10.2389 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
29 | [13 empty] | 7939.2377 | 33.24 | 9.2333 | 8803.8599 | 36.86 | 10.2389 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
30 | [13 empty] | 7939.2377 | 33.24 | 9.2333 | 8803.8599 | 36.86 | 10.2389 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8179.1823 | 34.2446 | 9.5124 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Горобець М.П. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Солодуха В.С. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №216
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №216 |  | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417
Волинська | Локачі | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Горобець М.П. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Солодуха В.С. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата