## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №617 | [18 empty] | Маршрут №617
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Криворіжгаз", ПАТ "Дніпропетровськгаз"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № ПЄ 0048/2013 чинне до 16.05.2018р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
2 | 95.805 | 2.2605 | 0.7009 | 0.1009 | 0.1037 | 0.0012 | 0.0185 | 0.0136 | 0.0118 | 0.0027 | 0.8003 | 0.1811 | 0.7005 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
3 | 95.755 | 2.3108 | 0.7161 | 0.1039 | 0.1061 | 0.0012 | 0.0199 | 0.0149 | 0.0132 | 0.0026 | 0.7852 | 0.1712 | 0.701 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 |  |  |  |  | відсутні
4 | 96.0024 | 2.1579 | 0.6815 | 0.1029 | 0.1046 | 0.0013 | 0.0198 | 0.0146 | 0.0135 | 0.0024 | 0.7257 | 0.1735 | 0.6994 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 |  |  | <0,0001 | 0,0026
5 | 96.1839 | 2.057 | 0.6459 | 0.0963 | 0.0964 | 0.0012 | 0.0178 | 0.0131 | 0.0108 | 0.0028 | 0.7188 | 0.1561 | 0.6977 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
6 | 96.2718 | 2.0115 | 0.6388 | 0.0993 | 0.0984 | 0.0013 | 0.0184 | 0.0133 | 0.0113 | 0.0026 | 0.6773 | 0.1561 | 0.6973 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -17.9 | -15.4
7 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
8 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
9 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
10 | 93.0864 | 3.5094 | 1.0603 | 0.1284 | 0.1616 | 0.0015 | 0.0291 | 0.0229 | 0.0685 | 0.0029 | 1.6033 | 0.3256 | 0.7214 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639 |  |  | <0,0001 | 0.0019
11 | 92.1197 | 4.1052 | 1.2849 | 0.1516 | 0.2115 | 0.0024 | 0.0499 | 0.0394 | 0.0644 | 0.0015 | 1.6877 | 0.2816 | 0.7295 | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
12 | 95.9768 | 2.1473 | 0.6714 | 0.1007 | 0.1045 | 0.0013 | 0.0202 | 0.0148 | 0.0185 | 0.0029 | 0.7807 | 0.1609 | 0.6995 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -9.9 | -7.8
13 | 94.7011 | 2.7352 | 0.8107 | 0.11 | 0.1344 | 0.0018 | 0.0315 | 0.025 | 0.0307 | 0.0032 | 1.2022 | 0.2143 | 0.7088 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
14 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
15 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
16 | 93.0373 | 3.6301 | 1.061 | 0.1353 | 0.1923 | 0.0032 | 0.0508 | 0.0412 | 0.0695 | 0.0027 | 1.5067 | 0.2698 | 0.7227 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
17 | 95.7275 | 2.2591 | 0.7298 | 0.1117 | 0.1222 | 0.0016 | 0.027 | 0.0211 | 0.0327 | 0.0034 | 0.7805 | 0.1835 | 0.7023 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
18 | 95.0162 | 2.5401 | 0.8511 | 0.1313 | 0.16 | 0.0021 | 0.0395 | 0.0313 | 0.0538 | 0.0032 | 0.9503 | 0.2213 | 0.7088 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
19 | 94.884 | 2.6632 | 0.9408 | 0.1373 | 0.1775 | 0.0019 | 0.0408 | 0.0324 | 0.0442 | 0.003 | 0.8384 | 0.2366 | 0.7104 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -9.6 | -7.5 | <0,0001 | 0.0021
20 | 95.5305 | 2.3799 | 0.8055 | 0.1209 | 0.1405 | 0.0016 | 0.0299 | 0.0232 | 0.0241 | 0.0027 | 0.7424 | 0.1988 | 0.7042 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
21 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
22 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
23 | 94.7986 | 2.7097 | 0.977 | 0.1423 | 0.1904 | 0.0019 | 0.0439 | 0.0363 | 0.0409 | 0.0022 | 0.8137 | 0.2431 | 0.7115 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11942.295 | 50 | 13.8889
24 | 94.9103 | 2.6579 | 0.9442 | 0.1384 | 0.182 | 0.0019 | 0.0421 | 0.0347 | 0.0403 | 0.0027 | 0.8051 | 0.2405 | 0.7104 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -9.9 | -7.8 | <0,0001 | 0.0023
25 | 94.9556 | 2.6459 | 0.9342 | 0.1374 | 0.1777 | 0.0018 | 0.0404 | 0.0332 | 0.037 | 0.0025 | 0.7947 | 0.2394 | 0.7099 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
26 | 95.043 | 2.6155 | 0.9163 | 0.1347 | 0.1715 | 0.0017 | 0.0385 | 0.0315 | 0.0341 | 0.0026 | 0.7788 | 0.2318 | 0.709 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
27 | 94.9684 | 2.648 | 0.9323 | 0.1364 | 0.1767 | 0.0018 | 0.04 | 0.0329 | 0.036 | 0.0028 | 0.7901 | 0.2345 | 0.7097 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 |  |  |  |  | відсутні
28 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
29 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
30 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8221.5058 | 34.4218 | 9.5616 | 9111.3501 | 38.1474 | 10.5965
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Охримчук А.О. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Степанова О.Г. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Байда Ю.А. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №617
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №617 |  | 9111.3501 | 38.1474 | 10.5965
Дніпропетровська | ГРС КС Радушне | 9098.8584 | 38.0951 | 10.582
Дніпропетровська | ГРС м.Апостолове | 9096.5894 | 38.0856 | 10.5793
Дніпропетровська | ГРС м.Зеленодольськ КРЕС | 9120.3068 | 38.1849 | 10.6069
Дніпропетровська | ГРС м.Зеленодольськ місто | 9100.4826 | 38.1019 | 10.5839
Дніпропетровська | ГРС с.Димитрове к-п Червона Зірка, Апостолове | 9095.9684 | 38.083 | 10.5786
Дніпропетровська | ГРС с.Олександрiвка | 9096.1834 | 38.0839 | 10.5789
Дніпропетровська | ГРС с.Степове, Широківська ПТФ | 9095.5385 | 38.0812 | 10.5781
Начальник Криворізького ЛВУМГ |  | Охримчук А.О. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Степанова О.Г. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Байда Ю.А. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата