## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №642 | [18 empty] | Маршрут №642
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Пролетарським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Дніпропетровськгаз"
Пролетарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-відгалуженню Пролетарська СПЗГ-ШДКРІ
Свідоцтво № ПЧ 06-2/51-2017 чинно до 25.10.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8304.1943 | 34.768 | 9.6578 | 9198.0273 | 38.5103 | 10.6973 | 11905.6322 | 49.8465 | 13.8463
2 | [13 empty] | 8304.1943 | 34.768 | 9.6578 | 9198.0273 | 38.5103 | 10.6973 | 11905.6322 | 49.8465 | 13.8463
3 | 93.6228 | 3.1614 | 1.0491 | 0.1598 | 0.2079 | 0.0019 | 0.0543 | 0.0433 | 0.1847 | 0.0083 | 1.2207 | 0.2858 | 0.7228 | 8340.8332 | 34.9214 | 9.7004 | 9237.198 | 38.6743 | 10.7429 | 11924.3816 | 49.925 | 13.8681 | -9.7 | -0.6 |  |  | відсутні
4 | [13 empty] | 8340.8332 | 34.9214 | 9.7004 | 9237.198 | 38.6743 | 10.7429 | 11924.3816 | 49.925 | 13.8681
5 | [13 empty] | 8340.8332 | 34.9214 | 9.7004 | 9237.198 | 38.6743 | 10.7429 | 11924.3816 | 49.925 | 13.8681
6 | [13 empty] | 8340.8332 | 34.9214 | 9.7004 | 9237.198 | 38.6743 | 10.7429 | 11924.3816 | 49.925 | 13.8681
7 | [13 empty] | 8340.8332 | 34.9214 | 9.7004 | 9237.198 | 38.6743 | 10.7429 | 11924.3816 | 49.925 | 13.8681
8 | [13 empty] | 8340.8332 | 34.9214 | 9.7004 | 9237.198 | 38.6743 | 10.7429 | 11924.3816 | 49.925 | 13.8681
9 | [13 empty] | 8340.8332 | 34.9214 | 9.7004 | 9237.198 | 38.6743 | 10.7429 | 11924.3816 | 49.925 | 13.8681
10 | 91.6987 | 3.59 | 1.2366 | 0.2645 | 0.3426 | 0.002 | 0.1203 | 0.091 | 0.2476 | 0.0047 | 2.3053 | 0.0967 | 0.7394 | 8411.2928 | 35.2164 | 9.7823 | 9309.9505 | 38.9789 | 10.8275 | 11882.4163 | 49.7493 | 13.8193 | -8.5 | -0.6 | 0,0002 | 0,002
11 | [13 empty] | 8411.2928 | 35.2164 | 9.7823 | 9309.9505 | 38.9789 | 10.8275 | 11882.4163 | 49.7493 | 13.8193
12 | [13 empty] | 8411.2928 | 35.2164 | 9.7823 | 9309.9505 | 38.9789 | 10.8275 | 11882.4163 | 49.7493 | 13.8193
13 | [13 empty] | 8411.2928 | 35.2164 | 9.7823 | 9309.9505 | 38.9789 | 10.8275 | 11882.4163 | 49.7493 | 13.8193
14 | [13 empty] | 8411.2928 | 35.2164 | 9.7823 | 9309.9505 | 38.9789 | 10.8275 | 11882.4163 | 49.7493 | 13.8193
15 | [13 empty] | 8411.2928 | 35.2164 | 9.7823 | 9309.9505 | 38.9789 | 10.8275 | 11882.4163 | 49.7493 | 13.8193
16 | [13 empty] | 8411.2928 | 35.2164 | 9.7823 | 9309.9505 | 38.9789 | 10.8275 | 11882.4163 | 49.7493 | 13.8193
17 | 93.0029 | 3.011 | 0.9235 | 0.2078 | 0.2356 | 0.0023 | 0.0882 | 0.0603 | 0.2844 | 0.0046 | 2.0534 | 0.1261 | 0.7281 | 8319.5998 | 34.8325 | 9.6757 | 9212.4297 | 38.5706 | 10.7141 | 11848.548 | 49.6075 | 13.7799 |  |  |  |  | відсутні
18 | [13 empty] | 8319.5998 | 34.8325 | 9.6757 | 9212.4297 | 38.5706 | 10.7141 | 11848.548 | 49.6075 | 13.7799
19 | [13 empty] | 8319.5998 | 34.8325 | 9.6757 | 9212.4297 | 38.5706 | 10.7141 | 11848.548 | 49.6075 | 13.7799
20 | [13 empty] | 8319.5998 | 34.8325 | 9.6757 | 9212.4297 | 38.5706 | 10.7141 | 11848.548 | 49.6075 | 13.7799
21 | [13 empty] | 8319.5998 | 34.8325 | 9.6757 | 9212.4297 | 38.5706 | 10.7141 | 11848.548 | 49.6075 | 13.7799
22 | [13 empty] | 8319.5998 | 34.8325 | 9.6757 | 9212.4297 | 38.5706 | 10.7141 | 11848.548 | 49.6075 | 13.7799
23 | [13 empty] | 8319.5998 | 34.8325 | 9.6757 | 9212.4297 | 38.5706 | 10.7141 | 11848.548 | 49.6075 | 13.7799
24 | 93.1982 | 3.0109 | 0.9553 | 0.1894 | 0.2217 | 0.0021 | 0.0732 | 0.0511 | 0.2673 | 0.0075 | 1.8611 | 0.1623 | 0.7263 | 8318.5011 | 34.8279 | 9.6744 | 9211.7131 | 38.5676 | 10.7132 | 11862.21 | 49.6647 | 13.7958 |  |  | 0,0001 | 0,002
25 | [13 empty] | 8318.5011 | 34.8279 | 9.6744 | 9211.7131 | 38.5676 | 10.7132 | 11862.21 | 49.6647 | 13.7958
26 | [13 empty] | 8318.5011 | 34.8279 | 9.6744 | 9211.7131 | 38.5676 | 10.7132 | 11862.21 | 49.6647 | 13.7958
27 | [13 empty] | 8318.5011 | 34.8279 | 9.6744 | 9211.7131 | 38.5676 | 10.7132 | 11862.21 | 49.6647 | 13.7958
28 | [13 empty] | 8318.5011 | 34.8279 | 9.6744 | 9211.7131 | 38.5676 | 10.7132 | 11862.21 | 49.6647 | 13.7958
29 | [13 empty] | 8318.5011 | 34.8279 | 9.6744 | 9211.7131 | 38.5676 | 10.7132 | 11862.21 | 49.6647 | 13.7958
30 | [13 empty] | 8318.5011 | 34.8279 | 9.6744 | 9211.7131 | 38.5676 | 10.7132 | 11862.21 | 49.6647 | 13.7958
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8335.1726 | 34.8977 | 9.6938 | 9230.6297 | 38.6468 | 10.7352
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Андрусів В.М. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Рекунович В.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології ІІ кат | [8 empty] | Поліщук О.С. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №642
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №642 |  | 9230.6297 | 38.6468 | 10.7352
Дніпропетровська | АГРС 1/3 | 9230.6297 | 38.6468 | 10.7352
Начальник Пролетарського ВУПЗГ |  | Андрусів В.М. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Рекунович В.В. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології ІІ кат |  | Поліщук О.С. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата