## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №490 | [18 empty] | Маршрут №490
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Хустським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Закарпатгаз", ТОВ "ЄВРО ПАУЕР", ДП "Укравтогаз"
ГВС Теково Хустське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № РВ-0060-15 чинне до 29.11.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
2 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
3 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
4 | 96.4873 | 1.8911 | 0.5789 | 0.0873 | 0.0839 | 0.0004 | 0.0147 | 0.01 | 0.0067 | 0.0061 | 0.7008 | 0.1328 | 0.6949 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -19.4 | -16.8
5 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
6 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
7 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
8 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
9 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
10 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
11 | 96.4901 | 1.8916 | 0.5791 | 0.0872 | 0.0838 | 0.0004 | 0.0141 | 0.0103 | 0.006 | 0.0058 | 0.6987 | 0.1329 | 0.6949 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -17.8 | -15.1
12 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
13 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
14 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
15 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
16 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
17 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 |  |  | 0 | 0
18 | 96.4845 | 1.8974 | 0.5796 | 0.0873 | 0.0839 | 0.0003 | 0.0145 | 0.0101 | 0.0055 | 0.0057 | 0.6976 | 0.1336 | 0.6949 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -18.1 | -13.9
19 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 |  |  |  |  | 0
20 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
21 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
22 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
23 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
24 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
25 | 96.4789 | 1.9002 | 0.5815 | 0.0872 | 0.0837 | 0.0005 | 0.014 | 0.0099 | 0.007 | 0.0059 | 0.6975 | 0.1337 | 0.695 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -19.1 | -16.5
26 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
27 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
28 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
29 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
30 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8149.5654 | 34.1206 | 9.4779 | 9033.2952 | 37.8206 | 10.5057
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Хустського ЛВУМГ | [8 empty] | Шак В.Ю. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шишола В.Й. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби АКВПТіАСУ | [8 empty] | Бабій Т.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №490
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №490 |  | 9033.2952 | 37.8206 | 10.5057
Закарпатська | АГНКС Хуст | 9031.5278 | 37.8132 | 10.5037
Закарпатська | АГНКС-3 Хуст ТОВ "ЄВРО ПАУЕР" | 9031.695 | 37.8139 | 10.5039
Закарпатська | ГРС Хуст | 9033.3669 | 37.8209 | 10.5058
Закарпатська | ГРС м.Іршава | 9033.2714 | 37.8205 | 10.5057
Закарпатська | ГРС м.Виноградове | 9033.2475 | 37.8204 | 10.5057
Закарпатська | ГРС с.В.Раковець | 9033.1758 | 37.8201 | 10.5056
Закарпатська | ГРС с.Вербовець | 9033.2714 | 37.8205 | 10.5057
Закарпатська | ГРС с.Данилове | 9033.3908 | 37.821 | 10.5058
Закарпатська | ГРС с.Текове | 9033.5341 | 37.8216 | 10.506
Закарпатська | ГРС с.Теребля | 9033.1997 | 37.8202 | 10.5056
Закарпатська | ГРС с.Тячів | 9033.4863 | 37.8214 | 10.5059
Начальник Хустського ЛВУМГ |  | Шак В.Ю. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шишола В.Й. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби АКВПТіАСУ |  | Бабій Т.В. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата