## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №217 | [18 empty] | Маршрут №217
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Рогатинський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № РЛ 156/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8179.8511 | 34.2474 | 9.5132 | 9063.0793 | 37.9453 | 10.5404 | 11737.8429 | 49.144 | 13.6511
2 | [13 empty] | 8179.8511 | 34.2474 | 9.5132 | 9063.0793 | 37.9453 | 10.5404 | 11737.8429 | 49.144 | 13.6511
3 | 92.1308 | 3.8815 | 0.9316 | 0.1135 | 0.1537 | 0.0013 | 0.0363 | 0.0273 | 0.0238 | 0.0085 | 1.3349 | 1.3569 | 0.7314 | 8200.0813 | 34.3321 | 9.5367 | 9082.7125 | 38.0275 | 10.5632 | 11655.7516 | 48.8003 | 13.5556
4 | [13 empty] | 8200.0813 | 34.3321 | 9.5367 | 9082.7125 | 38.0275 | 10.5632 | 11655.7516 | 48.8003 | 13.5556
5 | [13 empty] | 8200.0813 | 34.3321 | 9.5367 | 9082.7125 | 38.0275 | 10.5632 | 11655.7516 | 48.8003 | 13.5556
6 | [13 empty] | 8200.0813 | 34.3321 | 9.5367 | 9082.7125 | 38.0275 | 10.5632 | 11655.7516 | 48.8003 | 13.5556
7 | [13 empty] | 8200.0813 | 34.3321 | 9.5367 | 9082.7125 | 38.0275 | 10.5632 | 11655.7516 | 48.8003 | 13.5556
8 | [13 empty] | 8200.0813 | 34.3321 | 9.5367 | 9082.7125 | 38.0275 | 10.5632 | 11655.7516 | 48.8003 | 13.5556
9 | [13 empty] | 8200.0813 | 34.3321 | 9.5367 | 9082.7125 | 38.0275 | 10.5632 | 11655.7516 | 48.8003 | 13.5556
10 | 89.896 | 4.9095 | 1.0916 | 0.1223 | 0.1888 | 0.0009 | 0.0486 | 0.037 | 0.0423 | 0.0084 | 1.5463 | 2.1083 | 0.7509 | 8226.7843 | 34.4439 | 9.5678 | 9108.3406 | 38.1348 | 10.593 | 11535.3255 | 48.2961 | 13.4156
11 | [13 empty] | 8226.7843 | 34.4439 | 9.5678 | 9108.3406 | 38.1348 | 10.593 | 11535.3255 | 48.2961 | 13.4156
12 | [13 empty] | 8226.7843 | 34.4439 | 9.5678 | 9108.3406 | 38.1348 | 10.593 | 11535.3255 | 48.2961 | 13.4156 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не вияв
13 | [13 empty] | 8226.7843 | 34.4439 | 9.5678 | 9108.3406 | 38.1348 | 10.593 | 11535.3255 | 48.2961 | 13.4156
14 | [13 empty] | 8226.7843 | 34.4439 | 9.5678 | 9108.3406 | 38.1348 | 10.593 | 11535.3255 | 48.2961 | 13.4156
15 | [13 empty] | 8226.7843 | 34.4439 | 9.5678 | 9108.3406 | 38.1348 | 10.593 | 11535.3255 | 48.2961 | 13.4156
16 | [13 empty] | 8226.7843 | 34.4439 | 9.5678 | 9108.3406 | 38.1348 | 10.593 | 11535.3255 | 48.2961 | 13.4156
17 | 89.7169 | 4.9664 | 1.1687 | 0.1357 | 0.2158 | 0.0023 | 0.0573 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0083 | 1.5735 | 2.0504 | 0.7533 | 8259.6017 | 34.5813 | 9.6059 | 9143.5704 | 38.2823 | 10.634 | 11561.9568 | 48.4076 | 13.4466
18 | [13 empty] | 8259.6017 | 34.5813 | 9.6059 | 9143.5704 | 38.2823 | 10.634 | 11561.9568 | 48.4076 | 13.4466
19 | [13 empty] | 8259.6017 | 34.5813 | 9.6059 | 9143.5704 | 38.2823 | 10.634 | 11561.9568 | 48.4076 | 13.4466
20 | [13 empty] | 8259.6017 | 34.5813 | 9.6059 | 9143.5704 | 38.2823 | 10.634 | 11561.9568 | 48.4076 | 13.4466
21 | [13 empty] | 8259.6017 | 34.5813 | 9.6059 | 9143.5704 | 38.2823 | 10.634 | 11561.9568 | 48.4076 | 13.4466
22 | [13 empty] | 8259.6017 | 34.5813 | 9.6059 | 9143.5704 | 38.2823 | 10.634 | 11561.9568 | 48.4076 | 13.4466
23 | [13 empty] | 8259.6017 | 34.5813 | 9.6059 | 9143.5704 | 38.2823 | 10.634 | 11561.9568 | 48.4076 | 13.4466
24 | 89.7936 | 4.9877 | 1.1386 | 0.1272 | 0.1995 | 0.0017 | 0.0525 | 0.0411 | 0.044 | 0.008 | 1.5504 | 2.0557 | 0.7519 | 8246.9668 | 34.5284 | 9.5912 | 9130.1234 | 38.226 | 10.6183 | 11555.6274 | 48.3811 | 13.4392
25 | [13 empty] | 8246.9668 | 34.5284 | 9.5912 | 9130.1234 | 38.226 | 10.6183 | 11555.6274 | 48.3811 | 13.4392
26 | [13 empty] | 8246.9668 | 34.5284 | 9.5912 | 9130.1234 | 38.226 | 10.6183 | 11555.6274 | 48.3811 | 13.4392
27 | [13 empty] | 8246.9668 | 34.5284 | 9.5912 | 9130.1234 | 38.226 | 10.6183 | 11555.6274 | 48.3811 | 13.4392
28 | [13 empty] | 8246.9668 | 34.5284 | 9.5912 | 9130.1234 | 38.226 | 10.6183 | 11555.6274 | 48.3811 | 13.4392
29 | [13 empty] | 8246.9668 | 34.5284 | 9.5912 | 9130.1234 | 38.226 | 10.6183 | 11555.6274 | 48.3811 | 13.4392
30 | [13 empty] | 8246.9668 | 34.5284 | 9.5912 | 9130.1234 | 38.226 | 10.6183 | 11555.6274 | 48.3811 | 13.4392
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8213.7672 | 34.3894 | 9.5526 | 9096.5894 | 38.0856 | 10.5793
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Чорна Г.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №217
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №217 |  | 9096.5894 | 38.0856 | 10.5793
Івано-Франківська | Озеряни | 9096.6611 | 38.0859 | 10.5794
Івано-Франківська | Чагрів | 9096.5178 | 38.0853 | 10.5793
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Чорна Г.В. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата