## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №404 | [18 empty] | Маршрут №404
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тисменицягаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Пасічна - Тисмениця"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8496.0353 | 35.5712 | 9.8809 | 9404.5812 | 39.3751 | 10.9375 | 12039.8158 | 50.4083 | 14.0023
2 | [13 empty] | 8496.0353 | 35.5712 | 9.8809 | 9404.5812 | 39.3751 | 10.9375 | 12039.8158 | 50.4083 | 14.0023
3 | [13 empty] | 8496.0353 | 35.5712 | 9.8809 | 9404.5812 | 39.3751 | 10.9375 | 12039.8158 | 50.4083 | 14.0023
4 | 92.8578 | 3.4104 | 1.3654 | 0.2579 | 0.4597 | 0.0016 | 0.1588 | 0.1087 | 0.1821 | 0.0037 | 0.5755 | 0.6184 | 0.7387 | 8527.1569 | 35.7015 | 9.9171 | 9437.8047 | 39.5142 | 10.9762 | 12051.4715 | 50.4571 | 14.0159 | 11.1 | 3.5
5 | [13 empty] | 8527.1569 | 35.7015 | 9.9171 | 9437.8047 | 39.5142 | 10.9762 | 12051.4715 | 50.4571 | 14.0159
6 | [13 empty] | 8527.1569 | 35.7015 | 9.9171 | 9437.8047 | 39.5142 | 10.9762 | 12051.4715 | 50.4571 | 14.0159
7 | [13 empty] | 8527.1569 | 35.7015 | 9.9171 | 9437.8047 | 39.5142 | 10.9762 | 12051.4715 | 50.4571 | 14.0159
8 | [13 empty] | 8527.1569 | 35.7015 | 9.9171 | 9437.8047 | 39.5142 | 10.9762 | 12051.4715 | 50.4571 | 14.0159
9 | [13 empty] | 8527.1569 | 35.7015 | 9.9171 | 9437.8047 | 39.5142 | 10.9762 | 12051.4715 | 50.4571 | 14.0159
10 | [13 empty] | 8527.1569 | 35.7015 | 9.9171 | 9437.8047 | 39.5142 | 10.9762 | 12051.4715 | 50.4571 | 14.0159
11 | [13 empty] | 8527.1569 | 35.7015 | 9.9171 | 9437.8047 | 39.5142 | 10.9762 | 12051.4715 | 50.4571 | 14.0159
12 | [13 empty] | 8527.1569 | 35.7015 | 9.9171 | 9437.8047 | 39.5142 | 10.9762 | 12051.4715 | 50.4571 | 14.0159
13 | 92.7921 | 3.5706 | 1.4614 | 0.2515 | 0.4472 | 0.0017 | 0.1444 | 0.0996 | 0.1686 | 0.0035 | 0.5592 | 0.5002 | 0.738 | 8546.4079 | 35.7821 | 9.9395 | 9458.8231 | 39.6022 | 11.0006 | 12083.8112 | 50.5925 | 14.0535 | 17.5 | 9.8
14 | [13 empty] | 8546.4079 | 35.7821 | 9.9395 | 9458.8231 | 39.6022 | 11.0006 | 12083.8112 | 50.5925 | 14.0535
15 | [13 empty] | 8546.4079 | 35.7821 | 9.9395 | 9458.8231 | 39.6022 | 11.0006 | 12083.8112 | 50.5925 | 14.0535
16 | [13 empty] | 8546.4079 | 35.7821 | 9.9395 | 9458.8231 | 39.6022 | 11.0006 | 12083.8112 | 50.5925 | 14.0535
17 | [13 empty] | 8546.4079 | 35.7821 | 9.9395 | 9458.8231 | 39.6022 | 11.0006 | 12083.8112 | 50.5925 | 14.0535
18 | 92.4668 | 3.5521 | 1.5188 | 0.2674 | 0.4727 | 0.0013 | 0.1324 | 0.1085 | 0.1429 | 0.0048 | 0.6438 | 0.6885 | 0.7411 | 8529.3543 | 35.7107 | 9.9196 | 9439.7154 | 39.5222 | 10.9784 | 12034.2984 | 50.3852 | 13.9959 | 13.1 | 10.7
19 | [13 empty] | 8529.3543 | 35.7107 | 9.9196 | 9439.7154 | 39.5222 | 10.9784 | 12034.2984 | 50.3852 | 13.9959
20 | [13 empty] | 8529.3543 | 35.7107 | 9.9196 | 9439.7154 | 39.5222 | 10.9784 | 12034.2984 | 50.3852 | 13.9959
21 | [13 empty] | 8529.3543 | 35.7107 | 9.9196 | 9439.7154 | 39.5222 | 10.9784 | 12034.2984 | 50.3852 | 13.9959
22 | [13 empty] | 8529.3543 | 35.7107 | 9.9196 | 9439.7154 | 39.5222 | 10.9784 | 12034.2984 | 50.3852 | 13.9959
23 | [13 empty] | 8529.3543 | 35.7107 | 9.9196 | 9439.7154 | 39.5222 | 10.9784 | 12034.2984 | 50.3852 | 13.9959 |  |  | 0,000202 | 0,000119 | 0,000
24 | [13 empty] | 8529.3543 | 35.7107 | 9.9196 | 9439.7154 | 39.5222 | 10.9784 | 12034.2984 | 50.3852 | 13.9959
25 | 92.718 | 3.5408 | 1.4662 | 0.2473 | 0.4255 | 0.0012 | 0.119 | 0.1005 | 0.1537 | 0.004 | 0.5789 | 0.6449 | 0.7382 | 8516.4566 | 35.6567 | 9.9046 | 9426.2206 | 39.4657 | 10.9627 | 12040.604 | 50.4116 | 14.0032 | 13.8 | 10.8
26 | [13 empty] | 8516.4566 | 35.6567 | 9.9046 | 9426.2206 | 39.4657 | 10.9627 | 12040.604 | 50.4116 | 14.0032
27 | [13 empty] | 8516.4566 | 35.6567 | 9.9046 | 9426.2206 | 39.4657 | 10.9627 | 12040.604 | 50.4116 | 14.0032
28 | [13 empty] | 8516.4566 | 35.6567 | 9.9046 | 9426.2206 | 39.4657 | 10.9627 | 12040.604 | 50.4116 | 14.0032
29 | [13 empty] | 8516.4566 | 35.6567 | 9.9046 | 9426.2206 | 39.4657 | 10.9627 | 12040.604 | 50.4116 | 14.0032
30 | [13 empty] | 8516.4566 | 35.6567 | 9.9046 | 9426.2206 | 39.4657 | 10.9627 | 12040.604 | 50.4116 | 14.0032
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8520.0393 | 35.6717 | 9.9088 | 9430.1855 | 39.4823 | 10.9673
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №404
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №404 |  | 9430.1855 | 39.4823 | 10.9673
Івано-Франківська | ГРС с.Липове | 9430.1377 | 39.4821 | 10.9673
Івано-Франківська | ГРС с.Марківці | 9430.8304 | 39.485 | 10.9681
Івано-Франківська | ГРС с.Перерісль | 9430.2332 | 39.4825 | 10.9674
Івано-Франківська | ГРС с.Стримба (НПЗ) | 9430.6393 | 39.4842 | 10.9678
Івано-Франківська | ГРС с.Стримба (Яремче) | 9429.5884 | 39.4798 | 10.9666
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата