## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №405 | [18 empty] | Маршрут №405
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Богородчани - Івано-Франківськ"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8450.1769 | 35.3792 | 9.8276 | 9355.2595 | 39.1686 | 10.8802 | 12005.8997 | 50.2663 | 13.9629
2 | [13 empty] | 8450.1769 | 35.3792 | 9.8276 | 9355.2595 | 39.1686 | 10.8802 | 12005.8997 | 50.2663 | 13.9629 |  |  | 0,000148 | 0,000283 | 0,000
3 | [13 empty] | 8450.1769 | 35.3792 | 9.8276 | 9355.2595 | 39.1686 | 10.8802 | 12005.8997 | 50.2663 | 13.9629
4 | 93.9449 | 3.0085 | 1.1433 | 0.2206 | 0.3965 | 0.0013 | 0.1231 | 0.0824 | 0.1477 | 0.0042 | 0.5428 | 0.3847 | 0.7266 | 8450.9651 | 35.3825 | 9.8285 | 9356.9792 | 39.1758 | 10.8822 | 12047.4111 | 50.4401 | 14.0111 | 8.3 | -1
5 | [13 empty] | 8450.9651 | 35.3825 | 9.8285 | 9356.9792 | 39.1758 | 10.8822 | 12047.4111 | 50.4401 | 14.0111
6 | [13 empty] | 8450.9651 | 35.3825 | 9.8285 | 9356.9792 | 39.1758 | 10.8822 | 12047.4111 | 50.4401 | 14.0111
7 | [13 empty] | 8450.9651 | 35.3825 | 9.8285 | 9356.9792 | 39.1758 | 10.8822 | 12047.4111 | 50.4401 | 14.0111
8 | [13 empty] | 8450.9651 | 35.3825 | 9.8285 | 9356.9792 | 39.1758 | 10.8822 | 12047.4111 | 50.4401 | 14.0111
9 | [13 empty] | 8450.9651 | 35.3825 | 9.8285 | 9356.9792 | 39.1758 | 10.8822 | 12047.4111 | 50.4401 | 14.0111
10 | [13 empty] | 8450.9651 | 35.3825 | 9.8285 | 9356.9792 | 39.1758 | 10.8822 | 12047.4111 | 50.4401 | 14.0111
11 | [13 empty] | 8450.9651 | 35.3825 | 9.8285 | 9356.9792 | 39.1758 | 10.8822 | 12047.4111 | 50.4401 | 14.0111
12 | [13 empty] | 8450.9651 | 35.3825 | 9.8285 | 9356.9792 | 39.1758 | 10.8822 | 12047.4111 | 50.4401 | 14.0111
13 | 92.7578 | 3.546 | 1.461 | 0.2491 | 0.4368 | 0.0016 | 0.1533 | 0.1092 | 0.164 | 0.0035 | 0.5774 | 0.5403 | 0.7385 | 8540.9144 | 35.7591 | 9.9331 | 9452.7564 | 39.5768 | 10.9936 | 12072.1316 | 50.5436 | 14.0399 | 13.6 | 4.9
14 | [13 empty] | 8540.9144 | 35.7591 | 9.9331 | 9452.7564 | 39.5768 | 10.9936 | 12072.1316 | 50.5436 | 14.0399
15 | [13 empty] | 8540.9144 | 35.7591 | 9.9331 | 9452.7564 | 39.5768 | 10.9936 | 12072.1316 | 50.5436 | 14.0399
16 | [13 empty] | 8540.9144 | 35.7591 | 9.9331 | 9452.7564 | 39.5768 | 10.9936 | 12072.1316 | 50.5436 | 14.0399
17 | [13 empty] | 8540.9144 | 35.7591 | 9.9331 | 9452.7564 | 39.5768 | 10.9936 | 12072.1316 | 50.5436 | 14.0399
18 | 91.4945 | 5.2509 | 0.2503 | 0.0419 | 0.0917 | 0.0004 | 0.0497 | 0.0538 | 0.1458 | 0.013 | 0.9041 | 1.7039 | 0.7355 | 8230.3909 | 34.459 | 9.5719 | 9115.3866 | 38.1643 | 10.6012 | 11664.7799 | 48.8381 | 13.5661 | 9.7 | 5.6
19 | [13 empty] | 8230.3909 | 34.459 | 9.5719 | 9115.3866 | 38.1643 | 10.6012 | 11664.7799 | 48.8381 | 13.5661
20 | [13 empty] | 8230.3909 | 34.459 | 9.5719 | 9115.3866 | 38.1643 | 10.6012 | 11664.7799 | 48.8381 | 13.5661
21 | [13 empty] | 8230.3909 | 34.459 | 9.5719 | 9115.3866 | 38.1643 | 10.6012 | 11664.7799 | 48.8381 | 13.5661
22 | [13 empty] | 8230.3909 | 34.459 | 9.5719 | 9115.3866 | 38.1643 | 10.6012 | 11664.7799 | 48.8381 | 13.5661
23 | [13 empty] | 8230.3909 | 34.459 | 9.5719 | 9115.3866 | 38.1643 | 10.6012 | 11664.7799 | 48.8381 | 13.5661
24 | [13 empty] | 8230.3909 | 34.459 | 9.5719 | 9115.3866 | 38.1643 | 10.6012 | 11664.7799 | 48.8381 | 13.5661
25 | 94.3214 | 2.2294 | 0.7795 | 0.1333 | 0.2312 | 0.0004 | 0.0761 | 0.0553 | 0.1045 | 0.0043 | 1.5488 | 0.5158 | 0.7168 | 8187.3747 | 34.2789 | 9.5219 | 9071.1523 | 37.9791 | 10.5498 | 11758.9569 | 49.2324 | 13.6757 | 11.8 | 5.7
26 | [13 empty] | 8187.3747 | 34.2789 | 9.5219 | 9071.1523 | 37.9791 | 10.5498 | 11758.9569 | 49.2324 | 13.6757
27 | [13 empty] | 8187.3747 | 34.2789 | 9.5219 | 9071.1523 | 37.9791 | 10.5498 | 11758.9569 | 49.2324 | 13.6757
28 | [13 empty] | 8187.3747 | 34.2789 | 9.5219 | 9071.1523 | 37.9791 | 10.5498 | 11758.9569 | 49.2324 | 13.6757
29 | [13 empty] | 8187.3747 | 34.2789 | 9.5219 | 9071.1523 | 37.9791 | 10.5498 | 11758.9569 | 49.2324 | 13.6757
30 | [13 empty] | 8187.3747 | 34.2789 | 9.5219 | 9071.1523 | 37.9791 | 10.5498 | 11758.9569 | 49.2324 | 13.6757
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9301.2087 | 38.9423 | 10.8173
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №405
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №405 |  | 9301.2087 | 38.9423 | 10.8173
Івано-Франківська | ГРС с.Ст.Лисець | 9301.2087 | 38.9423 | 10.8173
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата