## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №413 | [18 empty] | Маршрут №413
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід на Яблунів", "перемичка Яблунів - Вербовець"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8092.0752 | 33.8799 | 9.4111 | 8972.9389 | 37.5679 | 10.4355 | 11862.1622 | 49.6645 | 13.7957
2 | [13 empty] | 8092.0752 | 33.8799 | 9.4111 | 8972.9389 | 37.5679 | 10.4355 | 11862.1622 | 49.6645 | 13.7957
3 | [13 empty] | 8092.0752 | 33.8799 | 9.4111 | 8972.9389 | 37.5679 | 10.4355 | 11862.1622 | 49.6645 | 13.7957
4 | [13 empty] | 8092.0752 | 33.8799 | 9.4111 | 8972.9389 | 37.5679 | 10.4355 | 11862.1622 | 49.6645 | 13.7957 |  |  | 0,000135 | 0,0002 | 0,000
5 | [13 empty] | 8092.0752 | 33.8799 | 9.4111 | 8972.9389 | 37.5679 | 10.4355 | 11862.1622 | 49.6645 | 13.7957
6 | 99.159 | 0.1431 | 0.0286 | 0.0078 | 0.0038 | 0.0001 | 0.0027 | 0.0006 | 0.0052 | 0.0052 | 0.602 | 0.0419 | 0.6733 | 7949.4126 | 33.2826 | 9.2452 | 8820.6507 | 36.9303 | 10.2584 | 11797.3155 | 49.393 | 13.7203 | -9.5 | -19
7 | [13 empty] | 7949.4126 | 33.2826 | 9.2452 | 8820.6507 | 36.9303 | 10.2584 | 11797.3155 | 49.393 | 13.7203
8 | [13 empty] | 7949.4126 | 33.2826 | 9.2452 | 8820.6507 | 36.9303 | 10.2584 | 11797.3155 | 49.393 | 13.7203
9 | [13 empty] | 7949.4126 | 33.2826 | 9.2452 | 8820.6507 | 36.9303 | 10.2584 | 11797.3155 | 49.393 | 13.7203
10 | [13 empty] | 7949.4126 | 33.2826 | 9.2452 | 8820.6507 | 36.9303 | 10.2584 | 11797.3155 | 49.393 | 13.7203
11 | [13 empty] | 7949.4126 | 33.2826 | 9.2452 | 8820.6507 | 36.9303 | 10.2584 | 11797.3155 | 49.393 | 13.7203
12 | [13 empty] | 7949.4126 | 33.2826 | 9.2452 | 8820.6507 | 36.9303 | 10.2584 | 11797.3155 | 49.393 | 13.7203
13 | 96.4164 | 1.8972 | 0.5903 | 0.0926 | 0.0901 | 0.0009 | 0.0165 | 0.0113 | 0.0078 | 0.0032 | 0.7312 | 0.1425 | 0.6957 | 8149.3743 | 34.1198 | 9.4777 | 9034.0834 | 37.8239 | 10.5066 | 11886.9066 | 49.7681 | 13.8245 | -9.9 | -18.5
14 | [13 empty] | 8149.3743 | 34.1198 | 9.4777 | 9034.0834 | 37.8239 | 10.5066 | 11886.9066 | 49.7681 | 13.8245
15 | [13 empty] | 8149.3743 | 34.1198 | 9.4777 | 9034.0834 | 37.8239 | 10.5066 | 11886.9066 | 49.7681 | 13.8245
16 | [13 empty] | 8149.3743 | 34.1198 | 9.4777 | 9034.0834 | 37.8239 | 10.5066 | 11886.9066 | 49.7681 | 13.8245
17 | [13 empty] | 8149.3743 | 34.1198 | 9.4777 | 9034.0834 | 37.8239 | 10.5066 | 11886.9066 | 49.7681 | 13.8245
18 | [13 empty] | 8149.3743 | 34.1198 | 9.4777 | 9034.0834 | 37.8239 | 10.5066 | 11886.9066 | 49.7681 | 13.8245
19 | [13 empty] | 8149.3743 | 34.1198 | 9.4777 | 9034.0834 | 37.8239 | 10.5066 | 11886.9066 | 49.7681 | 13.8245
20 | 97.2582 | 1.1035 | 0.4465 | 0.0793 | 0.13 | 0.0003 | 0.0392 | 0.0323 | 0.0599 | 0.0065 | 0.6332 | 0.2111 | 0.6927 | 8115.6015 | 33.9784 | 9.4384 | 8998.0416 | 37.673 | 10.4647 | 11865.1239 | 49.6769 | 13.7991 | -4.1 | -10
21 | [13 empty] | 8115.6015 | 33.9784 | 9.4384 | 8998.0416 | 37.673 | 10.4647 | 11865.1239 | 49.6769 | 13.7991
22 | [13 empty] | 8115.6015 | 33.9784 | 9.4384 | 8998.0416 | 37.673 | 10.4647 | 11865.1239 | 49.6769 | 13.7991
23 | [13 empty] | 8115.6015 | 33.9784 | 9.4384 | 8998.0416 | 37.673 | 10.4647 | 11865.1239 | 49.6769 | 13.7991
24 | [13 empty] | 8115.6015 | 33.9784 | 9.4384 | 8998.0416 | 37.673 | 10.4647 | 11865.1239 | 49.6769 | 13.7991
25 | [13 empty] | 8115.6015 | 33.9784 | 9.4384 | 8998.0416 | 37.673 | 10.4647 | 11865.1239 | 49.6769 | 13.7991
26 | [13 empty] | 8115.6015 | 33.9784 | 9.4384 | 8998.0416 | 37.673 | 10.4647 | 11865.1239 | 49.6769 | 13.7991
27 | 93.9941 | 2.9015 | 1.1154 | 0.1947 | 0.3352 | 0.0013 | 0.1104 | 0.0985 | 0.1116 | 0.0049 | 0.6274 | 0.505 | 0.7249 | 8397.9413 | 35.1605 | 9.7668 | 9299.5607 | 38.9354 | 10.8154 | 11987.0308 | 50.1873 | 13.9409 | 11.6 | 2
28 | [13 empty] | 8397.9413 | 35.1605 | 9.7668 | 9299.5607 | 38.9354 | 10.8154 | 11987.0308 | 50.1873 | 13.9409
29 | [13 empty] | 8397.9413 | 35.1605 | 9.7668 | 9299.5607 | 38.9354 | 10.8154 | 11987.0308 | 50.1873 | 13.9409
30 | [13 empty] | 8397.9413 | 35.1605 | 9.7668 | 9299.5607 | 38.9354 | 10.8154 | 11987.0308 | 50.1873 | 13.9409
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8080.8256 | 33.8328 | 9.398 | 8960.9488 | 37.5177 | 10.4216
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №413
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №413 |  | 8960.9488 | 37.5177 | 10.4216
Івано-Франківська | ГРС Косів (с.Вербовець) | 8960.9488 | 37.5177 | 10.4216
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата