## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №416 | [18 empty] | Маршрут №416
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Чернівцігаз", ПАТ "Тисменицягаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8169.2941 | 34.2032 | 9.5009 | 9055.6273 | 37.9141 | 10.5317 | 11905.4888 | 49.8459 | 13.8461
2 | [13 empty] | 8169.2941 | 34.2032 | 9.5009 | 9055.6273 | 37.9141 | 10.5317 | 11905.4888 | 49.8459 | 13.8461
3 | [13 empty] | 8169.2941 | 34.2032 | 9.5009 | 9055.6273 | 37.9141 | 10.5317 | 11905.4888 | 49.8459 | 13.8461
4 | 96.3023 | 1.989 | 0.6215 | 0.0947 | 0.0924 | 0.0013 | 0.0166 | 0.0118 | 0.0108 | 0.005 | 0.7103 | 0.1443 | 0.6967 | 8162.3914 | 34.1743 | 9.4929 | 9048.0798 | 37.8825 | 10.5229 | 11896.5321 | 49.8084 | 13.8357 | -18.8 | -22.5
5 | [13 empty] | 8162.3914 | 34.1743 | 9.4929 | 9048.0798 | 37.8825 | 10.5229 | 11896.5321 | 49.8084 | 13.8357
6 | [13 empty] | 8162.3914 | 34.1743 | 9.4929 | 9048.0798 | 37.8825 | 10.5229 | 11896.5321 | 49.8084 | 13.8357
7 | [13 empty] | 8162.3914 | 34.1743 | 9.4929 | 9048.0798 | 37.8825 | 10.5229 | 11896.5321 | 49.8084 | 13.8357
8 | [13 empty] | 8162.3914 | 34.1743 | 9.4929 | 9048.0798 | 37.8825 | 10.5229 | 11896.5321 | 49.8084 | 13.8357
9 | [13 empty] | 8162.3914 | 34.1743 | 9.4929 | 9048.0798 | 37.8825 | 10.5229 | 11896.5321 | 49.8084 | 13.8357
10 | [13 empty] | 8162.3914 | 34.1743 | 9.4929 | 9048.0798 | 37.8825 | 10.5229 | 11896.5321 | 49.8084 | 13.8357
11 | [13 empty] | 8162.3914 | 34.1743 | 9.4929 | 9048.0798 | 37.8825 | 10.5229 | 11896.5321 | 49.8084 | 13.8357
12 | [13 empty] | 8162.3914 | 34.1743 | 9.4929 | 9048.0798 | 37.8825 | 10.5229 | 11896.5321 | 49.8084 | 13.8357
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8165.2098 | 34.1861 | 9.4961 | 9051.1609 | 37.8954 | 10.5265
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №416
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №416 |  | 9051.1609 | 37.8954 | 10.5265
Івано-Франківська | ГРС Добровідка | 9051.1131 | 37.8952 | 10.5264
Івано-Франківська | ГРС Коломия | 9051.1848 | 37.8955 | 10.5265
Івано-Франківська | ГРС Підгайчики (с.Ценява) | 9051.137 | 37.8953 | 10.5265
Івано-Франківська | ГРС Підгайчики (села+спирт) | 9051.2565 | 37.8958 | 10.5266
Івано-Франківська | ГРС Тлумач, сум. | 9051.2326 | 37.8957 | 10.5266
Івано-Франківська | ГРС с.Заболотів | 9051.1609 | 37.8954 | 10.5265
Івано-Франківська | ГРС с.Кривотули | 9051.0415 | 37.8949 | 10.5264
Івано-Франківська | ГРС с.Раківчик (Слобідка) | 9050.9698 | 37.8946 | 10.5263
Івано-Франківська | ГРС с.Торговиця 2 (Городенка) | 9051.137 | 37.8953 | 10.5265
Івано-Франківська | ГРС с.Торговиця-1 (Коломия) | 9051.2565 | 37.8958 | 10.5266
Івано-Франківська | ГРС с.Тулова | 9050.9937 | 37.8947 | 10.5263
Івано-Франківська | ГРС с.Чорнолізці | 9051.0893 | 37.8951 | 10.5264
Чернівецька | ГРС м.Городенка (Борівці) | 9051.0176 | 37.8948 | 10.5263
Чернівецька | ГРС с.Витилівка | 9051.1609 | 37.8954 | 10.5265
Чернівецька | ГРС с.Ошихліби | 9051.2326 | 37.8957 | 10.5266
Івано-Франківська | ГРС - Снятин 1, загал.замір | 9051.1848 | 37.8955 | 10.5265
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата
|  | прізвище |  | підпис | дата