## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №459 | [18 empty] | Маршрут №459
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Пасічна - Долина"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 12.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8199.2931 | 34.3288 | 9.5358 | 9083.0468 | 38.0289 | 10.5636 | 11700.8696 | 48.9892 | 13.6081
2 | [13 empty] | 8199.2931 | 34.3288 | 9.5358 | 9083.0468 | 38.0289 | 10.5636 | 11700.8696 | 48.9892 | 13.6081
3 | 93.0839 | 3.725 | 0.6782 | 0.0894 | 0.117 | 0.0016 | 0.028 | 0.0213 | 0.0318 | 0.0052 | 1.0488 | 1.1698 | 0.7227 | 8184.628 | 34.2674 | 9.5187 | 9067.6413 | 37.9644 | 10.5457 | 11706.1481 | 49.0113 | 13.6143 | -8.4 | -11.5 | 0.0002 | 0.0003 | 0
4 | [13 empty] | 8184.628 | 34.2674 | 9.5187 | 9067.6413 | 37.9644 | 10.5457 | 11706.1481 | 49.0113 | 13.6143
5 | [13 empty] | 8184.628 | 34.2674 | 9.5187 | 9067.6413 | 37.9644 | 10.5457 | 11706.1481 | 49.0113 | 13.6143
6 | [13 empty] | 8184.628 | 34.2674 | 9.5187 | 9067.6413 | 37.9644 | 10.5457 | 11706.1481 | 49.0113 | 13.6143
7 | [13 empty] | 8184.628 | 34.2674 | 9.5187 | 9067.6413 | 37.9644 | 10.5457 | 11706.1481 | 49.0113 | 13.6143
8 | [13 empty] | 8184.628 | 34.2674 | 9.5187 | 9067.6413 | 37.9644 | 10.5457 | 11706.1481 | 49.0113 | 13.6143
9 | [13 empty] | 8184.628 | 34.2674 | 9.5187 | 9067.6413 | 37.9644 | 10.5457 | 11706.1481 | 49.0113 | 13.6143
10 | 91.1528 | 5.9978 | 0.1081 | 0.0018 | 0.0033 | 0 | 0.002 | 0.0023 | 0.1397 | 0.006 | 0.72 | 1.8662 | 0.7344 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528 | -8.3 | -9.6
11 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
12 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8192.3188 | 34.2996 | 9.5277 | 9076.2397 | 38.0004 | 10.5557
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №459
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №459 |  | 9076.2397 | 38.0004 | 10.5557
Івано-Франківська | ГРС Рожнятів | 9075.6904 | 37.9981 | 10.555
Івано-Франківська | ГРС Росільна | 9075.7859 | 37.9985 | 10.5551
Івано-Франківська | ГРС м.Долина (с.Новичка), місто | 9075.4993 | 37.9973 | 10.5548
Івано-Франківська | ГРС с.Болехів | 9076.2636 | 38.0005 | 10.5557
Івано-Франківська | ГРС с.Брошнів | 9078.1027 | 38.0082 | 10.5578
Івано-Франківська | ГРС с.Вільхівка | 9076.0009 | 37.9994 | 10.5554
Івано-Франківська | ГРС с.Підбереж, лінія на с.Підбереж | 9075.9292 | 37.9991 | 10.5553
Івано-Франківська | ГРС с.Підбереж, с.Велика Тур'я | 9074.4006 | 37.9927 | 10.5535
Івано-Франківська | ГРС с.Сваричів | 9075.8337 | 37.9987 | 10.5552
Івано-Франківська | ГРС с.Солотвине | 9076.6697 | 38.0022 | 10.5562
Івано-Франківська | ГРС с.Яворів | 9075.6187 | 37.9978 | 10.5549
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата