## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №535 | [18 empty] | Маршрут №535
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанський п/м Богородчанське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ГРС - Угринів - БПСГ"
Свідоцтво № ІФ 761 чинне до 13 червня 2019 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1
2
3
4
5
6 | [13 empty] | 8192.2472 | 34.2993 | 9.5276 | 9080.1329 | 38.0167 | 10.5602 | 11916.7863 | 49.8932 | 13.8592
7 | [13 empty] | 8192.2472 | 34.2993 | 9.5276 | 9080.1329 | 38.0167 | 10.5602 | 11916.7863 | 49.8932 | 13.8592
8 | [13 empty] | 8192.2472 | 34.2993 | 9.5276 | 9080.1329 | 38.0167 | 10.5602 | 11916.7863 | 49.8932 | 13.8592
9 | [13 empty] | 8192.2472 | 34.2993 | 9.5276 | 9080.1329 | 38.0167 | 10.5602 | 11916.7863 | 49.8932 | 13.8592
10 | 95.9588 | 2.1983 | 0.7087 | 0.1113 | 0.1032 | 0.0016 | 0.0218 | 0.015 | 0.005 | 0.0048 | 0.718 | 0.1536 | 0.6996 | 8190.3842 | 34.2915 | 9.5254 | 9078.0072 | 38.0078 | 10.5577 | 11911.0301 | 49.8691 | 13.8525
11 | [13 empty] | 8190.3842 | 34.2915 | 9.5254 | 9078.0072 | 38.0078 | 10.5577 | 11911.0301 | 49.8691 | 13.8525
12 | [13 empty] | 8190.3842 | 34.2915 | 9.5254 | 9078.0072 | 38.0078 | 10.5577 | 11911.0301 | 49.8691 | 13.8525
13 | [13 empty] | 8190.3842 | 34.2915 | 9.5254 | 9078.0072 | 38.0078 | 10.5577 | 11911.0301 | 49.8691 | 13.8525
14 | [13 empty] | 8190.3842 | 34.2915 | 9.5254 | 9078.0072 | 38.0078 | 10.5577 | 11911.0301 | 49.8691 | 13.8525
15 | [13 empty] | 8190.3842 | 34.2915 | 9.5254 | 9078.0072 | 38.0078 | 10.5577 | 11911.0301 | 49.8691 | 13.8525
16 | 99.1282 | 0.1549 | 0.0358 | 0.0093 | 0.004 | 0.0004 | 0.0044 | 0.0018 | 0.0057 | 0.0058 | 0.5335 | 0.1162 | 0.6741 | 7951.7771 | 33.2925 | 9.2479 | 8823.1825 | 36.9409 | 10.2614 | 11793.6851 | 49.3778 | 13.7161
17 | [13 empty] | 7951.7771 | 33.2925 | 9.2479 | 8823.1825 | 36.9409 | 10.2614 | 11793.6851 | 49.3778 | 13.7161
18 | [13 empty] | 7951.7771 | 33.2925 | 9.2479 | 8823.1825 | 36.9409 | 10.2614 | 11793.6851 | 49.3778 | 13.7161
19 | [13 empty] | 7951.7771 | 33.2925 | 9.2479 | 8823.1825 | 36.9409 | 10.2614 | 11793.6851 | 49.3778 | 13.7161
20 | [13 empty] | 7951.7771 | 33.2925 | 9.2479 | 8823.1825 | 36.9409 | 10.2614 | 11793.6851 | 49.3778 | 13.7161
21 | [13 empty] | 7951.7771 | 33.2925 | 9.2479 | 8823.1825 | 36.9409 | 10.2614 | 11793.6851 | 49.3778 | 13.7161
22 | [13 empty] | 7951.7771 | 33.2925 | 9.2479 | 8823.1825 | 36.9409 | 10.2614 | 11793.6851 | 49.3778 | 13.7161
23 | 99.081 | 0.1555 | 0.0364 | 0.009 | 0.004 | 0.001 | 0.0046 | 0.0019 | 0.0081 | 0.0091 | 0.5616 | 0.1277 | 0.6745 | 7949.3887 | 33.2825 | 9.2451 | 8820.4835 | 36.9296 | 10.2582 | 11786.6391 | 49.3483 | 13.7079
24 | [13 empty] | 7949.3887 | 33.2825 | 9.2451 | 8820.4835 | 36.9296 | 10.2582 | 11786.6391 | 49.3483 | 13.7079
25 | [13 empty] | 7949.3887 | 33.2825 | 9.2451 | 8820.4835 | 36.9296 | 10.2582 | 11786.6391 | 49.3483 | 13.7079
26 | [13 empty] | 7949.3887 | 33.2825 | 9.2451 | 8820.4835 | 36.9296 | 10.2582 | 11786.6391 | 49.3483 | 13.7079
27 | [13 empty] | 7949.3887 | 33.2825 | 9.2451 | 8820.4835 | 36.9296 | 10.2582 | 11786.6391 | 49.3483 | 13.7079
28 | [13 empty] | 7949.3887 | 33.2825 | 9.2451 | 8820.4835 | 36.9296 | 10.2582 | 11786.6391 | 49.3483 | 13.7079
29 | [13 empty] | 7949.3887 | 33.2825 | 9.2451 | 8820.4835 | 36.9296 | 10.2582 | 11786.6391 | 49.3483 | 13.7079
30 | [13 empty] | 7949.3887 | 33.2825 | 9.2451 | 8820.4835 | 36.9296 | 10.2582 | 11786.6391 | 49.3483 | 13.7079
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8083.3334 | 33.8433 | 9.4009 | 8963.6956 | 37.5292 | 10.4248
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.О.начальника Богородчанського ВУПЗГ | [8 empty] | Третьяк В.М. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Мельниченко С.І. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з КСОГ | [8 empty] | Мостовий Ю.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №535
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №535 |  | 8963.6956 | 37.5292 | 10.4248
Івано-Франківська | АГРС ПСГ Богородчани, лінія на с.Саджава | 8963.6956 | 37.5292 | 10.4248
В.О.начальника Богородчанського ВУПЗГ |  | Третьяк В.М. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Мельниченко С.І. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з КСОГ |  | Мостовий Ю.В. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата