## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №29 | [18 empty] | Маршрут №29
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Київгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ - Брянськ (лупінг)"
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
2 | 89.751 | 4.976 | 1.163 | 0.123 | 0.188 | 0.004 | 0.052 | 0.045 | 0.083 | 0.016 | 1.658 | 1.941 | 0.7533 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
3 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
4 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
5 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
6 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
7 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
8 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
9 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
10 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
11 | 89.794 | 4.962 | 1.172 | 0.123 | 0.199 | 0.004 | 0.052 | 0.045 | 0.089 | 0.012 | 1.656 | 1.892 | 0.7526 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528 | -10.1 | -8.8
12 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
13 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
14 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
15 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
16 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
17 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
18 | 89.933 | 4.975 | 1.175 | 0.124 | 0.198 | 0.004 | 0.051 | 0.044 | 0.083 | 0.011 | 1.516 | 1.887 | 0.7511 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
19 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
20 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
21 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
22 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
23 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
24 | 89.579 | 4.941 | 1.124 | 0.125 | 0.183 | 0.004 | 0.054 | 0.046 | 0.088 | 0.014 | 1.606 | 2.238 | 0.7549 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
25 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
26 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
27 | 89.471 | 4.986 | 1.115 | 0.126 | 0.208 | 0.004 | 0.054 | 0.047 | 0.089 | 0.004 | 1.576 | 2.318 | 0.7563 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
28 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
29 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
30 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8247.3012 | 34.5298 | 9.5916 | 9138.3397 | 38.2604 | 10.6279
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2018-05-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2018-05-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Прима Ю.І. | [10 empty] | 2018-05-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №29
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №29 |  | 9138.3397 | 38.2604 | 10.6279
Київська | ГРС Алмаз, Погреби | 9138.2202 | 38.2599 | 10.6278
Київська | ГРС Алмаз, місто | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Бровари, ТОВ "Асканія Флора" | 9141.7791 | 38.2748 | 10.6319
Київська | ГРС Бровари, місто | 9136.9305 | 38.2545 | 10.6263
Київська | ГРС Бровари, тепл.комбінат | 9140.8953 | 38.2711 | 10.6309
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2018-05-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2018-05-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Прима Ю.І. |  |  | 2018-05-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата