## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №223 | [18 empty] | Маршрут №223
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України II (КЗУ-II)"
за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
2 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
3 | 91.9472 | 3.9193 | 0.9464 | 0.1176 | 0.1588 | 0.0015 | 0.0425 | 0.0343 | 0.049 | 0.0053 | 1.2963 | 1.4818 | 0.7342 | 8210.9966 | 34.3778 | 9.5494 | 9098.2374 | 38.0925 | 10.5813 | 11652.9332 | 48.7885 | 13.5524 | -8.8 | -8.3
4 | [13 empty] | 8210.9966 | 34.3778 | 9.5494 | 9098.2374 | 38.0925 | 10.5813 | 11652.9332 | 48.7885 | 13.5524
5 | [13 empty] | 8210.9966 | 34.3778 | 9.5494 | 9098.2374 | 38.0925 | 10.5813 | 11652.9332 | 48.7885 | 13.5524
6 | [13 empty] | 8210.9966 | 34.3778 | 9.5494 | 9098.2374 | 38.0925 | 10.5813 | 11652.9332 | 48.7885 | 13.5524
7 | [13 empty] | 8210.9966 | 34.3778 | 9.5494 | 9098.2374 | 38.0925 | 10.5813 | 11652.9332 | 48.7885 | 13.5524
8 | [13 empty] | 8210.9966 | 34.3778 | 9.5494 | 9098.2374 | 38.0925 | 10.5813 | 11652.9332 | 48.7885 | 13.5524
9 | [13 empty] | 8210.9966 | 34.3778 | 9.5494 | 9098.2374 | 38.0925 | 10.5813 | 11652.9332 | 48.7885 | 13.5524
10 | 90.2425 | 4.6098 | 1.0368 | 0.1227 | 0.18 | 0.0015 | 0.048 | 0.0383 | 0.0583 | 0.0048 | 1.4792 | 2.1781 | 0.7493 | 8205.5031 | 34.3548 | 9.543 | 9089.639 | 38.0565 | 10.5713 | 11523.9086 | 48.2483 | 13.4023 | -9 | -8.8
11 | [13 empty] | 8205.5031 | 34.3548 | 9.543 | 9089.639 | 38.0565 | 10.5713 | 11523.9086 | 48.2483 | 13.4023
12 | [13 empty] | 8205.5031 | 34.3548 | 9.543 | 9089.639 | 38.0565 | 10.5713 | 11523.9086 | 48.2483 | 13.4023
13 | [13 empty] | 8205.5031 | 34.3548 | 9.543 | 9089.639 | 38.0565 | 10.5713 | 11523.9086 | 48.2483 | 13.4023
14 | [13 empty] | 8205.5031 | 34.3548 | 9.543 | 9089.639 | 38.0565 | 10.5713 | 11523.9086 | 48.2483 | 13.4023
15 | [13 empty] | 8205.5031 | 34.3548 | 9.543 | 9089.639 | 38.0565 | 10.5713 | 11523.9086 | 48.2483 | 13.4023
16 | [13 empty] | 8205.5031 | 34.3548 | 9.543 | 9089.639 | 38.0565 | 10.5713 | 11523.9086 | 48.2483 | 13.4023
17 | 89.5525 | 4.948 | 1.1669 | 0.1328 | 0.2079 | 0.0013 | 0.0584 | 0.0476 | 0.075 | 0.0051 | 1.5747 | 2.2298 | 0.7556 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139 | -8 | -8.5 | <0,0002 | <0,0001 | Не вияв.
18 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
19 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
20 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
21 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
22 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
23 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
24 | 89.7612 | 4.993 | 1.1344 | 0.1266 | 0.1985 | 0.0016 | 0.0524 | 0.0417 | 0.0551 | 0.0083 | 1.5738 | 2.0534 | 0.7523 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389 | -8 | -6.5
25 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
26 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
27 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
28 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
29 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
30 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8215.4869 | 34.3966 | 9.5546 | 9101.5335 | 38.1063 | 10.5851
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №223
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №223 |  | 9101.5335 | 38.1063 | 10.5851
Львівська | Болотня | 9101.5335 | 38.1063 | 10.5851
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата