## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №235 | [18 empty] | Маршрут №235
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Рівнегаз", ПАТ "Львівгаз", ТОВ "СВ Трансгаз", ТОВ "СтейтОіл", АГНКС Дубно, АГНКС Рівне, ПАТ "Дікергофф Цемент Україна"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І, ІІ нитки"
Свідоцтво № РТ 0031/2015 чинне до 22.04.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
2 | 91.2847 | 4.114 | 0.9694 | 0.1118 | 0.1682 | 0.0015 | 0.0475 | 0.032 | 0.0182 | 0.0092 | 1.6523 | 1.5911 | 0.7379 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611 | -9
3 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
4 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
5 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
6 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
7 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
8 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
9 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
10 | 89.9301 | 4.7512 | 1.0225 | 0.1135 | 0.1696 | 0.0008 | 0.0524 | 0.036 | 0.0184 | 0.0094 | 1.8223 | 2.0738 | 0.749 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528 | -8.2
11 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
12 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
13 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
14 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
15 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
16 | 89.7413 | 4.8437 | 1.0606 | 0.1159 | 0.1753 | 0.0009 | 0.0527 | 0.0352 | 0.0227 | 0.0095 | 1.859 | 2.0832 | 0.7506 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528 | -8.1
17 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
18 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
19 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | не виявл.
20 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
21 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
22 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
23 | 92.6927 | 3.3833 | 0.8029 | 0.0984 | 0.1329 | 0.0012 | 0.0398 | 0.0271 | 0.0242 | 0.0097 | 1.5301 | 1.2578 | 0.7262 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056 | -8
24 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
25 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
26 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
27 | 93.3667 | 3.269 | 0.808 | 0.105 | 0.126 | 0.0081 | 0.03 | 0.021 | 0.043 | 0.0062 | 1.081 | 1.136 | 0.7223 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
28 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
29 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
30 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8178.0358 | 34.2398 | 9.5111 | 9056.2245 | 37.9166 | 10.5324
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Тиндик В.М. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шевчук М.О. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін А.Б. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №235
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №235 |  | 9056.2245 | 37.9166 | 10.5324
Львівська | Радивилів (Шнирів, Львівська обл.) | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333
Рівненська | АГНКС Дубно | 9053.5255 | 37.9053 | 10.5293
Рівненська | АГНКС Свтрансгаз | 9053.1195 | 37.9036 | 10.5288
Рівненська | АГНКС ТОВ "СТЕЙТ ОІЛ"/АГНКС ТОВ"Метан" м.Рiвне (привязка !) | 0 | 0 | 0
Рівненська | Варковичі | 9056.4633 | 37.9176 | 10.5327
Рівненська | Гоща | 9057.2754 | 37.921 | 10.5336
Рівненська | Грушвиця | 9056.8693 | 37.9193 | 10.5331
Рівненська | Демидівка | 9057.3231 | 37.9212 | 10.5337
Рівненська | Дубно | 9056.6066 | 37.9182 | 10.5328
Рівненська | Здолбунів (ПАТ "Волинь-цемент")/ (ВАТ "Волинь-цемент") | 9055.6512 | 37.9142 | 10.5317
Рівненська | Здолбунів (м.Здолбунів) | 9057.2037 | 37.9207 | 10.5335
Рівненська | Здолбунів (селище) | 9057.1798 | 37.9206 | 10.5335
Рівненська | Козин | 9057.5381 | 37.9221 | 10.5339
Рівненська | Корнин ("Перемога") | 9057.6098 | 37.9224 | 10.534
Рівненська | Мізоч | 9057.2276 | 37.9208 | 10.5336
Рівненська | Млинів | 9057.1321 | 37.9204 | 10.5334
Рівненська | Оженіне | 9057.156 | 37.9205 | 10.5335
Рівненська | Остріг | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333
Рівненська | Пляшівка | 9057.156 | 37.9205 | 10.5335
Рівненська | Рівне-1, лінія на АГНКС РВУ "ЛТГ" | 9052.6179 | 37.9015 | 10.5282
Рівненська | Рівне-1, лінія на місто | 9055.4124 | 37.9132 | 10.5314
Рівненська | Радивилів | 9056.0334 | 37.9158 | 10.5322
Рівненська | Стовпець | 9057.3948 | 37.9215 | 10.5338
Рівненська | Урвенна | 9057.156 | 37.9205 | 10.5335
Рівненська | Ярославичі, замір | 9057.4426 | 37.9217 | 10.5338
В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ |  | Тиндик В.М. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шевчук М.О. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін А.Б. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата