## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №240 | [18 empty] | Маршрут №240
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Пукеничі-Комарно" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
2 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
3 | 98.4685 | 0.3756 | 0.1278 | 0.0381 | 0.045 | 0.001 | 0.0224 | 0.0129 | 0.0294 | 0.0037 | 0.708 | 0.168 | 0.6806 | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139 |  |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
4 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
5 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
6 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
7 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
8 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
9 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
10 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
11 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
12 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
13 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
14 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
15 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
16 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
17 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
18 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
19 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
20 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
21 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
22 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
23 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
24 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
25 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
26 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
27 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
28 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
29 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
30 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8049.5606 | 33.7019 | 9.3616 | 8930.0183 | 37.3882 | 10.3856
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №240
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №240 |  | 8930.0183 | 37.3882 | 10.3856
Львівська | Андріянів | 8930.0183 | 37.3882 | 10.3856
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата