## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №243 | [18 empty] | Маршрут №243
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
2 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
3 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806 |  |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
4 | 95.7775 | 1.7027 | 0.5345 | 0.1147 | 0.1184 | 0.0012 | 0.0549 | 0.0304 | 0.067 | 0.0051 | 1.0158 | 0.5778 | 0.7044 | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
5 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
6 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
7 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
8 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
9 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
10 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
11 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
12 | 97.517 | 0.4327 | 0.2735 | 0.1293 | 0.1071 | 0.001 | 0.0865 | 0.0341 | 0.0823 | 0.0053 | 1.0342 | 0.2979 | 0.692 | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
13 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
14 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
15 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
16 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
17 | 97.6743 | 0.4058 | 0.2475 | 0.1156 | 0.0932 | 0.001 | 0.0744 | 0.03 | 0.0856 | 0.0042 | 0.9823 | 0.2867 | 0.6904 | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
18 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
19 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
20 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
21 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
22 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
23 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
24 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
25 | 97.2571 | 0.4855 | 0.3112 | 0.1419 | 0.1233 | 0.001 | 0.0917 | 0.0379 | 0.0919 | 0.0053 | 1.1461 | 0.3078 | 0.6944 | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722
26 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722
27 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722
28 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722
29 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722
30 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8079.1775 | 33.8259 | 9.3961 | 8961.0444 | 37.5181 | 10.4217
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №243
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №243 |  | 8961.0444 | 37.5181 | 10.4217
Львівська | В.Любінь | 8961.0444 | 37.5181 | 10.4217
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата