## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №244 | [18 empty] | Маршрут №244
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
2 | 96.0074 | 1.5589 | 0.5072 | 0.1196 | 0.1174 | 0.0011 | 0.057 | 0.0309 | 0.0618 | 0.0054 | 1.0266 | 0.5067 | 0.7024 | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
3 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
4 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
5 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
6 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
7 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
8 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
9 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
10 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
11 | 97.9607 | 0.362 | 0.2005 | 0.0923 | 0.0699 | 0.001 | 0.0595 | 0.0231 | 0.0622 | 0.0057 | 0.9054 | 0.2582 | 0.6869 | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861 |  |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
12 | [13 empty] | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
13 | [13 empty] | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
14 | [13 empty] | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
15 | [13 empty] | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
16 | 98.1859 | 0.3265 | 0.1681 | 0.0862 | 0.0614 | 0.001 | 0.0499 | 0.0213 | 0.0622 | 0.0041 | 0.8096 | 0.2247 | 0.6849 | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
17 | [13 empty] | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
18 | [13 empty] | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
19 | [13 empty] | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
20 | [13 empty] | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
21 | [13 empty] | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
22 | [13 empty] | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
23 | [13 empty] | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
24 | 98.1582 | 0.3287 | 0.1702 | 0.086 | 0.0627 | 0.001 | 0.0538 | 0.0211 | 0.0741 | 0.0037 | 0.7966 | 0.2445 | 0.6855 | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
25 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
26 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
27 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
28 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
29 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
30 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8062.5777 | 33.7564 | 9.3768 | 8944.3013 | 37.448 | 10.4022
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №244
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №244 |  | 8944.3013 | 37.448 | 10.4022
Львівська | Городок | 8953.9745 | 37.4885 | 10.4135
Львівська | Городок Керамбуд (ТТР!) | 8925.7907 | 37.3705 | 10.3807
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата