## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №248 | [18 empty] | Маршрут №248
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ТзОВ "Радехівський цукор"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8212.573 | 34.3844 | 9.5512 | 9095.013 | 38.079 | 10.5775 | 11611.589 | 48.6154 | 13.5043
2 | [13 empty] | 8212.573 | 34.3844 | 9.5512 | 9095.013 | 38.079 | 10.5775 | 11611.589 | 48.6154 | 13.5043
3 | [13 empty] | 8212.573 | 34.3844 | 9.5512 | 9095.013 | 38.079 | 10.5775 | 11611.589 | 48.6154 | 13.5043
4 | [13 empty] | 8212.573 | 34.3844 | 9.5512 | 9095.013 | 38.079 | 10.5775 | 11611.589 | 48.6154 | 13.5043
5 | 90.6193 | 4.5572 | 1.0223 | 0.1208 | 0.1748 | 0.0028 | 0.0656 | 0.0403 | 0.032 | 0.0033 | 1.4546 | 1.907 | 0.7452 | 8219.2845 | 34.4125 | 9.559 | 9101.2469 | 38.1051 | 10.5848 | 11570.9613 | 48.4453 | 13.457
6 | [13 empty] | 8219.2845 | 34.4125 | 9.559 | 9101.2469 | 38.1051 | 10.5848 | 11570.9613 | 48.4453 | 13.457
7 | [13 empty] | 8219.2845 | 34.4125 | 9.559 | 9101.2469 | 38.1051 | 10.5848 | 11570.9613 | 48.4453 | 13.457
8 | [13 empty] | 8219.2845 | 34.4125 | 9.559 | 9101.2469 | 38.1051 | 10.5848 | 11570.9613 | 48.4453 | 13.457
9 | [13 empty] | 8219.2845 | 34.4125 | 9.559 | 9101.2469 | 38.1051 | 10.5848 | 11570.9613 | 48.4453 | 13.457
10 | [13 empty] | 8219.2845 | 34.4125 | 9.559 | 9101.2469 | 38.1051 | 10.5848 | 11570.9613 | 48.4453 | 13.457
11 | [13 empty] | 8219.2845 | 34.4125 | 9.559 | 9101.2469 | 38.1051 | 10.5848 | 11570.9613 | 48.4453 | 13.457
12 | [13 empty] | 8219.2845 | 34.4125 | 9.559 | 9101.2469 | 38.1051 | 10.5848 | 11570.9613 | 48.4453 | 13.457
13 | 97.5058 | 1.0755 | 0.2681 | 0.0385 | 0.0441 | 0.0012 | 0.0198 | 0.0135 | 0.0146 | 0.0046 | 0.6556 | 0.3587 | 0.6878 | 8031.695 | 33.6271 | 9.3409 | 8907.6145 | 37.2944 | 10.3596 | 11787.4034 | 49.3515 | 13.7088
14 | [13 empty] | 8031.695 | 33.6271 | 9.3409 | 8907.6145 | 37.2944 | 10.3596 | 11787.4034 | 49.3515 | 13.7088
15 | [13 empty] | 8031.695 | 33.6271 | 9.3409 | 8907.6145 | 37.2944 | 10.3596 | 11787.4034 | 49.3515 | 13.7088
16 | [13 empty] | 8031.695 | 33.6271 | 9.3409 | 8907.6145 | 37.2944 | 10.3596 | 11787.4034 | 49.3515 | 13.7088
17 | [13 empty] | 8031.695 | 33.6271 | 9.3409 | 8907.6145 | 37.2944 | 10.3596 | 11787.4034 | 49.3515 | 13.7088
18 | 89.6789 | 4.9358 | 1.1394 | 0.1348 | 0.209 | 0.0024 | 0.0677 | 0.0446 | 0.032 | 0.0041 | 1.6714 | 2.0799 | 0.7529 | 8236.7681 | 34.4857 | 9.5794 | 9118.7543 | 38.1784 | 10.6051 | 11533.8207 | 48.2898 | 13.4138 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
19 | [13 empty] | 8236.7681 | 34.4857 | 9.5794 | 9118.7543 | 38.1784 | 10.6051 | 11533.8207 | 48.2898 | 13.4138
20 | [13 empty] | 8236.7681 | 34.4857 | 9.5794 | 9118.7543 | 38.1784 | 10.6051 | 11533.8207 | 48.2898 | 13.4138
21 | [13 empty] | 8236.7681 | 34.4857 | 9.5794 | 9118.7543 | 38.1784 | 10.6051 | 11533.8207 | 48.2898 | 13.4138
22 | [13 empty] | 8236.7681 | 34.4857 | 9.5794 | 9118.7543 | 38.1784 | 10.6051 | 11533.8207 | 48.2898 | 13.4138
23 | [13 empty] | 8236.7681 | 34.4857 | 9.5794 | 9118.7543 | 38.1784 | 10.6051 | 11533.8207 | 48.2898 | 13.4138
24 | [13 empty] | 8236.7681 | 34.4857 | 9.5794 | 9118.7543 | 38.1784 | 10.6051 | 11533.8207 | 48.2898 | 13.4138
25 | [13 empty] | 8236.7681 | 34.4857 | 9.5794 | 9118.7543 | 38.1784 | 10.6051 | 11533.8207 | 48.2898 | 13.4138
26 | 94.146 | 2.7582 | 0.6771 | 0.088 | 0.1239 | 0.0028 | 0.0414 | 0.0293 | 0.0264 | 0.0048 | 1.0722 | 1.0299 | 0.7159 | 8138.1964 | 34.073 | 9.4647 | 9018.3196 | 37.7579 | 10.4883 | 11697.1436 | 48.9736 | 13.6038
27 | [13 empty] | 8138.1964 | 34.073 | 9.4647 | 9018.3196 | 37.7579 | 10.4883 | 11697.1436 | 48.9736 | 13.6038
28 | [13 empty] | 8138.1964 | 34.073 | 9.4647 | 9018.3196 | 37.7579 | 10.4883 | 11697.1436 | 48.9736 | 13.6038
29 | [13 empty] | 8138.1964 | 34.073 | 9.4647 | 9018.3196 | 37.7579 | 10.4883 | 11697.1436 | 48.9736 | 13.6038
30 | [13 empty] | 8138.1964 | 34.073 | 9.4647 | 9018.3196 | 37.7579 | 10.4883 | 11697.1436 | 48.9736 | 13.6038
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8186.1566 | 34.2738 | 9.5205 | 9067.2114 | 37.9626 | 10.5452
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №248
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №248 |  | 9067.2114 | 37.9626 | 10.5452
Львівська | Вузлове (ЦЗ Радехів) | 9095.013 | 38.079 | 10.5775
Львівська | Вузлове - лінія м.Радехів | 9070.2925 | 37.9755 | 10.5488
Львівська | Вузлове - лінія с.Вузлове | 9061.9806 | 37.9407 | 10.5391
Львівська | Оглядів | 9077.434 | 38.0054 | 10.5571
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата