## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №250 | [18 empty] | Маршрут №250
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8218.2814 | 34.4083 | 9.5579 | 9101.0797 | 38.1044 | 10.5846 | 11613.0937 | 48.6217 | 13.506
2 | [13 empty] | 8218.2814 | 34.4083 | 9.5579 | 9101.0797 | 38.1044 | 10.5846 | 11613.0937 | 48.6217 | 13.506
3 | [13 empty] | 8218.2814 | 34.4083 | 9.5579 | 9101.0797 | 38.1044 | 10.5846 | 11613.0937 | 48.6217 | 13.506
4 | [13 empty] | 8218.2814 | 34.4083 | 9.5579 | 9101.0797 | 38.1044 | 10.5846 | 11613.0937 | 48.6217 | 13.506
5 | 90.4489 | 4.6062 | 1.0221 | 0.1207 | 0.1765 | 0.003 | 0.0777 | 0.0464 | 0.0356 | 0.0037 | 1.5157 | 1.9435 | 0.7467 | 8220.4549 | 34.4174 | 9.5604 | 9102.1784 | 38.109 | 10.5858 | 11559.8549 | 48.3988 | 13.4441
6 | [13 empty] | 8220.4549 | 34.4174 | 9.5604 | 9102.1784 | 38.109 | 10.5858 | 11559.8549 | 48.3988 | 13.4441
7 | [13 empty] | 8220.4549 | 34.4174 | 9.5604 | 9102.1784 | 38.109 | 10.5858 | 11559.8549 | 48.3988 | 13.4441
8 | [13 empty] | 8220.4549 | 34.4174 | 9.5604 | 9102.1784 | 38.109 | 10.5858 | 11559.8549 | 48.3988 | 13.4441
9 | [13 empty] | 8220.4549 | 34.4174 | 9.5604 | 9102.1784 | 38.109 | 10.5858 | 11559.8549 | 48.3988 | 13.4441
10 | [13 empty] | 8220.4549 | 34.4174 | 9.5604 | 9102.1784 | 38.109 | 10.5858 | 11559.8549 | 48.3988 | 13.4441
11 | [13 empty] | 8220.4549 | 34.4174 | 9.5604 | 9102.1784 | 38.109 | 10.5858 | 11559.8549 | 48.3988 | 13.4441
12 | [13 empty] | 8220.4549 | 34.4174 | 9.5604 | 9102.1784 | 38.109 | 10.5858 | 11559.8549 | 48.3988 | 13.4441
13 | 95.3002 | 2.4038 | 0.6923 | 0.1031 | 0.1124 | 0.0012 | 0.0331 | 0.0202 | 0.0181 | 0.004 | 0.8877 | 0.4239 | 0.7054 | 8174.3815 | 34.2245 | 9.5068 | 9059.4966 | 37.9303 | 10.5362 | 11837.8955 | 49.5629 | 13.7675 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
14 | [13 empty] | 8174.3815 | 34.2245 | 9.5068 | 9059.4966 | 37.9303 | 10.5362 | 11837.8955 | 49.5629 | 13.7675
15 | [13 empty] | 8174.3815 | 34.2245 | 9.5068 | 9059.4966 | 37.9303 | 10.5362 | 11837.8955 | 49.5629 | 13.7675
16 | [13 empty] | 8174.3815 | 34.2245 | 9.5068 | 9059.4966 | 37.9303 | 10.5362 | 11837.8955 | 49.5629 | 13.7675
17 | [13 empty] | 8174.3815 | 34.2245 | 9.5068 | 9059.4966 | 37.9303 | 10.5362 | 11837.8955 | 49.5629 | 13.7675
18 | [13 empty] | 8174.3815 | 34.2245 | 9.5068 | 9059.4966 | 37.9303 | 10.5362 | 11837.8955 | 49.5629 | 13.7675
19 | 95.3744 | 2.3788 | 0.685 | 0.1023 | 0.1103 | 0.0018 | 0.0237 | 0.0175 | 0.0193 | 0.0038 | 0.8758 | 0.4073 | 0.7046 | 8171.2049 | 34.2112 | 9.5031 | 9056.2006 | 37.9165 | 10.5324 | 11840.0451 | 49.5719 | 13.77
20 | [13 empty] | 8171.2049 | 34.2112 | 9.5031 | 9056.2006 | 37.9165 | 10.5324 | 11840.0451 | 49.5719 | 13.77
21 | [13 empty] | 8171.2049 | 34.2112 | 9.5031 | 9056.2006 | 37.9165 | 10.5324 | 11840.0451 | 49.5719 | 13.77
22 | [13 empty] | 8171.2049 | 34.2112 | 9.5031 | 9056.2006 | 37.9165 | 10.5324 | 11840.0451 | 49.5719 | 13.77
23 | [13 empty] | 8171.2049 | 34.2112 | 9.5031 | 9056.2006 | 37.9165 | 10.5324 | 11840.0451 | 49.5719 | 13.77
24 | [13 empty] | 8171.2049 | 34.2112 | 9.5031 | 9056.2006 | 37.9165 | 10.5324 | 11840.0451 | 49.5719 | 13.77
25 | [13 empty] | 8171.2049 | 34.2112 | 9.5031 | 9056.2006 | 37.9165 | 10.5324 | 11840.0451 | 49.5719 | 13.77
26 | 95.5643 | 2.289 | 0.6767 | 0.1036 | 0.1116 | 0.0011 | 0.0303 | 0.0201 | 0.0217 | 0.004 | 0.8341 | 0.3435 | 0.7034 | 8176.2445 | 34.2323 | 9.509 | 9061.9329 | 37.9405 | 10.539 | 11858.1496 | 49.6477 | 13.791
27 | [13 empty] | 8176.2445 | 34.2323 | 9.509 | 9061.9329 | 37.9405 | 10.539 | 11858.1496 | 49.6477 | 13.791
28 | [13 empty] | 8176.2445 | 34.2323 | 9.509 | 9061.9329 | 37.9405 | 10.539 | 11858.1496 | 49.6477 | 13.791
29 | [13 empty] | 8176.2445 | 34.2323 | 9.509 | 9061.9329 | 37.9405 | 10.539 | 11858.1496 | 49.6477 | 13.791
30 | [13 empty] | 8176.2445 | 34.2323 | 9.509 | 9061.9329 | 37.9405 | 10.539 | 11858.1496 | 49.6477 | 13.791
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8201.8249 | 34.3394 | 9.5387 | 9085.2203 | 38.038 | 10.5661
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №250
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №250 |  | 9085.2203 | 38.038 | 10.5661
Львівська | Броди - м.Броди | 9085.0293 | 38.0372 | 10.5659
Львівська | Броди - села | 9085.7219 | 38.0401 | 10.5667
Львівська | Завидче | 9083.3812 | 38.0303 | 10.564
Львівська | Корсів | 9086.2235 | 38.0422 | 10.5673
Львівська | Лопатин | 9085.5786 | 38.0395 | 10.5665
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата