## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №252 | [18 empty] | Маршрут №252
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ПАТ "ДТЕК Західенерго", ДП "Укравтогаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8201.5861 | 34.3384 | 9.5384 | 9083.7395 | 38.0318 | 10.5644 | 11627.9021 | 48.6837 | 13.5233
2 | [13 empty] | 8201.5861 | 34.3384 | 9.5384 | 9083.7395 | 38.0318 | 10.5644 | 11627.9021 | 48.6837 | 13.5233
3 | [13 empty] | 8201.5861 | 34.3384 | 9.5384 | 9083.7395 | 38.0318 | 10.5644 | 11627.9021 | 48.6837 | 13.5233
4 | 90.6745 | 4.5527 | 1.0091 | 0.12 | 0.1717 | 0.0036 | 0.0448 | 0.0346 | 0.0286 | 0.0042 | 1.5162 | 1.84 | 0.7437 | 8209.6113 | 34.372 | 9.5478 | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727 | 11568.8356 | 48.4364 | 13.4546
5 | [13 empty] | 8209.6113 | 34.372 | 9.5478 | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727 | 11568.8356 | 48.4364 | 13.4546
6 | [13 empty] | 8209.6113 | 34.372 | 9.5478 | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727 | 11568.8356 | 48.4364 | 13.4546
7 | [13 empty] | 8209.6113 | 34.372 | 9.5478 | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727 | 11568.8356 | 48.4364 | 13.4546
8 | [13 empty] | 8209.6113 | 34.372 | 9.5478 | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727 | 11568.8356 | 48.4364 | 13.4546
9 | [13 empty] | 8209.6113 | 34.372 | 9.5478 | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727 | 11568.8356 | 48.4364 | 13.4546
10 | [13 empty] | 8209.6113 | 34.372 | 9.5478 | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727 | 11568.8356 | 48.4364 | 13.4546
11 | [13 empty] | 8209.6113 | 34.372 | 9.5478 | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727 | 11568.8356 | 48.4364 | 13.4546
12 | [13 empty] | 8209.6113 | 34.372 | 9.5478 | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727 | 11568.8356 | 48.4364 | 13.4546
13 | 90.6158 | 4.5095 | 1.0129 | 0.1197 | 0.1741 | 0.0028 | 0.0821 | 0.0466 | 0.0303 | 0.0045 | 1.5226 | 1.8791 | 0.7453 | 8216.6333 | 34.4014 | 9.5559 | 9098.2613 | 38.0926 | 10.5813 | 11566.4949 | 48.4266 | 13.4518
14 | [13 empty] | 8216.6333 | 34.4014 | 9.5559 | 9098.2613 | 38.0926 | 10.5813 | 11566.4949 | 48.4266 | 13.4518
15 | [13 empty] | 8216.6333 | 34.4014 | 9.5559 | 9098.2613 | 38.0926 | 10.5813 | 11566.4949 | 48.4266 | 13.4518
16 | [13 empty] | 8216.6333 | 34.4014 | 9.5559 | 9098.2613 | 38.0926 | 10.5813 | 11566.4949 | 48.4266 | 13.4518
17 | [13 empty] | 8216.6333 | 34.4014 | 9.5559 | 9098.2613 | 38.0926 | 10.5813 | 11566.4949 | 48.4266 | 13.4518
18 | [13 empty] | 8216.6333 | 34.4014 | 9.5559 | 9098.2613 | 38.0926 | 10.5813 | 11566.4949 | 48.4266 | 13.4518
19 | 90.2266 | 4.7145 | 1.0392 | 0.1218 | 0.1797 | 0.0027 | 0.0524 | 0.0376 | 0.0324 | 0.0047 | 1.5745 | 2.0139 | 0.7479 | 8210.28 | 34.3748 | 9.5486 | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727 | 11536.7824 | 48.3022 | 13.4173 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
20 | [13 empty] | 8210.28 | 34.3748 | 9.5486 | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727 | 11536.7824 | 48.3022 | 13.4173
21 | [13 empty] | 8210.28 | 34.3748 | 9.5486 | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727 | 11536.7824 | 48.3022 | 13.4173
22 | [13 empty] | 8210.28 | 34.3748 | 9.5486 | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727 | 11536.7824 | 48.3022 | 13.4173
23 | [13 empty] | 8210.28 | 34.3748 | 9.5486 | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727 | 11536.7824 | 48.3022 | 13.4173
24 | [13 empty] | 8210.28 | 34.3748 | 9.5486 | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727 | 11536.7824 | 48.3022 | 13.4173
25 | [13 empty] | 8210.28 | 34.3748 | 9.5486 | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727 | 11536.7824 | 48.3022 | 13.4173
26 | 90.6052 | 4.5535 | 1.0779 | 0.1313 | 0.1929 | 0.0044 | 0.0511 | 0.0379 | 0.0178 | 0.0043 | 1.541 | 1.7827 | 0.7445 | 8225.9961 | 34.4406 | 9.5668 | 9108.5317 | 38.1356 | 10.5932 | 11585.3398 | 48.5055 | 13.4738
27 | [13 empty] | 8225.9961 | 34.4406 | 9.5668 | 9108.5317 | 38.1356 | 10.5932 | 11585.3398 | 48.5055 | 13.4738
28 | [13 empty] | 8225.9961 | 34.4406 | 9.5668 | 9108.5317 | 38.1356 | 10.5932 | 11585.3398 | 48.5055 | 13.4738
29 | [13 empty] | 8225.9961 | 34.4406 | 9.5668 | 9108.5317 | 38.1356 | 10.5932 | 11585.3398 | 48.5055 | 13.4738
30 | [13 empty] | 8225.9961 | 34.4406 | 9.5668 | 9108.5317 | 38.1356 | 10.5932 | 11585.3398 | 48.5055 | 13.4738
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8210.3517 | 34.3751 | 9.5486 | 9091.9319 | 38.0661 | 10.5739
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №252
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №252 |  | 9091.9319 | 38.0661 | 10.5739
Львівська | Добротвір (на Добротвірську ТЕС) | 9092.6007 | 38.0689 | 10.5747
Львівська | Добротвір (на с. Старий Добротвір) | 9092.3618 | 38.0679 | 10.5744
Львівська | Корчин | 9091.502 | 38.0643 | 10.5734
Львівська | Сокаль (м.Сокаль) | 9092.8395 | 38.0699 | 10.575
Львівська | Червоноград, звірогосподарство | 9090.9526 | 38.062 | 10.5728
Львівська | Червоноград, на АГНКС | 9094.7503 | 38.0779 | 10.5772
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата