## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №255 | [18 empty] | Маршрут №255
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ (лупінг)"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8217.0155 | 34.403 | 9.5564 | 9103.5637 | 38.1148 | 10.5874 | 11790.6756 | 49.3652 | 13.7126
2 | [13 empty] | 8217.0155 | 34.403 | 9.5564 | 9103.5637 | 38.1148 | 10.5874 | 11790.6756 | 49.3652 | 13.7126
3 | [13 empty] | 8217.0155 | 34.403 | 9.5564 | 9103.5637 | 38.1148 | 10.5874 | 11790.6756 | 49.3652 | 13.7126
4 | 93.8348 | 3.1306 | 0.859 | 0.1182 | 0.1442 | 0.0024 | 0.0348 | 0.0263 | 0.0182 | 0.0036 | 1.0762 | 0.7517 | 0.7175 | 8210.3756 | 34.3752 | 9.5487 | 9096.47 | 38.0851 | 10.5792 | 11786.1137 | 49.3461 | 13.7073
5 | [13 empty] | 8210.3756 | 34.3752 | 9.5487 | 9096.47 | 38.0851 | 10.5792 | 11786.1137 | 49.3461 | 13.7073
6 | [13 empty] | 8210.3756 | 34.3752 | 9.5487 | 9096.47 | 38.0851 | 10.5792 | 11786.1137 | 49.3461 | 13.7073
7 | [13 empty] | 8210.3756 | 34.3752 | 9.5487 | 9096.47 | 38.0851 | 10.5792 | 11786.1137 | 49.3461 | 13.7073
8 | [13 empty] | 8210.3756 | 34.3752 | 9.5487 | 9096.47 | 38.0851 | 10.5792 | 11786.1137 | 49.3461 | 13.7073
9 | [13 empty] | 8210.3756 | 34.3752 | 9.5487 | 9096.47 | 38.0851 | 10.5792 | 11786.1137 | 49.3461 | 13.7073
10 | [13 empty] | 8210.3756 | 34.3752 | 9.5487 | 9096.47 | 38.0851 | 10.5792 | 11786.1137 | 49.3461 | 13.7073
11 | 95.9113 | 2.1458 | 0.6598 | 0.1035 | 0.1051 | 0.0018 | 0.0197 | 0.015 | 0.0065 | 0.005 | 0.7915 | 0.235 | 0.7 | 8167.5266 | 34.1958 | 9.4988 | 9291.8937 | 38.9033 | 10.8065 | 11875.4898 | 49.7203 | 13.8112 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
12 | [13 empty] | 8167.5266 | 34.1958 | 9.4988 | 9291.8937 | 38.9033 | 10.8065 | 11875.4898 | 49.7203 | 13.8112
13 | [13 empty] | 8167.5266 | 34.1958 | 9.4988 | 9291.8937 | 38.9033 | 10.8065 | 11875.4898 | 49.7203 | 13.8112
14 | [13 empty] | 8167.5266 | 34.1958 | 9.4988 | 9291.8937 | 38.9033 | 10.8065 | 11875.4898 | 49.7203 | 13.8112
15 | [13 empty] | 8167.5266 | 34.1958 | 9.4988 | 9291.8937 | 38.9033 | 10.8065 | 11875.4898 | 49.7203 | 13.8112
16 | [13 empty] | 8167.5266 | 34.1958 | 9.4988 | 9291.8937 | 38.9033 | 10.8065 | 11875.4898 | 49.7203 | 13.8112
17 | [13 empty] | 8167.5266 | 34.1958 | 9.4988 | 9291.8937 | 38.9033 | 10.8065 | 11875.4898 | 49.7203 | 13.8112
18 | 95.8467 | 2.1723 | 0.6589 | 0.1019 | 0.1044 | 0.0006 | 0.0292 | 0.0183 | 0.005 | 0.0041 | 0.8027 | 0.2559 | 0.7006 | 8168.5537 | 34.2001 | 9.5 | 9054.051 | 37.9075 | 10.5299 | 11871.5011 | 49.7036 | 13.8066
19 | [13 empty] | 8168.5537 | 34.2001 | 9.5 | 9054.051 | 37.9075 | 10.5299 | 11871.5011 | 49.7036 | 13.8066
20 | [13 empty] | 8168.5537 | 34.2001 | 9.5 | 9054.051 | 37.9075 | 10.5299 | 11871.5011 | 49.7036 | 13.8066
21 | [13 empty] | 8168.5537 | 34.2001 | 9.5 | 9054.051 | 37.9075 | 10.5299 | 11871.5011 | 49.7036 | 13.8066
22 | [13 empty] | 8168.5537 | 34.2001 | 9.5 | 9054.051 | 37.9075 | 10.5299 | 11871.5011 | 49.7036 | 13.8066
23 | [13 empty] | 8168.5537 | 34.2001 | 9.5 | 9054.051 | 37.9075 | 10.5299 | 11871.5011 | 49.7036 | 13.8066
24 | [13 empty] | 8168.5537 | 34.2001 | 9.5 | 9054.051 | 37.9075 | 10.5299 | 11871.5011 | 49.7036 | 13.8066
25 | 96.2131 | 2.0217 | 0.6363 | 0.1021 | 0.0992 | 0.0007 | 0.0351 | 0.0186 | 0.0037 | 0.0038 | 0.7172 | 0.1485 | 0.6978 | 8172.0169 | 34.2146 | 9.5041 | 9058.3502 | 37.9255 | 10.5349 | 11900.9985 | 49.8271 | 13.8409
26 | [13 empty] | 8172.0169 | 34.2146 | 9.5041 | 9058.3502 | 37.9255 | 10.5349 | 11900.9985 | 49.8271 | 13.8409
27 | [13 empty] | 8172.0169 | 34.2146 | 9.5041 | 9058.3502 | 37.9255 | 10.5349 | 11900.9985 | 49.8271 | 13.8409
28 | [13 empty] | 8172.0169 | 34.2146 | 9.5041 | 9058.3502 | 37.9255 | 10.5349 | 11900.9985 | 49.8271 | 13.8409
29 | [13 empty] | 8172.0169 | 34.2146 | 9.5041 | 9058.3502 | 37.9255 | 10.5349 | 11900.9985 | 49.8271 | 13.8409
30 | [13 empty] | 8172.0169 | 34.2146 | 9.5041 | 9058.3502 | 37.9255 | 10.5349 | 11900.9985 | 49.8271 | 13.8409
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8192.1039 | 34.2987 | 9.5274 | 9118.1572 | 38.1759 | 10.6044
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №255
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №255 |  | 9118.1572 | 38.1759 | 10.6044
Львівська | Задвір`я | 9114.9089 | 38.1623 | 10.6006
Львівська | Новий Яричів | 9118.6349 | 38.1779 | 10.605
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата