## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №257 | [18 empty] | Маршрут №257
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІІ н."
за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
2 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
3 | 95.172 | 2.4957 | 0.6873 | 0.111 | 0.1263 | 0.0015 | 0.0316 | 0.0263 | 0.0334 | 0.0047 | 0.8206 | 0.4896 | 0.7073 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806 | -7.5 | -4.5
4 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
5 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
6 | 95.1884 | 2.4968 | 0.6952 | 0.1067 | 0.1265 | 0.0014 | 0.0333 | 0.0245 | 0.0418 | 0.0043 | 0.8228 | 0.4583 | 0.7072 | 8194.7789 | 34.3099 | 9.5305 | 9081.4537 | 38.0222 | 10.5617 | 11851.6291 | 49.6204 | 13.7834
7 | [13 empty] | 8194.7789 | 34.3099 | 9.5305 | 9081.4537 | 38.0222 | 10.5617 | 11851.6291 | 49.6204 | 13.7834
8 | [13 empty] | 8194.7789 | 34.3099 | 9.5305 | 9081.4537 | 38.0222 | 10.5617 | 11851.6291 | 49.6204 | 13.7834
9 | [13 empty] | 8194.7789 | 34.3099 | 9.5305 | 9081.4537 | 38.0222 | 10.5617 | 11851.6291 | 49.6204 | 13.7834
10 | [13 empty] | 8194.7789 | 34.3099 | 9.5305 | 9081.4537 | 38.0222 | 10.5617 | 11851.6291 | 49.6204 | 13.7834
11 | 95.2656 | 2.4392 | 0.6754 | 0.1054 | 0.1249 | 0.0012 | 0.0316 | 0.0239 | 0.0376 | 0.0044 | 0.8107 | 0.4801 | 0.7066 | 8185.9416 | 34.2729 | 9.5203 | 9076.0487 | 37.9996 | 10.5554 | 11849.7183 | 49.6124 | 13.7812 | -14.6 | -11.6
12 | [13 empty] | 8185.9416 | 34.2729 | 9.5203 | 9076.0487 | 37.9996 | 10.5554 | 11849.7183 | 49.6124 | 13.7812
13 | [13 empty] | 8185.9416 | 34.2729 | 9.5203 | 9076.0487 | 37.9996 | 10.5554 | 11849.7183 | 49.6124 | 13.7812
14 | [13 empty] | 8185.9416 | 34.2729 | 9.5203 | 9076.0487 | 37.9996 | 10.5554 | 11849.7183 | 49.6124 | 13.7812
15 | [13 empty] | 8185.9416 | 34.2729 | 9.5203 | 9076.0487 | 37.9996 | 10.5554 | 11849.7183 | 49.6124 | 13.7812
16 | [13 empty] | 8185.9416 | 34.2729 | 9.5203 | 9076.0487 | 37.9996 | 10.5554 | 11849.7183 | 49.6124 | 13.7812
17 | 94.7314 | 2.7818 | 0.688 | 0.0973 | 0.1049 | 0.003 | 0.0217 | 0.0173 | 0.1193 | 0.0038 | 0.8772 | 0.5543 | 0.7115 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778 | 13.6 | 8 | <0,0002 | <0,0001 | Не вияв.
18 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
19 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
20 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
21 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
22 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
23 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
24 | 91.6455 | 5.4053 | 0.1701 | 0.0288 | 0.0467 | 0.0015 | 0.0134 | 0.0115 | 0.1658 | 0.005 | 0.6094 | 1.897 | 0.7339 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
25 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
26 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
27 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
28 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
29 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
30 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8197.2868 | 34.3204 | 9.5334 | 9086.94 | 38.0452 | 10.5681
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №257
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №257 |  | 9086.94 | 38.0452 | 10.5681
Львівська | Довге (лінія №1) | 9086.1518 | 38.0419 | 10.5672
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата