## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №499 | [18 empty] | Маршрут №499
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Одеським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Одесагаз", ПрАТ "Одеський коньячний завод", ДП "Укравтогаз"
Березівський п/м Одеське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ШДКРІ"
Свідоцтво № 04-0086/2017 чинне до 01.09.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.0856 | 2.0935 | 0.6573 | 0.1015 | 0.0971 | 0.0019 | 0.0182 | 0.0166 | 0.0103 |  | 0.7429 | 0.1751 | 0.6986 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -18.9
2 | 95.9946 | 2.143 | 0.669 | 0.1011 | 0.0963 | 0.0023 | 0.0181 | 0.0169 | 0.0105 | 0.0046 | 0.7645 | 0.1791 | 0.6992 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -18.6
3 | 95.8694 | 2.2186 | 0.6902 | 0.1027 | 0.0995 | 0.0018 | 0.018 | 0.0167 | 0.0107 |  | 0.7939 | 0.1785 | 0.7001 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -18.7
4 | 95.7075 | 2.301 | 0.7004 | 0.1036 | 0.1033 | 0.0016 | 0.019 | 0.0178 | 0.0116 |  | 0.8476 | 0.1866 | 0.7012 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -18.5 | -17.5
5 | 95.7179 | 2.3085 | 0.7101 | 0.1058 | 0.1051 | 0.0018 | 0.0198 | 0.0186 | 0.0131 |  | 0.8165 | 0.1828 | 0.7013 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -17.9
6 | 96.0287 | 2.1696 | 0.6902 | 0.0905 | 0.1074 | 0.0034 | 0.02 | 0.0159 | 0.0127 |  | 0.6935 | 0.1681 | 0.6992 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -18
7 | 96.2669 | 2.0635 | 0.6557 | 0.0835 | 0.1006 | 0.003 | 0.0183 | 0.0134 | 0.0079 |  | 0.6539 | 0.1333 | 0.6971 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -17.9
8 | 96.3268 | 2.038 | 0.6508 | 0.085 | 0.1017 | 0.0031 | 0.0182 | 0.0132 | 0.0066 |  | 0.6289 | 0.1277 | 0.6967 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -17.8
9 | 96.3332 | 2.0287 | 0.6489 | 0.0847 | 0.1018 | 0.0031 | 0.0186 | 0.0135 | 0.007 |  | 0.63111 | 0.1294 | 0.6967 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -17.7
10 | 95.3616 | 2.3217 | 0.8192 | 0.0998 | 0.1411 | 0.0035 | 0.024 | 0.0172 | 0.0115 |  | 0.9809 | 0.2195 | 0.7045 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167 | -17.6
11 | 93.0764 | 3.0878 | 1.1823 | 0.1503 | 0.2673 | 0.0069 | 0.0521 | 0.0363 | 0.0293 |  | 1.7427 | 0.3686 | 0.7236 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417 | -18.8 | -18 |  |  | 0
12 | 92.8008 | 3.7716 | 1.1523 | 0.1155 | 0.1805 | 0.0035 | 0.0434 | 0.0424 | 0.0355 |  | 1.5429 | 0.3116 | 0.7235 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056 | -19.4 |  | <0.0001 | 0.0004
13 | 92.7997 | 3.6697 | 1.1148 | 0.1367 | 0.1671 | 0.0016 | 0.0315 | 0.0252 | 0.0842 | 0.0039 | 1.6256 | 0.34 | 0.7241 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806 | -19.4
14 | 92.6716 | 3.6826 | 1.1223 | 0.1351 | 0.1689 | 0.0019 | 0.0384 | 0.0298 | 0.0673 | 0.0045 | 1.7212 | 0.3564 | 0.7247 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
15 | 92.3543 | 3.8658 | 1.2193 | 0.153 | 0.2047 | 0.0024 | 0.0498 | 0.0386 | 0.071 | 0.0042 | 1.731 | 0.3059 | 0.7279 | 8325.356 | 34.8566 | 9.6824 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
16 | 94.9931 | 2.6054 | 0.7955 | 0.11725 | 0.1343 | 0.0019 | 0.0316 | 0.0242 | 0.0524 | 0.0039 | 1.0438 | 0.1967 | 0.7077 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
17 | 94.5171 | 2.8316 | 0.8469 | 0.1159 | 0.1381 | 0.002 | 0.0347 | 0.0274 | 0.0534 | 0.003 | 1.2063 | 0.2236 | 0.7109 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
18 | 94.5048 | 2.869 | 0.8787 | 0.1195 | 0.1399 | 0.002 | 0.0342 | 0.0269 | 0.0567 | 0.0025 | 1.1514 | 0.2144 | 0.7113 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
19 | 93.7186 | 3.3073 | 0.9872 | 0.128 | 0.1608 | 0.0024 | 0.0412 | 0.0325 | 0.0623 | 0.0034 | 1.2964 | 0.2599 | 0.7174 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
20 | 92.5487 | 3.6564 | 1.189 | 0.1672 | 0.239 | 0.0036 | 0.0657 | 0.0514 | 0.0882 | 0.0031 | 1.5626 | 0.4251 | 0.7289 | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028 | -15
21 | 95.0429 | 2.5318 | 0.8293 | 0.1329 | 0.1567 | 0.0021 | 0.0413 | 0.0326 | 0.0706 | 0.0031 | 0.9256 | 0.2311 | 0.7091 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -14.9
22 | 95.1597 | 2.5379 | 0.8704 | 0.1346 | 0.1619 | 0.0019 | 0.0389 | 0.0304 | 0.0585 | 0.0029 | 0.7816 | 0.2213 | 0.7084 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -12.9
23 | 95.2988 | 2.4881 | 0.8481 | 0.1313 | 0.1534 | 0.0018 | 0.0358 | 0.0278 | 0.0468 | 0.0035 | 0.7547 | 0.2099 | 0.7069 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -9.4 | -11.1
24 | 94.9294 | 2.6593 | 0.9352 | 0.1426 | 0.1776 | 0.002 | 0.0432 | 0.0348 | 0.0541 | 0.0027 | 0.7864 | 0.2327 | 0.7105 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9 | -10.7
25 | 94.7412 | 2.7462 | 0.9724 | 0.148 | 0.1905 | 0.0021 | 0.0471 | 0.0382 | 0.0595 | 0.0026 | 0.8035 | 0.2487 | 0.7124 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028 | -13.3
26 | 94.8285 | 2.7033 | 0.9543 | 0.1446 | 0.1847 | 0.0021 | 0.0457 | 0.0369 | 0.0514 | 0.0034 | 0.8008 | 0.2443 | 0.7114 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | -11.9 |  |  |  | 0
27 | 94.8454 | 2.6951 | 0.9477 | 0.1442 | 0.1818 | 0.002 | 0.0447 | 0.0363 | 0.0537 | 0.0028 | 0.8019 | 0.2444 | 0.7113 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | -11.2 |  | <0.0001 | 0.0004
28 | 95.0815 | 2.6084 | 0.891 | 0.1377 | 0.1662 | 0.0019 | 0.0399 | 0.0319 | 0.0469 | 0.0026 | 0.7634 | 0.2286 | 0.7089 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | -12.9
29 | 95.2389 | 2.497 | 0.795 | 0.102 | 0.101 | 0.005 | 0.022 | 0.021 | 0.02 | 0.0081 | 0.999 | 0.191 | 0.7047 | 8199.4364 | 34.3294 | 9.5359 | 9090.8093 | 38.0614 | 10.5726 | 11884.7093 | 49.7589 | 13.8219 | -12.4
30 | 95.0294 | 2.6381 | 0.8965 | 0.1374 | 0.1662 | 0.0018 | 0.0398 | 0.0317 | 0.0457 | 0.0027 | 0.7733 | 0.2374 | 0.7092 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -12.3
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8231.394 | 34.4632 | 9.5731 | 9125.1554 | 38.2052 | 10.6126
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Одеського ЛВУМГ | [8 empty] | Девдера Б.П. | [10 empty] | 2018-05-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Тимошевська Л.М. | [10 empty] | 2018-05-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щабельський О.А. | [10 empty] | 2018-05-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №499
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №499 |  | 9125.1554 | 38.2052 | 10.6126
Одеська | АГНКС-2 Одеса РВУ "Київавтогаз" ДП "Укравтоггаз" | 9138.5069 | 38.2611 | 10.6281
Одеська | ГРС Березівка | 9108.2451 | 38.1344 | 10.5929
Одеська | ГРС Гребеники | 9107.8629 | 38.1328 | 10.5924
Одеська | ГРС Шустов (В.Долина) | 9132.8462 | 38.2374 | 10.6215
Одеська | ГРС м.Іллічівськ (місто) | 0 | 0 | 0
Одеська | ГРС м.Іллічівськ (с.Затока) | 9114.1207 | 38.159 | 10.5997
Одеська | ГРС м.Білгород-Дністровський | 9117.9183 | 38.1749 | 10.6041
Одеська | ГРС м.Біляївка | 9108.269 | 38.1345 | 10.5929
Одеська | ГРС м.Комінтернівське | 9110.2275 | 38.1427 | 10.5952
Одеська | ГРС м.Роздільна | 9118.8498 | 38.1788 | 10.6052
Одеська | ГРС с. Шомполи (Войкове) | 9106.1194 | 38.1255 | 10.5904
Одеська | ГРС с.Єреміївка | 9110.8485 | 38.1453 | 10.5959
Одеська | ГРС с.Іллінка | 9113.0459 | 38.1545 | 10.5985
Одеська | ГРС с.Августовка | 9110.2992 | 38.143 | 10.5953
Одеська | ГРС с.Благоєве | 9110.8007 | 38.1451 | 10.5959
Одеська | ГРС с.Візирка (на ОПЗ) | 9135.2108 | 38.2473 | 10.6243
Одеська | ГРС с.Візирка (на Южне) | 9118.4199 | 38.177 | 10.6047
Одеська | ГРС с.Гуляївка | 9112.1144 | 38.1506 | 10.5974
Одеська | ГРС с.Дачне | 9107.5047 | 38.1313 | 10.592
Одеська | ГРС с.Дружба | 9110.4902 | 38.1438 | 10.5955
Одеська | ГРС с.Кіровське (птахоф-ка) | 9111.7084 | 38.1489 | 10.5969
Одеська | ГРС с.Кошари | 9111.8755 | 38.1496 | 10.5971
Одеська | ГРС с.Лиманське | 9111.159 | 38.1466 | 10.5963
Одеська | ГРС с.Маркове | 9110.753 | 38.1449 | 10.5958
Одеська | ГРС с.Надлиманське | 9106.4776 | 38.127 | 10.5908
Одеська | ГРС с.Новоградівка | 9108.7228 | 38.1364 | 10.5934
Одеська | ГРС с.Ряснопіль | 9118.9454 | 38.1792 | 10.6053
Одеська | ГРС с.Теплодар | 9109.7737 | 38.1408 | 10.5947
Одеська | ГРС с.Червонознам`янка | 9109.081 | 38.1379 | 10.5939
Одеська | ГРС с.Щербанка | 9110.7052 | 38.1447 | 10.5958
Одеська | ГРС смт.Овідіополь | 9118.4916 | 38.1773 | 10.6048
Одеська | ГРС-1 м.Одеса | 9126.7556 | 38.2119 | 10.6144
Одеська | ГРС-2 м.Одеса | 9072.1794 | 37.9834 | 10.5509
Одеська | ГРС-3 м.Одеса | 9102.2023 | 38.1091 | 10.5859
Начальник Одеського ЛВУМГ |  | Девдера Б.П. |  |  | 2018-05-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Тимошевська Л.М. |  |  | 2018-05-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щабельський О.А. |  |  | 2018-05-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата