## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №221 | [18 empty] | Маршрут №221
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Тернопільгаз", ПАТ Хмельницькгаз", ДП "Кременецьке УПРГ"
Тернопільський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № РХ-0060/17 чинне до 19.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8213.0984 | 34.3866 | 9.5518 | 9099.4078 | 38.0974 | 10.5826 | 11608.89 | 48.6041 | 13.5011
2 | [13 empty] | 8213.0984 | 34.3866 | 9.5518 | 9099.4078 | 38.0974 | 10.5826 | 11608.89 | 48.6041 | 13.5011
3 | 90.513 | 4.583 | 1.0282 | 0.119 | 0.1727 | 0.0041 | 0.0457 | 0.0453 | 0.0436 | 0.0083 | 1.5663 | 1.8708 | 0.7455 | 8215.1764 | 34.3953 | 9.5543 | 9100.6737 | 38.1027 | 10.5841 | 11567.5936 | 48.4312 | 13.4531 | -9.6 | -9.3
4 | [13 empty] | 8215.1764 | 34.3953 | 9.5543 | 9100.6737 | 38.1027 | 10.5841 | 11567.5936 | 48.4312 | 13.4531
5 | [13 empty] | 8215.1764 | 34.3953 | 9.5543 | 9100.6737 | 38.1027 | 10.5841 | 11567.5936 | 48.4312 | 13.4531
6 | [13 empty] | 8215.1764 | 34.3953 | 9.5543 | 9100.6737 | 38.1027 | 10.5841 | 11567.5936 | 48.4312 | 13.4531
7 | [13 empty] | 8215.1764 | 34.3953 | 9.5543 | 9100.6737 | 38.1027 | 10.5841 | 11567.5936 | 48.4312 | 13.4531
8 | [13 empty] | 8215.1764 | 34.3953 | 9.5543 | 9100.6737 | 38.1027 | 10.5841 | 11567.5936 | 48.4312 | 13.4531
9 | [13 empty] | 8215.1764 | 34.3953 | 9.5543 | 9100.6737 | 38.1027 | 10.5841 | 11567.5936 | 48.4312 | 13.4531
10 | 90.4306 | 4.6159 | 1.0241 | 0.1185 | 0.1745 | 0.0049 | 0.0453 | 0.0461 | 0.033 | 0.0068 | 1.5318 | 1.9685 | 0.7463 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9093.986 | 38.0747 | 10.5763 | 11552.5463 | 48.3682 | 13.4356 | -9.7 | -8.2
11 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9093.986 | 38.0747 | 10.5763 | 11552.5463 | 48.3682 | 13.4356
12 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9093.986 | 38.0747 | 10.5763 | 11552.5463 | 48.3682 | 13.4356
13 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9093.986 | 38.0747 | 10.5763 | 11552.5463 | 48.3682 | 13.4356
14 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9093.986 | 38.0747 | 10.5763 | 11552.5463 | 48.3682 | 13.4356
15 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9093.986 | 38.0747 | 10.5763 | 11552.5463 | 48.3682 | 13.4356
16 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9093.986 | 38.0747 | 10.5763 | 11552.5463 | 48.3682 | 13.4356
17 | 90.3609 | 4.657 | 1.0345 | 0.1213 | 0.176 | 0.0044 | 0.0465 | 0.0464 | 0.0167 | 0.0071 | 1.5645 | 1.9647 | 0.7464 | 8206.6496 | 34.3596 | 9.5443 | 9091.2154 | 38.0631 | 10.5731 | 11550.4922 | 48.3596 | 13.4332 | -8.3 | -6.9 | <0,0001 | <0,0002 | не вияв.
18 | [13 empty] | 8206.6496 | 34.3596 | 9.5443 | 9091.2154 | 38.0631 | 10.5731 | 11550.4922 | 48.3596 | 13.4332
19 | [13 empty] | 8206.6496 | 34.3596 | 9.5443 | 9091.2154 | 38.0631 | 10.5731 | 11550.4922 | 48.3596 | 13.4332
20 | [13 empty] | 8206.6496 | 34.3596 | 9.5443 | 9091.2154 | 38.0631 | 10.5731 | 11550.4922 | 48.3596 | 13.4332
21 | [13 empty] | 8206.6496 | 34.3596 | 9.5443 | 9091.2154 | 38.0631 | 10.5731 | 11550.4922 | 48.3596 | 13.4332
22 | [13 empty] | 8206.6496 | 34.3596 | 9.5443 | 9091.2154 | 38.0631 | 10.5731 | 11550.4922 | 48.3596 | 13.4332
23 | [13 empty] | 8206.6496 | 34.3596 | 9.5443 | 9091.2154 | 38.0631 | 10.5731 | 11550.4922 | 48.3596 | 13.4332
24 | 89.5791 | 4.9633 | 1.1871 | 0.1389 | 0.2174 | 0.0053 | 0.0581 | 0.0625 | 0.0549 | 0.0075 | 1.6864 | 2.0393 | 0.7544 | 8258.8852 | 34.5783 | 9.6051 | 9146.6037 | 38.295 | 10.6375 | 11557.5143 | 48.389 | 13.4414 | -6.9 | -6.6
25 | [13 empty] | 8258.8852 | 34.5783 | 9.6051 | 9146.6037 | 38.295 | 10.6375 | 11557.5143 | 48.389 | 13.4414
26 | [13 empty] | 8258.8852 | 34.5783 | 9.6051 | 9146.6037 | 38.295 | 10.6375 | 11557.5143 | 48.389 | 13.4414
27 | [13 empty] | 8258.8852 | 34.5783 | 9.6051 | 9146.6037 | 38.295 | 10.6375 | 11557.5143 | 48.389 | 13.4414
28 | [13 empty] | 8258.8852 | 34.5783 | 9.6051 | 9146.6037 | 38.295 | 10.6375 | 11557.5143 | 48.389 | 13.4414
29 | [13 empty] | 8258.8852 | 34.5783 | 9.6051 | 9146.6037 | 38.295 | 10.6375 | 11557.5143 | 48.389 | 13.4414
30 | [13 empty] | 8258.8852 | 34.5783 | 9.6051 | 9146.6037 | 38.295 | 10.6375 | 11557.5143 | 48.389 | 13.4414
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8217.8753 | 34.4066 | 9.5574 | 9103.5876 | 38.1149 | 10.5875
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | .05.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Снігур О.Б. | [10 empty] | .05.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | .05.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №221
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №221 |  | 9103.5876 | 38.1149 | 10.5875
Тернопільська | Будилів | 9103.8981 | 38.1162 | 10.5878
Тернопільська | Горинка, замер | 9103.0621 | 38.1127 | 10.5869
Тернопільська | Дедеркали | 9103.086 | 38.1128 | 10.5869
Тернопільська | Колодне | 9103.6831 | 38.1153 | 10.5876
Тернопільська | Коханівка | 9103.2532 | 38.1135 | 10.5871
Тернопільська | Кременець, замер | 9103.9697 | 38.1165 | 10.5879
Тернопільська | Ланівці (Ланівецький ЦЗ) | 9103.8264 | 38.1159 | 10.5878
Тернопільська | Ланівці (м.Ланівці) | 9103.3249 | 38.1138 | 10.5872
Тернопільська | Мшанець | 9103.7548 | 38.1156 | 10.5877
Тернопільська | Нестерівці | 9103.1816 | 38.1132 | 10.587
Тернопільська | Шумськ | 9103.3249 | 38.1138 | 10.5872
Хмельницька | Карасиха | 9102.8233 | 38.1117 | 10.5866
Хмельницька | Курянка | 9102.8233 | 38.1117 | 10.5866
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | .05.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Снігур О.Б. |  |  | .05.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | .05.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата